## Deckblatt LNB_QNG (hidden)
Leitfaden Nachhaltig Bauen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude - LNB_QNG Version 2026-1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens |  | QNG-NW23-N
Gebäude- und Nutzungsart |  | QNG-NW23-K
Maßnahmenart |  | QNG-WG23-N
Standortgemeinde |  | QNG-WG23-K
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
Bruttogrundfläche BGF (m²)
Bruttorauminhalt BRI (m³)
Primärenergiebedarf Nutzungsphase Qp (kWh/m²a)
Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus (kg CO2-Ä./m²a)
Grad der Barrierefreiheit
Netto Bauwerkskosten KG 300 und KG 400 (€)
QNG Siegelvariante | QNG-NW23-N
LNB_QNG-Bewertungspunkte | 0 | -30
Erreichtes QNG Anforderungsniveau | Kein QNG
-50
LNB_QNG - Konformitätsbestätigung |  | -60
-70
Genaue Firmenbezeichnung der Konformitätsbewertungsstelle
Name des LNB_QNG-Auditors
LNB_QNG - Erstelldatum
Der LNB_QNG-Auditor bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden für Nachhaltiges Bauen für das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB_QNG-Auditor bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
LNB_QNG - Erstelldatum
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Deckblatt LNB (hidden)
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen Bewertung öffentlicher Gebäude Version 2026 - 1 |  | LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen - LNB-Bewertung Öffentliche Gebäude - Version 2024 - 1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
LNB-Bewertungspunkte | 0 | -30
-50
LNB - Zertifizierung |  | -60
-70
LNB Zertifizierungsstelle
LNB Zertifizierer
LNB - Erstelldatum
Der LNB-Zertifizierer bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden Nachhaltig Bauen mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB-Aussteller bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Punktevergabe LNB
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen Bewertung öffentlicher Gebäude - Wohnbau Version 2026 - 1.0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [9 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Bitte wählen Sie Bei dem Gebäude handelt es sich um einen/eine: |  |  | Neubau
|  |  | Gesamt | 0 | [6 empty] | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte |  |  | Legende: |  |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
0
A |  |  | Nachhaltigkeitsanforderungen in Planung, Prozess und Umsetzung | 340 | 0 | 10 | 0 |  | Eingabefelder
A | 1 |  | Festlegung von Nachhaltigkeitsstandards in Planungsvergaben | 30 | 0 | 20 | 5 |  | Rechenfelder
A | 2 |  | Vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit | 20 | 0 | 30 | 10
A | 3 |  | Produktmanagement | 175 | 0 | 0 | 15
A | 4. |  | Naturnahes Bauen und Klimafolgenanpassung | 60 | 0 | 10 | 20
A | 5. |  | Fahrradabstellplätze und Elektromobilität | 30 | 0
A | 6. |  | Haustechnik-Konzept | 40 | 0 | 0
A | 7. |  | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 10 | 0 | 10
A | 8. |  | Regenwassernutzung | 10 | 0 | 20 |  |  | 0
[6 empty] | 30 |  |  | 10
B |  |  | Energieverbrauch im Betrieb | 330 | 0 | Neubau
B | 1 |  | Nachweis in Anlehnung an PHPP | 330 | 0 | Komplettmodernisierung
B | 1 | 1. | Energiekennwert Heizwärmebedarf | 50 | 0
B | 1. | 2. | Energiekennwert Nutzkältebedarf | 45 | 0
B | 1. | 3. | Primärenergiekennwert | 120 | 0
B | 1. | 4. | Emissionen CO₂-Äquivalente | 135 | 0
B | 2 | 5 | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 2 | 6 | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) | M | 0 | 0 | erfüllt
B | 2 |  | Nachweis in Anlehnung an GEG | 330 | 0 | 10 | nicht erfüllt
B | 2 | 1. | Nutzenergiebedarf Heizung Qh,b | 50 | 0
B | 2 | 2. | Nutzenergiebedarf Kühlung Qc,b | 45 | 0
B | 2 | 3. | Primärenergiebedarf Qp | 120 | 0
B | 2 | 4. | Emissionen CO₂-Äquivalente | 135 | 0
B | 2 | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 2 | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) | M
B | 3 |  | Nachweis durch dynamische Gebäudesimulation | 330 | 0
B | 4. |  | Bewertung durch Expertengremium | 330 | 0
B | 5 |  | Netzdienliche Stromspeicherung | 10 | 0
C |  |  | Thermischer Komfort und Raumluftqualität | 125 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort im Sommer | 75 | 0
C | 2 |  | Messung Raumluftqualität | 70 | 0
D |  |  | Ökologische Gebäudebilanzierung | 205 | 0
D | 1 |  | Ökologische Kennwerte des Gebäudes (Oekoindex OI3 und Treibhauspotenzial GWP) | 175 | 0
D | 2 |  | Entsorgungsindikator (EI10) des Gebäudes | 55 | 0
|  |  | Gesamt | 1000 | 0

## A 3.
A 3. Produktmanagement
A 3.1 Bauökologie in Planung, Ausschreibung und Ausführung | Punkte (gesamt max. 90) |  |  | Auswertung |  |  | Anmerkungen: | 0
Ökologische Bauteiloptimierung |  |  |  |  | 0 | 10 |  | 5
Durchführung einer ökologischen Bauteilkommentierung vor dem Bauantrag. | 10 | [6 empty] | 10
Verankerung ökologischer Kriterien in Ausschreibung und Bauausführung | Ökobaukriterien mit PD | QNG mit PD | QNG ohne PD |  |  |  |  | 15
Für alle relevanten Gewerke, die mit ökologischen Kriterien ausgeschrieben wurden, wurden die eingesetzten Bauprodukte in PD-Listen deklariert. Alle in den PD-Listen angeführten Bauprodukte wurden auf Konformität zu den laut Ausschreibung einzuhaltenden ökologischen Kriterien überprüft (Konformitätsprüfung). Für jedes relevante Gewerk, für welches keine PD-Liste vorliegt, werden 10 Punkte abgezogen. | max. 70 | max. 45 | max. 15 |  |  |  |  | 20
Wenn keine Produktdeklaration mit Konformitätsprüfung beauftragt wird, dann ist die Einhaltung der ökologischen Kriterien durch die beauftragten ausführenden Unternehmen nach der Bauausführung schriftlich zu bestätigen. Die Qualitätssicherung der Produktdeklaration mit Konformitätsprüfung inkludiert wiederholte Baustellenbegehungen durch den Konformitätsprüfer während der Bauphase. | [5 empty] | 0 |  | 25
[6 empty] | 10 |  | 30
Ökologische Fachbauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn eine Produktdeklaration durchgeführt wurde) | [5 empty] | 20 |  | 35
Benennung einer ökologischen Fachbauaufsicht durch Bauherrn (max. 3 relevante Gewerke nicht erfasst) | 10 |  |  |  | 10 | 30 |  | 40
Summe |  |  |  | 0 |  |  |  | 45
50
60
A 3.2 Vermeidung kritischer Soffe und Förderung regionaler Holzwirtschaft | Beschreibung |  | Punkte (gesamt max. 73) | Auswertung |  |  | Anmerkungen: | 70
Vermeidung von PVC und halogenhaltige Kunststoffe | PVC-freie Folien, Fußbodenbeläge, Wandbeläge, Wasserrohre |  | 5 |  |  | 0
| Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe |  |  |  |  | 5
Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbekleidungen (Tapeten)
Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im Projekt (bis Kanalschluss)
| PVC-freie und halogenfreie Elektroinstallationen |  | 10 |  | 0
| Kabel, Leitungen, Rohre, Dose, etc. (sofern für den Anwendungsfall PVC-frei verfügbar) |  |  |  | 10
≥ 95% der Kabellängen aller Elektroinstallationsmaterialien PVC frei und halogenfrei ausgeführt
| PVC-freie Fenster und Sonnen-/Sichtschutz |  |  |  | 0
| alle vertikalen Fenster, Türen, Tore |  | 5 |  | 5
| alle Sonnen- und /oder Sichtschutz |  | 5 |  | 0
Vermeidung von Kufer und Zink im bewitterten Außenbereich | Kupfer- und Zinkprodukte im bewitterten Außenbereich (Fassade, Dach, Dacheindeckungen, Regenrinnen, Fallrohre, Kamine, Dachabdichtungen, Fassadenelemente, Verkleidungen) werden vermieden. |  | 5 |  | 0
5
Vermeidung nicht zukunftsfähiger Kältemittel | Durchgängiger Einsatz von Kältemitteln mit GWP ≤ 150 in allen Wärmepumpen (nur bei Wärmepumpen als Hauptenergieträger für Heizung/Kühlung; keine Punkte bei reinen Kompressorkältemaschinen) |  | 10 |  | 0
10
Vermeidung biozider Ausrüstung | Fassaden |  | 5 |  | 5
Fassadenplatten und -Verkleidungen
Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben, etc.
| Dächer inkl. unterbaute Flächen |  | 5 |  | 0
| Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach), etc. |  |  |  | 3
| Fenster und Außentüren (ohne Dicht- und Klebstoffe) |  | 3
Vermeidung von Bodenbeschichtungen auf Polyurethan- und Epoxidharz-Basis | Durchgängiger Verzicht auf PU-/Epoxidharzbeschichtungen im gesamten Gebäude |  | 5
Regionale Holzwirtschaft | Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden folgende Punkte vergeben. |  | Mit HVH Nachweis |  | 0 | 0
[5 empty] | 8 | 4
| Konstruktiver Holzbau - Bepunktung nur bei Holz- oder Mischbauten (50 Vol.-% der konstruktiven Bauteile aus Holz) |  | 8 |  | 0 | 0
| Fassaden (> 50% der Fassadenfläche) |  | 3 |  | 3 | 5
| Fenster mind. 80% aus entsprechendem Holz und 100% der Fenster PVC-frei |  | 4
| Fußbodenbelag Massivholz - Massivparkett, Dielenboden, Mehrschichtparkett mit mind. 6mm Nutzschichtstärke; > 50% der konditionierten Flächen als Vollholzkonstruktion |  | 5
Summe |  |  |  | 0
A 3.3 Zirkuläres Bauen | Beschreibung |  | Punkte (gesamt max. 30) | Auswertung | 0 |  | Anmerkungen:
Einsatz von Recyclingbeton | Mindestens 30% des Betonvolumens aller Expositionsklassen werden als RC-Beton ausgeführt; bei diesem Betonvolumen ist der Betonzuschlag mit einem Anteil von mindestens 25 M-% der Gesteinskörnungen aus Recyclingmaterial auszuführen |  | 10 |  | 10
Einsatz von CO₂-armem Zement | Verwendung von CO₂-armem Zement als Bindemittel bei mindestens 70 % des technisch umsetzbaren Betonvolumens (CO₂-Emissionen ≤ 0,469 t CO₂-Äq./t Zement) |  | 5 |  | 0
Einsatz bereits verwendeter Bauteile und Bauprodukte | Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile als tragende Elemente |  | 10 | 0 | 5
| Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile als nicht tragende Elemente |  | 5 | 0
Summe |  |  |  | 0
Gesamtpunkteanzahl Kriterium A 3. |  |  | Max. 175 | 0

## A 4.
A 4. Naturnahes Bauen und Klimafolgenanpassung
Kriterium | Beschreibung | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung durch eine nicht mit der Freiraumplanung beauftragte Person | Beratungsprotokoll | 4 |  | 0 | 4
Naturnahe Außenanlageflächen, naturnahe Dachbegrünung und Artenschutz |  |  | max. 30
Naturnahe Außenanlageflächen | Pflanzung oder Erhalt von mind. 2 heimischen (mind. 50 % der gesetzten Bäume) bzw. europäischen (max. 50 % der gesetzten Bäume) Bäumen. Keine invasiven Neophyten und keine außereuropäische Art. |  | 4 |  | 0 | 4
| Gehölzinsel oder Wildhecke mit natürlichem Unterwuchs (> 3 m breit, > 5 m lang) |  | 4 |  | 0 | 2 | 4
| Schaffung oder den Erhalt von heimischen Sträuchern in ihrer Wildform ≥ 3 verschiedenen Sträuchern |  | 2
| Artenreiche Wiese, mehrjährige Blühfläche ≥ 25 % der Außenfläche, Einzelfläche ≥ 10 m² |  | 4 |  | 0 | 2 | 4
| Artenreiche Wiese, mehrjährige Blühfläche ≥ 10 % der Außenfläche, Einzelfläche ≥ 10 m² |  | 2
| Umsetzung mindestens eines der Elemente: Trockensteinmauer (Länge > 3 m, Höhe > 40 cm), Natursteinhaufen (mind. 1 m³) oder Totholzbereich (> 3 m² Grundfläche) |  | 2 |  | 0 | 2
0
| Anlage von Sickerbecken, Mulden oder Gerinnen zur temporären Wasserrückhaltung, naturnah gestaltet mit regionalen Hochstaudenfluren |  | 3 |  | 0 | 3 |  | 3
Naturnahe Dachbegrünung | Substrat aus lokalen Materialien mind. 10 Vol% |  | 3 |  |  |  |  | 6
| Sonderstrukturen auf 3 % der Begrünungsflächen |  | 3 |  |  |  |  | 9
| Kombination der Dachbegrünung mit einer PV-Anlage |  | 3
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Einsatz reflexionsarmer Verglasung (< 15 %) für alle Glasflächen < 3 m² und fachgerechte Bewertung der Gefahrenbereiche durch eine Fachperson; bei hohem Risiko ggf. Einsatz von Vogelschutzglas (Klasse A) | 3 |  | 0 | 3 |  | 0
|  | Voll abgeschirmte, warmweiße LED-Leuchten (<3000 K) auf definierten Nutzflächen im Außenbereich; Einsatz nur auf Nutzflächen | 2 |  | 0 | 2 |  | 4
|  | Installation von Nisthilfen direkt an Haupt- oder Nebengebäuden für heimische Vogel- oder Fledermausarten | 1 |  | 0 | 1 |  | 8
Grün und Freiflächenfaktor, Schutz vor Naturgefahren |  | Bepunktung nach untenstehenden Werten | max. 30 |  |  |  |  | 12
Grün und Freiflächenfaktor (GFF) | Das Ausmaß von Begrünungen wird mit dem sogenannten Grün- und Freiflächenfaktor (GFF) gewichtet, der Grünflächen und Begrünungen den versiegelten Flächen eines Bauprojekts gegenüberstellt. | GFF = 0,4 | 4 | 0 |  |  |  | 16
|  | GFF = 0,5 | 8 |  |  |  |  | 20
|  | GFF = 0,6 | 12
|  | GFF = 0,7 | 16
|  | GFF = 0,8 | 20
Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung und Berücksichtigung der Niederschlagswasser-Fließwege auf dem Grundstück zur effektiven Ableitung von Starkregenereignissen |  | 5 |  | 0 | 5
Vermeidung von Überhitzung | Realisierung einer hellen Fassade |  | 5 |  | 0 | 5
Summe |  |  |  | 0

## A 5.
A 5. Fahrradabstellplätze und Elektromobilität (max. 30 Punkte)
Angaben zum Objekt | [7 empty] | Anmerkungen:
Anzahl Zimmer
Mindest- und Optimalausstattung
Fahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage |  | Stellplätze in offener Anlage |  | Sonderfahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage z.B. Lastenrad, Fahrradanhänger, Kinderanhänger
Realisierte Stellplätze |  |  |  |  | Realisierte Stellplätze
Mindestausstattung | 0 |  | 0 |  | Mindestausstattung | 0
Optimalausstattung | 0 |  | 0 |  | Optimalausstattung | 0
Fahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage |  | Stellplätze in offener Anlage |  | Sonderfahrrad
Punkte bei Erreichung der Mindestausstattung | 3 | 1 | 1 | 1 | 1
Punkte bei Erreichung der Optimalausstattung | 10 | 5 | 5 | 5 | 5
Elektromobilität |  | Punkte | Auswertung
Realisierte KFZ Stellplätze mehrspurig |  |  |  |  | Eine Lademöglichkeit pro angefangene 5 Abstellplätze für Fahrräder in geschlossenen Abstellanlagen
Ladestation mehrspurige Elektrofahrzeuge |  | 5 | 0 | hier mind.: |  | Lademöglichkeiten | Mind. 1 Wallbox, bei über 10 Stellplätzen eine weitere Wallbox pro angefangene 10 Stellplätze
Lademöglichkeit Elektro-Fahrräder |  | 5 | 0 | hier mind.: |  | Lademöglichkeiten | Pro angefangene 5 Abstellplätze in geschlossener Anlage für Fahrräder mindestens eine Lademöglichkeit
Summe |  | Max. 10 | 0
Punkteermittlung |  |  | Stellplätze in geschlossener Anlage | Stellplätze in offener Anlage | Sonderfahrrad
Erreichte Punkte Fahrradabstellplätze
Gesamtpunkte mit Elektromobilität (max 30 Punkte) |  |  | 0

## Objekttabelle (hidden)
Objekttyp | Bezugsgröße | min | max
Verwaltungsgebäude | Nutzungsfläche in m² | 0.010526 | 0.0125
Kindergärten | Anzahl Gruppenräume | 5.25 | 6
Allgemeinbildende Schulen | Anzahl Schüler | 0.35088 | 0.41667
Berufsschulen | Anzahl Schüler | 0.21053 | 0.25
Altenwohnheime / Pflegeheime | Anzahl Plätze | 0.10526 | 0.125
Veranstaltungsgebäude | Anzahl Besucherplätze | 0.10526 | 0.125
Verwaltungsgebäude:
Anforderung: 1 Stellplatz / 100 m² Nutzungsfläche
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 95 m² Nutzungsfläche
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 80 m² Nutzungsfläche
Kindergärten:
Anforderung: 5 Stellplätze / Gruppenraum
Mindestanforderung: 5,25 Stellplätze / Gruppenraum
Optimale Ausstattung: 6 Stellplätze / Gruppenraum
Allgemeinbildende Schulen:
Anforderung: 1 Stellplatz / 3 Schüler
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 2,85 Schüler
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 2,4 Schüler
Berufsschulen:
Anforderung: 1 Stellplatz / 5 Schüler
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 4,75 Schüler
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 4 Schüler
Altenwohnheime/Pflegeheime
Anforderung: 1 Stellplatz / 10 Plätze
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 9,5 Plätze
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 8 Plätze
Veranstaltungsgebäude:
Anforderung: 1 Stellplatz / 10 Besucherplätze
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 9,5 Besucherplätze
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 8 Besucherplätze

## A 6.
A 6. Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 40) | Punkte |  | Anmerkungen: | 0
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung der Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) durch externe, fachkundige Personen1 vor Stellung des Bauantrags oder Ausschreibung | 20 |  | 0 |  | 20
Konzept für Betrieb & Wartung | Erstellung eines Konzepts für Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messvorgaben, festgelegten Wartungszyklen und Nachweis der Schulung aller relevanten Personen | 10 |  | 10 |  | 0
Maßnahme zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte | Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 10 |  |  |  | 10
Differenzierte Verbrauchserfassung | Dokumentation des Datenerfassungssystems für die zu berücksichtigenden Energieanwendungen wie oben beschrieben. Ausgefülltes Formblatt für die differenzierte Verbrauchserfassung - MUSSKRITERIUM | M | nicht erfüllt | 0
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M | nicht erfüllt
Summe |  |  | 0 | 20
erfüllt
nicht erfüllt
0
3
10

## A 7.
A 7. Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Kriterium | Maßnahme | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von Innen- und Außenfenstern | Bei Erreichbarkeit maximal 3 m über dem Fußboden oder einem Reinigungsgang für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen | 6 |  | 0 | 3 | 6
| Bei Erreichbarkeit über 3 m über dem Fußboden oder einem Reinigungsgang und mit Reinigungsstange reinigbar für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen | 3
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise bzw. Flächenaufstellung für Glasflächen oder in Pläne ersichtlich | max. 6
Schmutzfangzonen | Einrichtung von Schmutzfangzonen vor oder hinter allen Haupt- und Nebeneingängen (z. B. bodenbündige Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten) zur Reduzierung von Schmutzeintrag und -verteilung | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage oder bei Begehung Vor-Ort ersichtlich | max. 3
Sockelleisten/ wischbarer Sockelbereich | Schutz der Wandbereiche durch Sockelleisten, austauschbare Wandvertäfelungen oder wischbare Wandfarbe, um Verschmutzung und Beschädigung bei der Reinigung zu vermeiden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: Beschreibung, Planvorlage oder bei Begehung Vor-Ort ersichtlich. | max. 2
Summe |  |  | 0
d

## A 8.
A 8. Regenwassernutzung
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte | Anmerkungen
Regenwassernutzung zur Bewässerung der Außenanlagen | 5 | 0 |  | 0
Regenwasserrnutzung im Gebäude (Anbindung an WC- und Urinalspülung) | 7 | 0 |  | 5
Summe |  | 0 |  | 0
7
Nebenrechnung zur Dimensionierung der Zisterne:
Auswahl Dimensionierungsart |  |  |  | Außenanlagen/WCs
Nutzungstage Gebäude pro Woche |  |  |  | Dachfläche
Anzahl WC's
Anzahl Urinale |  |  |  | 5
Zu bewässernde Außenanlagen (m²) |  |  |  | 7
Anschließbare Dachfläche (m²)
Dimensionierung der Zisterne (l) | 0

## B 1.
B 1. Nachweis in Anlehnung an PHPP |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld PHPP Neubau |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Energiebezugsfläche PHPP | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m²
Energiekennwert Heizwärmbedarf QH | kWh/(m²a) |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a
Energiekennwert Nutzkältebedarf QK | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom
Primärenergiekennwert | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a
Emissionen CO₂-Äquivalente | kg CO₂-Äq./m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a
PV Jahresertrag gesamt | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a
Eigennutzung PV |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren
Ergebnisse |  | Anmerkungen: | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Primärenergiebedarf korrigiert | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 korrigiert | kg CO₂-Äq./(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWB-Punkte |  |  | HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte
KB-Punkte |  |  | KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte
PEB-Punkte |  |  | PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte
CO2-Punkte |  |  | CO2 |  |  |  | CO2
|  |  |  | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  | HWB-Grenzwerte oben | 45 | 0 |  | HWB-Grenzwerte oben | 58 | 0
|  |  | HWB-Grenzwerte unten | 15 | 50 |  | HWB-Grenzwerte unten | 25 | 50
|  |  | KB-Grenzwerte oben | 5 | 0 |  | KB-Grenzwerte oben | 10 | 0
|  |  | KB-Grenzwerte unten | 0 | 45 |  | KB-Grenzwerte unten | 2 | 45
|  |  | PEB-Grenzwerte oben | 180 | 0 |  | PEB-Grenzwerte oben | 200 | 0
|  |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120 |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120
|  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 45 | 0
|  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 28.5 | 135

## B 2. B 3.
B 2. Nachweis in Anlehnung an GEG / B 3. Bewertung durch dynamische Gebäudesimulation |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld GEG Neubau | Eingabe |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2
Nutzenergiebedarf Heizung Qh,b, |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Heizung Qh,b, |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Heizung Qh,b, |  | kWh/(m²a)
Nutzenergiebedarf Kühlung Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Kühlung Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Kühlung Qc,b |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Emissionen CO2-Äquivalente |  | kg CO₂-Äq./(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  | Anmerkungen: | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  | - |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  |  |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  |  |  | Wenn weg dann Formeln anpassen
Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  |  |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp
Korrektur CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | Korrektur CO2 |  |  |  | Korrektur CO2
Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte
Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte
Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte
CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 70 | 0 |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 84 | 0
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte unten | 25 | 50 | von 60 auf 50 | Qh,b-Grenzwerte unten | 30 | 50 | von 60 auf 50
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 70 | 0 |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 84 | 0
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte unten | 25 | 45 | von 55 auf 45 | Qc,b-Grenzwerte unten | 30 | 45 | von 55 auf 45
|  |  |  | Qp-Grenzwerte oben | 120 | 0 |  | Qp-Grenzwerte oben | 144 | 0
|  |  |  | Qp-Grenzwerte unten | 30 | 120 |  | Qp-Grenzwerte unten | 36 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 42 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 30 | 135
[8 empty] | Konversionsfaktor Altbau | 1.2

## B1 Graphik (hidden)
Neubau | [8 empty] | Sanierung
| Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente |  |  | Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
| Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte |  | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! |  | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 0 | #REF!
| 2.5 | #REF! | 0.5 | #REF! | 5 | #REF! | 0.5 | #REF! |  | 1 | #REF! | 0.5 | #REF! | 5 | #REF! | 0.5 | #REF!
| 5 | #REF! | 1 | #REF! | 10 | #REF! | 1 | #REF! |  | 2 | #REF! | 1 | #REF! | 10 | #REF! | 1 | #REF!
| 7.5 | #REF! | 1.5 | #REF! | 15 | #REF! | 1.5 | #REF! |  | 3 | #REF! | 1.5 | #REF! | 15 | #REF! | 1.5 | #REF!
| 10 | #REF! | 2 | #REF! | 20 | #REF! | 2 | #REF! |  | 4 | #REF! | 2 | #REF! | 20 | #REF! | 2 | #REF!
| 12.5 | #REF! | 2.5 | #REF! | 25 | #REF! | 2.5 | #REF! |  | 5 | #REF! | 2.5 | #REF! | 25 | #REF! | 2.5 | #REF!
| 15 | #REF! | 3 | #REF! | 30 | #REF! | 3 | #REF! |  | 6 | #REF! | 3 | #REF! | 30 | #REF! | 3 | #REF!
| 17.5 | #REF! | 3.5 | #REF! | 35 | #REF! | 3.5 | #REF! |  | 7 | #REF! | 3.5 | #REF! | 35 | #REF! | 3.5 | #REF!
| 20 | #REF! | 4 | #REF! | 40 | #REF! | 4 | #REF! |  | 8 | #REF! | 4 | #REF! | 40 | #REF! | 4 | #REF!
| 22.5 | #REF! | 4.5 | #REF! | 45 | #REF! | 4.5 | #REF! |  | 9 | #REF! | 4.5 | #REF! | 45 | #REF! | 4.5 | #REF!
| 25 | #REF! | 5 | #REF! | 50 | #REF! | 5 | #REF! |  | 10 | #REF! | 5 | #REF! | 50 | #REF! | 5 | #REF!
| 27.5 | #REF! | 5.5 | #REF! | 55 | #REF! | 5.5 | #REF! |  | 11 | #REF! | 5.5 | #REF! | 55 | #REF! | 5.5 | #REF!
| 30 | #REF! | 6 | #REF! | 60 | #REF! | 6 | #REF! |  | 12 | #REF! | 6 | #REF! | 60 | #REF! | 6 | #REF!
| 32.5 | #REF! | 6.5 | #REF! | 65 | #REF! | 6.5 | #REF! |  | 13 | #REF! | 6.5 | #REF! | 65 | #REF! | 6.5 | #REF!
| 35 | #REF! | 7 | #REF! | 70 | #REF! | 7 | #REF! |  | 14 | #REF! | 7 | #REF! | 70 | #REF! | 7 | #REF!
| 37.5 | #REF! | 7.5 | #REF! | 75 | #REF! | 7.5 | #REF! |  | 15 | #REF! | 7.5 | #REF! | 75 | #REF! | 7.5 | #REF!
| 40 | #REF! | 8 | #REF! | 80 | #REF! | 8 | #REF! |  | 16 | #REF! | 8 | #REF! | 80 | #REF! | 8 | #REF!
| 42.5 | #REF! | 8.5 | #REF! | 85 | #REF! | 8.5 | #REF! |  | 17 | #REF! | 8.5 | #REF! | 85 | #REF! | 8.5 | #REF!
| 45 | #REF! | 9 | #REF! | 90 | #REF! | 9 | #REF! |  | 18 | #REF! | 9 | #REF! | 90 | #REF! | 9 | #REF!
| 47.5 | #REF! | 9.5 | #REF! | 95 | #REF! | 9.5 | #REF! |  | 19 | #REF! | 9.5 | #REF! | 95 | #REF! | 9.5 | #REF!
| 50 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF! | 10 | #REF! |  | 20 | #REF! | 10 | #REF! | 100 | #REF! | 10 | #REF!
| 52.5 | #REF! | 10.5 | #REF! | 105 | #REF! | 10.5 | #REF! |  | 21 | #REF! | 10.5 | #REF! | 105 | #REF! | 10.5 | #REF!
| 55 | #REF! | 11 | #REF! | 110 | #REF! | 11 | #REF! |  | 22 | #REF! | 11 | #REF! | 110 | #REF! | 11 | #REF!
| 57.5 | #REF! | 11.5 | #REF! | 115 | #REF! | 11.5 | #REF! |  | 23 | #REF! | 11.5 | #REF! | 115 | #REF! | 11.5 | #REF!
| 60 | #REF! | 12 | #REF! | 120 | #REF! | 12 | #REF! |  | 24 | #REF! | 12 | #REF! | 120 | #REF! | 12 | #REF!
| 62.5 | #REF! |  |  | 125 | #REF! | 12.5 | #REF! |  | 25 | #REF! |  |  | 125 | #REF! | 12.5 | #REF!
| 65 | #REF! |  |  | 130 | #REF! | 13 | #REF! |  | 26 | #REF! |  |  | 130 | #REF! | 13 | #REF!
[5 empty] | 135 | #REF! | 13.5 | #REF! |  | 27 | #REF! |  |  | 135 | #REF! | 13.5 | #REF!
[5 empty] | 140 | #REF! | 14 | #REF! |  | 28 | #REF! |  |  | 140 | #REF! | 14 | #REF!
[5 empty] | 145 | #REF! | 14.5 | #REF! |  | 29 | #REF! |  |  | 145 | #REF! | 14.5 | #REF!
[5 empty] | 150 | #REF! | 15 | #REF! |  | 30 | #REF! |  |  | 150 | #REF! | 15 | #REF!
[5 empty] | 155 | #REF! | 15.5 | #REF! |  | 31 | #REF! |  |  | 155 | #REF! | 15.5 | #REF!
[5 empty] | 160 | #REF! | 16 | #REF! |  | 32 | #REF! |  |  | 160 | #REF! | 16 | #REF!
[5 empty] | 165 | #REF! | 16.5 | #REF! |  | 33 | #REF! |  |  | 165 | #REF! | 16.5 | #REF!
[5 empty] | 170 | #REF! | 17 | #REF! |  | 34 | #REF! |  |  | 170 | #REF! | 17 | #REF!
[5 empty] | 175 | #REF! | 17.5 | #REF! |  | 35 | #REF! |  |  | 175 | #REF! | 17.5 | #REF!
[5 empty] | 180 | #REF! | 18 | #REF! |  | 36 | #REF! |  |  | 180 | #REF! | 18 | #REF!
[5 empty] | 185 | #REF! | 18.5 | #REF! |  | 37 | #REF! |  |  | 185 | #REF! | 18.5 | #REF!
[5 empty] | 190 | #REF! | 19 | #REF! |  | 38 | #REF! |  |  | 190 | #REF! | 19 | #REF!
[5 empty] | 195 | #REF! | 19.5 | #REF! |  | 39 | #REF! |  |  | 195 | #REF! | 19.5 | #REF!
[5 empty] | 200 | #REF! | 20 | #REF! |  | 40 | #REF! |  |  | 200 | #REF! | 20 | #REF!
[5 empty] | 205 | #REF! | 20.5 | #REF! |  | 41 | #REF! |  |  | 205 | #REF! | 20.5 | #REF!
[5 empty] | 210 | #REF! | 21 | #REF! |  | 42 | #REF! |  |  | 210 | #REF! | 21 | #REF!
[7 empty] | 21.5 | #REF! |  | 43 | #REF! |  |  |  |  | 21.5 | #REF!
[7 empty] | 22 | #REF! |  | 44 | #REF! |  |  |  |  | 22 | #REF!
[7 empty] | 22.5 | #REF! |  | 45 | #REF! |  |  |  |  | 22.5 | #REF!
[7 empty] | 23 | #REF! |  | 46 | #REF! |  |  |  |  | 23 | #REF!
[7 empty] | 23.5 | #REF! |  | 47 | #REF! |  |  |  |  | 23.5 | #REF!
[7 empty] | 24 | #REF! |  | 48 | #REF! |  |  |  |  | 24 | #REF!
[7 empty] | 24.5 | #REF! |  | 49 | #REF! |  |  |  |  | 24.5 | #REF!
[7 empty] | 25 | #REF! |  | 50 | #REF! |  |  |  |  | 25 | #REF!
[7 empty] | 25.5 | #REF! |  | 51 | #REF! |  |  |  |  | 25.5 | #REF!
[7 empty] | 26 | #REF! |  | 52 | #REF! |  |  |  |  | 26 | #REF!
[7 empty] | 26.5 | #REF! |  | 53 | #REF! |  |  |  |  | 26.5 | #REF!
[7 empty] | 27 | #REF! |  | 54 | #REF! |  |  |  |  | 27 | #REF!
[7 empty] | 27.5 | #REF! |  | 55 | #REF! |  |  |  |  | 27.5 | #REF!
[7 empty] | 28 | #REF! |  | 56 | #REF! |  |  |  |  | 28 | #REF!
[7 empty] | 28.5 | #REF! |  | 57 | #REF! |  |  |  |  | 28.5 | #REF!
[7 empty] | 29 | #REF! |  | 58 | #REF! |  |  |  |  | 29 | #REF!
[7 empty] | 29.5 | #REF! |  | 59 | #REF! |  |  |  |  | 29.5 | #REF!
[7 empty] | 30 | #REF! |  | 60 | #REF! |  |  |  |  | 30 | #REF!
[7 empty] | 30.5 | #REF! |  | 61 | #REF! |  |  |  |  | 30.5 | #REF!
[7 empty] | 31 | #REF! |  | 62 | #REF! |  |  |  |  | 31 | #REF!
[7 empty] | 31.5 | #REF! |  | 63 | #REF! |  |  |  |  | 31.5 | #REF!
[7 empty] | 32 | #REF! |  | 64 | #REF! |  |  |  |  | 32 | #REF!
[7 empty] | 32.5 | #REF! |  | 65 | #REF! |  |  |  |  | 32.5 | #REF!
[7 empty] | 33 | #REF! | [7 empty] | 33 | #REF!
[7 empty] | 33.5 | #REF! | [7 empty] | 33.5 | #REF!
[7 empty] | 34 | #REF! | [7 empty] | 34 | #REF!
[7 empty] | 34.5 | #REF! | [7 empty] | 34.5 | #REF!
[7 empty] | 35 | #REF! | [7 empty] | 35 | #REF!
[7 empty] | 35.5 | #REF! | [7 empty] | 35.5 | #REF!
[7 empty] | 36 | #REF! | [7 empty] | 36 | #REF!
[7 empty] | 36.5 | #REF! | [7 empty] | 36.5 | #REF!
[7 empty] | 37 | #REF! | [7 empty] | 37 | #REF!
[7 empty] | 37.5 | #REF! | [7 empty] | 37.5 | #REF!
[7 empty] | 38 | #REF! | [7 empty] | 38 | #REF!
[7 empty] | 38.5 | #REF! | [7 empty] | 38.5 | #REF!
[7 empty] | 39 | #REF! | [7 empty] | 39 | #REF!
[7 empty] | 39.5 | #REF! | [7 empty] | 39.5 | #REF!
[7 empty] | 40 | #REF! | [7 empty] | 40 | #REF!
[7 empty] | 40.5 | #REF! | [7 empty] | 40.5 | #REF!
[7 empty] | 41 | #REF! | [7 empty] | 41 | #REF!
[7 empty] | 41.5 | #REF! | [7 empty] | 41.5 | #REF!
[7 empty] | 42 | #REF! | [7 empty] | 42 | #REF!
[7 empty] | 42.5 | #REF! | [7 empty] | 42.5 | #REF!
[7 empty] | 43 | #REF! | [7 empty] | 43 | #REF!
[7 empty] | 43.5 | #REF! | [7 empty] | 43.5 | #REF!
[7 empty] | 44 | #REF! | [7 empty] | 44 | #REF!
[7 empty] | 44.5 | #REF! | [7 empty] | 44.5 | #REF!
[7 empty] | 45 | #REF! | [7 empty] | 45 | #REF!
[7 empty] | 45.5 | #REF! | [7 empty] | 45.5 | #REF!
[7 empty] | 46 | #REF! | [7 empty] | 46 | #REF!
[7 empty] | 46.5 | #REF! | [7 empty] | 46.5 | #REF!
[7 empty] | 47 | #REF! | [7 empty] | 47 | #REF!
[7 empty] | 47.5 | #REF! | [7 empty] | 47.5 | #REF!
[7 empty] | 48 | #REF! | [7 empty] | 48 | #REF!
[7 empty] | 48.5 | #REF! | [7 empty] | 48.5 | #REF!
[7 empty] | 49 | #REF! | [7 empty] | 49 | #REF!
[7 empty] | 49.5 | #REF! | [7 empty] | 49.5 | #REF!
[7 empty] | 50 | #REF! | [7 empty] | 50 | #REF!

## B2 Graphik (hidden)
Neubau
Sanierung
Neubau | [7 empty] | Sanierung
Nutzenergiebedarf Heizung |  | Nutzenergiebedarf Kühlung |  | Primärenergiebedarf |  | Em. CO2-Äquivalente |  | Nutzenergiebedarf Heizung |  | Nutzenergiebedarf Kühlung |  | Primärenergiebedarf |  | Em. CO2-Äquivalente
Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135
5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 120 | 2.5 | 135 | 2 | 50 | 2 | 45 | 2 | 120 | 2 | 135
10 | 50 | 10 | 45 | 10 | 120 | 5 | 135 | 4 | 50 | 4 | 45 | 4 | 120 | 4 | 135
15 | 50 | 15 | 45 | 15 | 120 | 7.5 | 135 | 6 | 50 | 6 | 45 | 6 | 120 | 6 | 135
20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 120 | 10 | 135 | 8 | 50 | 8 | 45 | 8 | 120 | 8 | 135
25 | 50 | 25 | 45 | 25 | 120 | 12.5 | 135 | 10 | 50 | 10 | 45 | 10 | 120 | 10 | 135
30 | 44.4444 | 30 | 40 | 30 | 120 | 15 | 135 | 12 | 50 | 12 | 45 | 12 | 120 | 12 | 135
35 | 38.8889 | 35 | 35 | 35 | 113.3333 | 17.5 | 135 | 14 | 50 | 14 | 45 | 14 | 120 | 14 | 135
40 | 33.3333 | 40 | 30 | 40 | 106.6667 | 20 | 135 | 16 | 50 | 16 | 45 | 16 | 120 | 16 | 135
45 | 27.7778 | 45 | 25 | 45 | 100 | 22.5 | 135 | 18 | 50 | 18 | 45 | 18 | 120 | 18 | 135
50 | 22.2222 | 50 | 20 | 50 | 93.3333 | 25 | 135 | 20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 120 | 20 | 135
55 | 16.6667 | 55 | 15 | 55 | 86.6667 | 27.5 | 101.25 | 22 | 50 | 22 | 45 | 22 | 120 | 22 | 135
60 | 11.1111 | 60 | 10 | 60 | 80 | 30 | 67.5 | 24 | 50 | 24 | 45 | 24 | 120 | 24 | 135
65 | 5.5556 | 65 | 5 | 65 | 73.3333 | 32.5 | 33.75 | 26 | 50 | 26 | 45 | 26 | 120 | 26 | 135
70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 66.6667 | 35 | 0 | 28 | 50 | 28 | 45 | 28 | 120 | 28 | 135
75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 60 | 37.5 | 0 | 30 | 50 | 30 | 45 | 30 | 120 | 30 | 135
80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 53.3333 | 40 | 0 | 32 | 48.1481 | 32 | 43.3333 | 32 | 120 | 32 | 112.5
85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 46.6667 | 42.5 | 0 | 34 | 46.2963 | 34 | 41.6667 | 34 | 120 | 34 | 90
90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 40 | 45 | 0 | 36 | 44.4444 | 36 | 40 | 36 | 120 | 36 | 67.5
95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 33.3333 | 47.5 | 0 | 38 | 42.5926 | 38 | 38.3333 | 38 | 117.7778 | 38 | 45
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26.6667 | 50 | 0 | 40 | 40.7407 | 40 | 36.6667 | 40 | 115.5556 | 40 | 22.5
105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 20 | 52.5 | 0 | 42 | 38.8889 | 42 | 35 | 42 | 113.3333 | 42 | 0
110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 13.3333 | 55 | 0 | 44 | 37.037 | 44 | 33.3333 | 44 | 111.1111 | 44 | 0
115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 6.6667 | 57.5 | 0 | 46 | 35.1852 | 46 | 31.6667 | 46 | 108.8889 | 46 | 0
120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 48 | 33.3333 | 48 | 30 | 48 | 106.6667 | 48 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 62.5 | 0 | 50 | 31.4815 | 50 | 28.3333 | 50 | 104.4444 | 50 | 0
130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 65 | 0 | 52 | 29.6296 | 52 | 26.6667 | 52 | 102.2222 | 52 | 0
135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 67.5 | 0 | 54 | 27.7778 | 54 | 25 | 54 | 100 | 54 | 0
140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0 | 56 | 25.9259 | 56 | 23.3333 | 56 | 97.7778 | 56 | 0
|  |  |  | 145 | 0 |  |  | 58 | 24.0741 | 58 | 21.6667 | 58 | 95.5556
|  |  |  | 150 | 0 |  |  | 60 | 22.2222 | 60 | 20 | 60 | 93.3333
[8 empty] | 62 | 20.3704 | 62 | 18.3333 | 62 | 91.1111
[8 empty] | 64 | 18.5185 | 64 | 16.6667 | 64 | 88.8889
[8 empty] | 66 | 16.6667 | 66 | 15 | 66 | 86.6667
[8 empty] | 68 | 14.8148 | 68 | 13.3333 | 68 | 84.4444
[8 empty] | 70 | 12.963 | 70 | 11.6667 | 70 | 82.2222
[8 empty] | 72 | 11.1111 | 72 | 10 | 72 | 80
[8 empty] | 74 | 9.2593 | 74 | 8.3333 | 74 | 77.7778
[8 empty] | 76 | 7.4074 | 76 | 6.6667 | 76 | 75.5556
[8 empty] | 78 | 5.5556 | 78 | 5 | 78 | 73.3333
[8 empty] | 80 | 3.7037 | 80 | 3.3333 | 80 | 71.1111
[8 empty] | 82 | 1.8519 | 82 | 1.6667 | 82 | 68.8889
[8 empty] | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 66.6667
[8 empty] | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 64.4444
[8 empty] | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 62.2222
[8 empty] | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 60
[8 empty] | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 57.7778
[8 empty] | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 55.5556
[8 empty] | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 53.3333
[8 empty] | 98 | 0 |  |  | 98 | 51.1111
[8 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 48.8889
[8 empty] | 102 | 0 |  |  | 102 | 46.6667
[8 empty] | 104 | 0 |  |  | 104 | 44.4444
[8 empty] | 106 | 0 |  |  | 106 | 42.2222
[8 empty] | 108 | 0 |  |  | 108 | 40
[8 empty] | 110 | 0 |  |  | 110 | 37.7778
[8 empty] | 112 | 0 |  |  | 112 | 35.5556
[8 empty] | 114 | 0 |  |  | 114 | 33.3333
[8 empty] | 116 | 0 |  |  | 116 | 31.1111
[8 empty] | 118 | 0 |  |  | 118 | 28.8889
[8 empty] | 120 | 0 |  |  | 120 | 26.6667
[8 empty] | 122 | 0 |  |  | 122 | 24.4444
[8 empty] | 124 | 0 |  |  | 124 | 22.2222
[8 empty] | 126 | 0 |  |  | 126 | 20
[8 empty] | 128 | 0 |  |  | 128 | 17.7778
[8 empty] | 130 | 0 |  |  | 130 | 15.5556
[12 empty] | 132 | 13.3333
[12 empty] | 134 | 11.1111
[12 empty] | 136 | 8.8889
[12 empty] | 138 | 6.6667
[12 empty] | 140 | 4.4444
[12 empty] | 142 | 2.2222
[12 empty] | 144 | 0
[12 empty] | 146 | 0
[12 empty] | 148 | 0
[12 empty] | 150 | 0

## B 4.
B 4. Bewertung durch Expertengremium
Bewertung durch Expertengremium Projekt XY |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 0%
| Qualität der Gebäudehülle |  | 0% |  | 0
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  |  |  | 0
| Kompaktheit |  |  |  | 0
| Heizwärmebedarf |  |  |  | 0
Wärmeschutz Sommer
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  |  |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  |  |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  |  |  | 0
| freie Nachtkühlung |  |  |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  |  |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik
| Lüftungsanlage WRG |  |  |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  |  |  | 0
| Druckverlustminimierung |  |  |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  |  |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  |  |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  |  |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  |  |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  |  |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  |  |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  |  |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  |  |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  |  |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  |  |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  |  |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  |  |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  |  |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  |  |  | 0
| Endenergiebedarf |  |  |  | 0
Qualität der Ausführung
| Luftdichtheit |  |  |  | 0
| UV |  |  |  | 0
Summe |  | 0% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 0 | sehr geringer Erfüllungsgrad

## B 5.
B 5. Netzdienliche Stromspeicherung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Netzdienliche Stromspeicherung | 1,0 - 3,0 kWh-Speicher-Nennkapazität pro installierter kWp | 5 |  | 5
| Ab 3,0 kWh-Speicher-Nennkapazität pro installierter kWp | 10 |  | 10
Summe |  |  | 0

## C 1.
C 1. Thermischer Komfort im Sommer | [5 empty] | Nebenrechnung
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden |  |  | Anmerkungen:
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 |  | 20 |  |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis Einhaltung der DIN 4108-2 (für alle kritischen Räume) und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <= 35% | 30 |  | 30 |  |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Nachweis durch dynamische Gebäudesimulation
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden * | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung eines kontrollierten Free-Coolings
Zusatzpunkte bei Ausführung einer passiven Kühlung (z.B. freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  | 0
Summe | max. 75 | 0 |  | 65
75
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum LNB Die Bezugstemperatur beträgt je nach Region zwischen 25 und 27 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.

## C 2.
C 2. Messung Raumluftqualität
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen: | Flächengewichtete Mittel der Einzelmessungen | Abfrage flächengewichtete Werte | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte | 0 | 0 |  | Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | VOC + Formaldehyd | Nicht Erfüllt | Nicht Erfüllt | Nicht Erfüllt
Kl II | ≥ 300 - < 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | ≥ 500 - < 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35 |  | Formaldehyd
Kl IV | ≥ 1.000 – < 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| ≥ 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich |  |  |  | Anzahl Messergebnisse übereinstimmend | Endergebnis LNB_QNG
Formaldehyd | [5 empty] | Ja | ZIELWERT
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte | 0 | 0 |  |  | nicht erfüllt
Kl II | ≥ 0,04 - < 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5 |  |  | SOLLWERT |  |  |  | 1
Kl III | ≥ 0,08 - < 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10 |  |  | nicht erfüllt
Kl IV | ≥ 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20 |  |  | MINDESTANFORDERUNG
Summe |  |  | 0 |  |  |  | nicht erfüllt
Abfrage Einzelwerte
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Fläche (m²) |  | Ergebnis Messung (µg/m³) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Messung 1 | Bodenbelag: |  |  | #REF! |  |  | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 2 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 3 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 4 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 5 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 6 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 7 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 8 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 9 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 10 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 11 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 12 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 13 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 14 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 15 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Summe |  |  |  | #REF! |  |  | #REF! | 0 | 0 | 0
Formaldehyd |  |  | Fläche (m²) |  | Ergebnis Messung (µg/m³) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Messung 1 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 2 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 3 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 4 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 5 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 6 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 7 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 8 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 9 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 10 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 11 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 12 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 13 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 14 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Messung 15 | Bodenbelag: | [5 empty] | #REF! | nicht erfüllt | nicht erfüllt | nicht erfüllt
Summe | [6 empty] | #REF! | 0 | 0 | 0

## D
D. Ökologische Gebäudebilanzierung |  |  |  | Rechenfelder |  |  |  | Rechenfelder
D 1. Ökologische Kennwerte des Gebäudes | Punkte | Anmerkungen: |  |  | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | 120 Punkte | OI3-Wert Max. | 700 | 0 |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0
GWPTotal (CO₂-Äq. / m² BZF) |  |  | 55 Punkte
Punkte OI3 (max. 120 Punkte) | 0 |  |  | OI3-Wert Min. | 150 | 120 | von 155 auf 110 | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 55 | 55 Punkte
Punkte GWP (max. 55 Punkte) | 0
Summe (max. 175 Punkte) | 0
D 2. Entsorgungsindikator (EI10 BG3, BZF) | Punkte | Anmerkungen: |  | Rechenfelder
Entsorgungsindikator EI10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3)
Punkte EI10 (max. 55 Punkte) | 0 |  |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
|  |  |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55
D 3. Ökologische Bilanz der Baustoffe und Konstruktionen | Punkte | Anmerkungen:
Punkte OI3 + GWP + EI10 (max. 205 Punkte) | 0

## Punktevergabe LNB_QNG
Punktevergabe LNB_QNG Diese Excel Tabelle ist ein Hilfsmittel für die Ermittlung der Punktevergabe für die Kriterien des LNB QNG. Die Prüfvorschriften mit Angabe der Relevanz, Zielsetzung, Kurzbeschreibung, Messvorschriften, Bewertungsmaßstäbe und Nachweisführung sind für jedes Kriterium eindeutig formuliert und dem LNB_QNG Kriterienkatalog zu entnehmen. Die Mindestanforderungen sind bei jedem Kriterium verpflichtend einzuhalten, werden jedoch nicht bepunktet. Bei Einhaltung der Anforderungen des Sollwerts pro Kriterium werden die Hälfte der Punkte für das jeweilige Kriterium vergeben. Bei Einhaltung der Anforderungen des Zielwerts pro Kriterium wird die volle Punktezahl für das jeweilige Kriterium vergeben. Ein LNB_QNG-Zertifikat wird vergeben, wenn mindestens 750 Punkte (ggf. bei mehreren Gebäudeabschnitten/Gebäudekörpern das nach BRI gewichtete Mittel) erreicht werden. Um ein LNB_QNG-Zertifikat ausstellen zu können, müssen die Mindestanforderungen zu allen Kriterien eingehalten werden. Es sind die erreichten Anforderungsniveaus oder ermittelte Werte einzugeben. Die Anforderungen der LNB_QNG Kriterien sind in der jeweiligen Überschrift zu den LNB_QNG Erläuterungen verlinkt. Nachweise für die jeweiligen Kriterien sind separat zu führen und an die Konformitätsbewertungsstellen zeitgerecht zu übermitteln. Falls Ergebnisse zu bestimmten Kriterien nicht direkt im Ergebnisfeld des jeweiligen Kriteriums einzugeben sind, bitte den zusätzlichen Reiter Nebenrechnungen beachten. Die Zertifizierungsentscheidung und die Ausstellung des LNB_QNG Zertifikats erfolgt durch eine akkreditierte LNB_QNG-Konformitätsbewertungsstelle gemäß dem LNB_QNG Zertifizierungsprogramm. | [8 empty] | Abkürzungen MA: Mindestanforderung SW: Sollwert ZW: Zielwert m³: Kubikmeter t: Tonnen N/A: nicht anwendbar
Legende
Projektbezeichnung | [9 empty] | fakultative Eingabefelder für LNB Expert:innen und Konformitätsbewertungsstellen | QNG-NW23-N | Nichtwohngebäude | Neubau
Gebäudeart | Nichtwohngebäude | [8 empty] | Eingabefelder für LNB Expert:innen und Konformitätsbewertungsstellen | QNG-NW23-K | Wohngebäude | Komplettmodernisierung
Maßnahmenart | Neubau |  |  |  | mind. MA | QNG Plus | QNG Premium |  |  | Eingabefelder/Hinweisfelder bei Kriterien, die die Mindestanforderung nicht erfüllen | QNG-WG23-K
Siegelvariante | QNG-NW23-N | [7 empty] | Rote Schrift | LNB_QNG Kriterium mit besonderen QNG-Anforderungen | QNG-WG23-N
[9 empty] | Schwarze Schrift | LNB_QNG Kriterium ohne besondere QNG-Anforderungen
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Anmerkungen LNB Expert:in |  |  |  | Anmerkungen Konformitätsbewertungsstellen
Block Ökologie | 334 | [6 empty] | 0 |  |  | nicht zertifizierbar
zertifizierbar
01 - Flächeninanspruchnahme | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Mindestanf. nicht erfüllt!
Anforderungswerte unversiegelte Außenanlagefläche (%) |  | 10% | 40% | 80% |  |  |  |  | 0% |  | Mindest-anforderung | NR im LNB
02 - LCA – CO2-Äquivalente | 152 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sollwert
Anforderungswerte CO2-Äquivalente (CO2 equ. / m² BZF) QNG Plus | [10 empty] | Zielwert
Anforderungswerte CO2-Äquivalente (CO2 equ. / m² BZF) QNG Premium
Ergebnis CO2-Äquivalente (CO2 equ. / m² BZF)
04 - Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | NR im LNB
Anforderungen: MA: Wassernutzungskonzept mit Wasserbedarfsermittlung SW: Einbau Regenwasserzisterne WC ODER Bewässerung ZW: Einbau Regenwasserzisterne WC UND Bewässerung | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
05 - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Erreicht
Anforderungswerte EI10 (BG1) |  | 20 | 17 | 11 | [6 empty] | Nicht erreicht
14 - Nachhaltige Materialgewinnung | 46 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungswerte Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft (%) |  | N/A | 70% | 85% |  |  |  |  | 0% |  |  | NR; Gesamtvolumen eingesetztes Holz; Holzvolumen 100% nachh. FW; Holzvolumen 70% (FSC Mix)
Gesamtvolumen eingesetztes Holz (m³)
Holzvolumen 100% nachh. Forstwirtschaft (FSC/PEFC) (m³)
Holzvolumen nicht aus 100% nachh. Forstwirtschaft, z.B. Label "FSC Mix" (m³)
Prozentanteile Holzvolumen aus nachhaltiger Forstwirtschaft bei Holz aus nicht 100% nachhaltiger Forstwirtschaft, z.B. 70% bei "FSC Mix"
Anforderungswerte Recyclinganteil mineralische Baustoffe (%) |  | N/A | 30% | 50% |  |  |  |  | 0% |  |  | NR: Gesamtmasse Beton nach geltenden Regeln d. technik als RC-Beton ausführbar, Gesamtmasse Erdbaustoffe&Substrate; Masse RC-Beton mit erheblichem RC-Anteil nach DIN 12620; Masse Erdbaustoffe/Substrate aus güteüberwachtem RC-Material
Gesamtmasse Beton nach geltenden Regeln d. technik als RC-Beton ausführbar (t)
Gesamtmasse Erdbaustoffe&Substrate (t)
Masse RC-Beton mit erheblichem RC-Anteil nach DIN 12620 (t)
Masse Erdbaustoffe/Substrate aus güteüberwachtem RC-Material (t)
18 - Rückbaumaßnahmen | 0 | N/A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Nur Komplettsanierung
Keine Anforderungen Neubau - händisch auf Zielwert stellen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
20 - Gründach | 30 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nur Nichtwohngebäude
Anforderungswerte Gründach (% d. Gründachpotenzials) |  | N/A | 50% | 75% |  |  |  |  | 0% |  |  | NR: Dachflächen gesamt <=10 Grad;
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Anmerkungen LNB Expert:in |  |  |  | Anmerkungen Konformitätsbewertungsstellen
Block Ökonomie | 308 | [6 empty] | 0
02 - LCA – Primärenergie | 152 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungswerte Primärenergie (kWh / m²a) QNG Plus
Anforderungswerte Primärenergie (kWh / m²a) QNG Premium
Ergebnis Primärenergie (kWh / m²a)
03 - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungen Nichtwohngebäude: MA: lichte Raumhöhe 3,00 m (bzw. 2,80 m bei mech. LA) SW: zusätzl. Teilbarkeit in Einheiten < 400 m² ZW: zusätzl. Nutzlastreserven | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
08 - Schaffung von Voraussetzungen für Bewirtschaftung | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungen: MA: Konzept f. Betrieb und Wartung d. techn. Anlagen SW: zusätzl. Differenzierte Verbrauchserfassung ZW: zusätzl. Kommentierung der Gebäudetechnik | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
09 - Flächeneffizienz | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungswerte NUF / BGF |  | 0.4 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 0 |  |  | NR: NUF nach DIN 277, BGF
NUF nach DIN277 (m²)
BGF (m²) | [10 empty] | 0
15 - Lebenszykluskosten | 64 | N/A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
Anforderungswerte Anzahl Berechnungen Lebenszykluskosten |  | N/A | 1 | 2 |  |  |  |  | Mindestanf. nicht erfüllt! |  | 2
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Anmerkungen LNB Expert:in |  |  |  | Anmerkungen Konformitätsbewertungsstellen
Block Sozio-kulturelle Dimension | 328 | [6 empty] | 0
06 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | 122 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungen: MA: Sollwert SW: vertragl. Verpflichtung von Qualitätsanforderungen ZW: zusätzl. Führen von Produktdeklarationslisten | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
07 - Barrierefreiheit | 46 | N/A |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungen Nichtwohngebäude MA: Sollwert SW: 10% d. Arbeitsstätten barrierefrei ZW: 25% d. Arbeitsstätten barrierefrei | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
10 - Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitätskontrolle der Bauausführung | 46 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungswerte: MA: VOC und Formaldehyd flächengewichtet in Klasse IV oder besser SW: VOC und Formaldehyd flächengewichtet in Klasse II oder besser (kein Einzelwert schlechter als Klasse III) ZW: VOC und Formaldehyd flächengewichtet in Klasse I (kein Einzelwert schlechter als Klasse III) | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  |  | NR im LNB
11 - Thermischer Komfort | 68 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungen: MA: Einhaltung DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8 SW: Dyn. Gebäudesimulation für mind. 3 krit. Räume ZW: Dyn. Gebäudesim. mit 20% Unterschreitung d. ÜTGS | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  |  | NR im LNB
12 - Visueller Komfort | 16 | N/A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Mindestanf. nicht erfüllt!
Anforderungen: MA: Sollwert SW: Fenster in Aufenthaltsräumen, Glasfläche 10% NGF ZW: zusätzl. Tageslichtsimulation für 2 krit. & 2 typ. Räume | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  | Sollwert
13 - Schallschutz | 0 | N/A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Zielwert | Nur Wohnbau
Keine Anforderungen Nichtwohngebäude - händisch auf Zielwert stellen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
19 - Naturgefahren am Standort | 30 | N/A | N/A |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nur Nichtwohngebäude
Anforderungen: MA & SW: Zielwert ZW: Analyse & Bewertung der Gefährdung des Gebäudes | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  | Mindestanf. nicht erfüllt!
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Anmerkungen LNB Expert:in | Zielwert |  |  | Anmerkungen Konformitätsbewertungsstellen
Block Prozesskriterien | 30 | [6 empty] | 0
16 - Qualität der Projektvorbereitung | 30 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungen: MA: Zielwerte zu vorauss. HWB & PEB SW: Zielwerte zu 10 Kenngrößen ZW: Zielwerte zu allen Kenngrößen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
17 - Bestandsanalyse | 0 | N/A |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Nur Komplettsanierung
Keine Anforderungen Neubau - händisch auf Zielwert stellen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
| Max. Punktezahl | [6 empty] | Erreichte Punktezahl
Gesamt | 1000 | [6 empty] | 0
[5 empty] | nicht erfüllt | nicht erfüllt | 0
| Zertifizierungsfähigkeit: alle Mindestanf. erfüllt und mind. 750 Punkte erreicht |  |  |  | 0 | 0 | 0 | nicht zertifizierbar
| Anforderungsniveau QNG PLUS | [6 empty] | Nicht erreicht
| Anforderungsniveau QNG PREMIUM | [6 empty] | Nicht erreicht

## Nebenrechnungen
LNB, QNG Nebenrechnungen
QNG 01 Flächeninanspruchnahme
| Fläche in m² | Anmerkungen: |  | Legende
Außenanlagefläche gesamt | [5 empty] | 0
Außenanlagefläche teilversiegelt |  |  |  |  | Eingabefelder | 1
Außenanlagefläche versiegelt |  |  |  |  | Rechenfelder/Verlinkte Felder | 2
Außenanlagefläche nicht versiegelt
Anteil unversiegelte Außenanlagefläche | 0%
Kontrolle | OK
QNG 04 Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase
Anmerkungen:
Wassernutzungskonzept vorhanden
Dimensionierung der Zisterne (l)
Anschluss Außenanlagenbewässerung
Fläche der zu bewässernden Außenanlagen (m²)
Wassermenge zu bewässernde Außenanlagen (l)
Anschluss von mind. 80% der WC- und Urinalspülungen
Nutzungstage Gebäude pro Woche
Anzahl WC's
Anzahl Urinale
Wassermenge WC- und Urinalspülungen (l)
Anschließbare Dachfläche (m²)
Wassermenge nach angeschlossener Dachfläche (l) | 0
Auswahl Dimensionierungsart
Dimensionierung der Zisterne (l) | 0
Volumen realisierte Zisterne (l)
QNG 10 Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitätskontrolle der Bauausführung
LNB C.2 Messung Raumluftqualität
| Flächengewichtete Mittel der Einzelmessungen | Anmerkungen: | Ergebnis LNB_QNG
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | MINDEST-ANFORDERUNG | SOLLWERT | ZIELWERT
Formaldehyd |  |  | Nicht erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht erfüllt
Anzahl Messergebnisse VOC | 0 |  |  |  |  | Abfrage flächengewichtete Werte | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Anzahl Messergebnisse Formaldehyd | 0 |  |  |  |  | VOC + Formaldehyd | Nicht erfüllt | Nicht erfüllt | Nicht erfüllt
Anzahl Messergebnisse übereinstimmend | Ja
Abfrage Einzelwerte
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Fläche (m²) | Ergebnis Messung (µg/m³) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert | Anmerkungen:
Messung 1 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 2 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 3 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 4 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 5 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 6 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 7 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 8 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 9 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 10 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 11 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 12 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 13 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 14 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 15 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Summe | [6 empty] | 0 | 0 | 0
Formaldehyd |  |  | Fläche (m²) | Ergebnis Messung (ppm) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert | Anmerkungen:
Messung 1 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 2 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 3 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 4 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 5 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 6 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 7 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 8 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 9 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 10 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 11 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 12 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 13 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 14 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Messung 15 | Bodenbelag: |  |  |  |  | 0
Summe | [6 empty] | 0 | 0 | 0
QNG 15 Wirtschaftlichkeitsabschätzungen
Anmerkungen:
Anzahl vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit (inkl. CO₂-Folgekosten) | 0
LNB A 4.3 Grün- und Freiflächenfaktor
Grundsätzliche Angaben |  | Fläche (m2) | Anmerkungen:
Basisfläche
Elementform | Flächenfaktor | Fläche (m2)
Erschließungsflächen, Plätze und versiegelte Flächen
Wasserdurchlässige mit einem Abflussbeiwert bis zu 0,3 | 0.5
Teilversiegelte Oberflächen mit einem Abflussbeiwert 0,3 - 0,6 | 0.3
Versiegelte Oberflächen ab einem Abflussbeiwert > 0,6 | 0
Freiflächen mit Vegetation
Über natürlich gewachsenem Boden
Rasen-, Wiesen- und Staudenflächen (unverholzte Bereiche) | 1
Strauch- und Heckenflächen | 1.1
Auf unterbauten Flächen > 150 cm Schüttungshöhe | [5 empty] | Ja
Rasen-, Wiesen- und Staudenflächen (unverholzte Bereiche) | 0.9 |  |  |  |  | Nein
Strauch- und Heckenflächen | 1
Auf unterbauten Flächen < 150 cm Schüttungshöhe
Rasen-, Wiesen- und Staudenflächen (unverholzte Bereiche) | 0.7
Strauch- und Heckenflächen | 0.8
Wasserflächen | [5 empty] | 0
Künstliches Becken/technisches Wasser | 1
Naturnaher Teich/Wasserfläche | 1.1
Sickerfläche, Rückhaltebecken, Raingarden oder ähnliches | 1.2
Fassadenbegrünung
Bodengebundene Fassadenbegrünung | 0.7 |  |  |  |  | Bewässerung/WCs
Troggebundene Fassadenbegrünung | 0.6 |  |  |  |  | Dachfläche
Fassadengebundene modulare bzw. vollflächige Vegetationsträger | 0.8
Dachflächen und Dachbegrünung
Extensivbegrünung, im Durchschnitt 10-14 cm Vegetationstragschicht oder PV-Grün Kombination mit 8 cm Vegetationstragschicht (ÖNORM L1131 / ÖNORM L1131 Beiblatt Solargründächer / FLL Dachbegrünungsrichtlinien) | 0.5 |  |  |  |  | 5
Extensivbegrünung, im Durchschnitt 15-24 cm Vegetationstragschicht (ÖNORM L1131 / FLL Dachbegrünungsrichtlinien) | 0.7 |  |  |  |  | 7
Intensivbegrünung >25 cm Vegetationstragschicht (ÖNORM L1131 / FLL Dachbegrünungsrichtlinien) | 0.9
Bonuselemente
Begrünte Pergolen | 1.1
Freistehende grüne Wände | 1.1
Verholzende Vegetation | Anzahl Bäume
Baum groß (~ 15 m Kronendurchmesser Zielwert), je Baum: 75 m² |  | 0
Baum mittel (~ 10 m Kronendurchmesser Zielwert), je Baum: 20 m² |  | 0
Baum klein (~ 5 m Kronendurchmesser Zielwert), je Baum: 5 m² |  | 0
Ergebnis Naturhaushaltswirksame Fläche | NHW | 0
Ergebnis Grün und Freiflähenindikator (NHW/Grundstücksfläche) | GFF | 0
QNG 20 Gründach
| Fläche in m² | Anmerkungen:
Summe Dachfläche(n) begrünbar (Dachneigung ≤10°)
Summe Dachfläche(n) begrünt (Dachneigung ≤10°)
Anteil Gründach an Gesamtdachfläche | 0%
Kontrolle | OK

## Kriterieneinteilung LNB_QNG (hidden)
Punkteschlüssel und Zuordnung zu Kriterienblöcken
Zuordnung WG | Zuordnung NiwoG | Kriterien-Nummer | Kriterien QNG | Beschreibung | entsprechendes Angebot LNB | Erfüllungsgrad | Kriterium LNB 2022 | Bearbeitung -Abstimmung 16.3.22 | Ergebnis 12.4.22 | Status 18.5.22 | Status 7.6.22 | Status 21.6. | Bepunktung Zielwerte - Stand 29.6.22 (Sollwert immer 0 Punkte) | Kommentierung Bepunktung | Punkte berechnet WG-N | QNG-NW23-N | Punkte berechnet WG-K | QNG-NW23-K | Punkte berechnet NW-N | QNG-WG23-N | Punkte berechnet NW-K | QNG-WG23-K | Kriterienzuordnung |  | QNG-NW23-N | QNG-NW23-K | QNG-WG23-N | QNG-WG23-K | Kriterien-Nummer | 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
x | x | 1 | 01 - Flächeninanspruchnahme |  |  |  |  | SE: Definition Flächen; Bezugsfläche eindeutig definieren |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 28 | Ökolog. | Ökolog. | 334 | 344 | 320 | 326 | Kriterien QNG | 01 - Flächeninanspruchnahme | 02a - Energie und Versorgung– Primärenergie | 02b - Energie und Versorgung – CO2-Äquivalente | 03 - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit | 04 - Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase | 05 - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 06 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | 07 - Barrierefreiheit | 08 - Schaffung von Voraussetzungen für Bewirtschaftung | 09 - Flächeneffizienz | 10 - Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitätskontrolle der Bauausführung | 11 - Thermischer Komfort | 12 - Visueller Komfort | 13 - Schallschutz | 14 - Nachhaltige Beschaffung | 15 - Lebenszykluskosten | 16 - Qualität der Projektvorbereitung |  | 17 - Bestandsanalyse | 18 - Rückbaumaßnahmen | 19 - Naturgefahren am Standort | 20 - Gründach | Summe
x | x | 2a | 02a - Energie und Versorgung– Primärenergie |  |  |  |  | CT/ MG: Anhang beachten - Zielwerte, siehe Anlage 3 MB: Energie und Versorgung (Abstimmung mit Maucher) |  | Block B inhaltlich ok, Materialisierung kommt von Gundi bis 20.5. | DL Zusammenführung prüfen, Tendenz 2 Kriterien und diese zusammenführen; MB Variante beibehalten; EH-Haus 50; Ergebnis mit MG abstimmen | MG prüft LCA Teil mit MB | 100 |  | 160 | 152 | 150.3759 | 144 | 152.6718 | 160 | 143.8849 | 150 | Ökonom. | Ökonom. | 308 | 290 | 320 | 302 | QNG-NW23-N | 30 | 152 | 152 | 16 | 30 | 46 | 122 | 46 | 46 | 30 | 46 | 68 | 16 |  | 46 | 64 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 1000
x | x | 2b | 02b - Energie und Versorgung – CO2-Äquivalente |  |  |  |  | CT/ MG: Anhang beachten - Zielwerte, siehe Anlage 3 MB: Energie und Versorgung (Abstimmung mit Maucher) |  | Block B inhaltlich ok, Materialisierung kommt von Gundi bis 20.5. | DL Zusammenführung prüfen, Tendenz 2 Kriterien und diese zusammenführen; MB Variante beibehalten; EH-Haus 50; Ergebnis mit MG abstimmen | MG prüft LCA Teil mit MB | 100 |  | 160 | 152 | 150.3759 | 144 | 152.6718 | 160 | 143.8849 | 150 | Ökolog. | Soz. | 328 | 310 | 328 | 312 | QNG-NW23-K | 28 | 144 | 144 | 14 | 28 | 44 | 116 | 44 | 44 | 28 | 44 | 64 | 14 |  | 44 | 60 | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 1000
x | x | 3 | 03 - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit |  |  |  |  | SE: Raumtiefe, Raumhöhe, etc |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok - Zusammenhang zu Flächeneffizienz? MW prüft Zusammenführung mit Kriterium 9 | 10 |  | 16 | 16 | 15.0376 | 14 | 15.2672 | 16 | 14.3885 | 16 | Ökonom. | Prozess | 30 | 56 | 32 | 60 | QNG-WG23-K | 28 | 150 | 150 | 16 | 28 | 46 | 120 | 46 | 46 | 30 | 46 | 68 | 16 | 16 | 44 | 60 | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 1000
x | x | 4 | 04 - Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase |  |  |  |  | SE: Umsetzung, event. wassersparende Armaturen ergänzen |  | Überarbeitung offen - SE | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 28 | Ökolog. |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | QNG-WG23-N | 32 | 160 | 160 | 16 | 32 | 48 | 128 | 48 | 48 | 32 | 48 | 72 | 16 | 16 | 48 | 64 | 32 | [5 empty] | 1000
x | x | 5 | 05 - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit |  |  |  |  | MG: in Ökobilanz enthalten zusätzlich EI 10 |  | kommt bis 20.5. von Gundi | Rückmeldung CT (Gundi) | diskutieren | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Ökolog.
x | x | 6 | 06 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien |  |  |  |  | CT: konform mit Anhang 313? |  | Prüfund Konformität mit Anlage 3 offen - Aufgabe für Mathias Winder | Abstimmung Mathias offen | Rückmeldung Anerkennung ÖkoBauKriterien bei BBSR offen | 80 |  | 128 | 122 | 120.3008 | 116 | 122.1374 | 128 | 115.1079 | 120 | Soz.
x | x | 7 | 07 - Barrierefreiheit |  |  |  |  | SE: ergänzt Ready Mindeststandard |  | offen - SE | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Soz. | [5 empty] | Kriterium 3
x | x | 8 | 08 - Schaffung von Voraussetzungen für Bewirtschaftung |  |  |  |  | MB: differnzierte Verbrauchserfassung |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Ökonom. | [5 empty] | Nichtwohngebäude | 2a: Anforderungen Nichtwohngebäude: MA: lichte Raumhöhe 3,00 m (bzw. 2,80 m bei mech. LA) SW: zusätzl. Teilbarkeit in Einheiten < 400 m² ZW: zusätzl. Nutzlastreserven
x | x | 9 | 09 - Flächeneffizienz |  |  |  |  | SE: Bezug Nutzfläche zu BGF |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 30 | Ökonom. | [5 empty] | Wohngebäude | 2a: Anforderungen Wohngebäude: MA: lichte Raumhöhe 2,40 m SW: lichte Raumhöhe 2,50 m ZW (zusätzl. zur Anf. SW): Wohnräume ≥ 12 m² mit ≥ 3 m lichte Breite AW
x | x | 10 | 10 - Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitätskontrolle der Bauausführung |  |  |  |  | SE/DL: Fahrradabstellfächen/ Trockenräume etc. |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Soz.
x | x | 11 | 11 - Thermischer Komfort |  |  |  |  | MB/CT |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 45 |  | 72 | 68 | 67.6692 | 64 | 68.7023 | 72 | 64.7482 | 68 | Soz. | [5 empty] | Kriterium 7
x | x | 12 | 12 - Visueller Komfort |  |  |  |  | CT-typischer und kritische Raum beschreiben |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 10 |  | 16 | 16 | 15.0376 | 14 | 15.2672 | 16 | 14.3885 | 16 | Soz. | [5 empty] | Nichtwohngebäude | 2a: Anforderungen Nichtwohngebäude MA: Sollwert SW: 10% d. Arbeitsstätten barrierefrei ZW: 25% d. Arbeitsstätten barrierefrei
x |  | 13 | 13 - Schallschutz |  |  |  |  | CT |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 10 |  | 16 |  | 15.0376 |  |  | 16 |  | 16 | Soz. | [5 empty] | Wohngebäude | 2a: Anforderungen Wohngebäude: MA: Sollwert SW: für 80% der Wohneinheiten 7 von 8 Anf. "ready besuchsgeeignet" erfüllt ZW: für alle Wohneinheiten 7 von 8 Anf. "ready plus" erfüllt
x | x | 14 | 14 - Nachhaltige Beschaffung |  |  |  |  | MG: in PD ergänzen: 50% bzw. 80% Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft; wie kann pragmatisch der Holztanteil ermittelt werden? aus OI-Index verbaute Materialien entnehmen? Länderliste mit PEFC |  | inhaltlich ok - event. schwierig: Recyclingquoten, Begriffsdefinitionen nachfragen | Formatierung offfen | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 44 | Ökolog.
x | x | 15 | 15 - Lebenszykluskosten |  |  |  |  | MB:VDI 2067, mind. 1 Berechnung; Bonus: 3 |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 40 |  | 64 | 64 | 60.1504 | 60 | 61.0687 | 64 | 57.554 | 60 | Ökonom. | [5 empty] | Kriterium 13 | 2a: Anforderungen: MA: Sollwert SW: Einhaltung DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2 ZW: Überschreitung Luftschall 3dB & Unterschreitung Tritt-schallschutz um 5dB der DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2
x | x | 16 | 16 - Qualität der Projektvorbereitung |  |  |  |  | SE: Block A; LNB übernehmen Bedarfsplanung, Information der Öffentlichkeit, Erstellung eines Pflichtenhefts; Einbeziehung Behörden, Martkerhebung - Architekturwettbewerb als hoher Standard - DGNB vergleichen |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 30 | Prozess
x | x | 17 | [5 empty] | MG/CT: Raumluftmessung Mindestanforderung; 4 Stufen bei Innenraumluft |  | ist im Kriterium 10 enthalten | ist im Kriterium 10 enthalten | ist im Kriterium 10 enthalten |  | gemeinsam mit Kriterium 10 abgebildet | [14 empty] | Kriterium 17 | 2a: Anforderungen: MA: Sollwert SW: Erhebung Energieverbrauch im Bestand, Bestandsbauteile & Schwachstellenanalyse ZW: zusätzl. Erfassung Gebäudetechnik & Schadstofferkundung
| x | 17 | 17 - Bestandsanalyse | [6 empty] | in Ausarbeitung | inhaltlich ok | diskutieren | 20 |  |  |  | 30.0752 | 28 |  |  | 28.777 | 30 | Prozess
| x | 18 | 18 - Rückbaumaßnahmen | [6 empty] | offen | inhaltlich ok | diskutieren, von Siegi prüfen lassen, gesetzliche Anforderungen prüfen; MG schickt die Unterlagen an SL | 20 |  |  |  | 30.0752 | 28 |  |  | 28.777 | 30 | Ökolog. | [5 empty] | Kriterium 18 | 2a: Anforderungen: MA: Sollwert SW: Rückbaukonzept ZW: zusätzl. Entsorgungsnachweise & Dokumentation
| x | 19 | 19 - Naturgefahren am Standort | [6 empty] | offen |  | inhaltlich ok | 20 |  |  | 30 |  | 28 | 30.5344 |  | 28.777 |  | Soz.
| x | 20 | 20 - Gründach | [6 empty] | offen |  | diskutieren | 20 |  |  | 30 |  | 28 | 30.5344 |  | 28.777 |  | Ökolog. | [5 empty] | Kriterium 19 | 2a: Anforderungen: MA & SW: Zielwert ZW: Analyse & Bewertung der Gefährdung des Gebäudes
|  |  | Summe | [11 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[29 empty] | Kriterium 20 | 2a: Anforderungswerte Gründach (% d. Gründachpotenzials)