## Deckblatt (hidden)
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen Bewertung reduziert beheizte Gebäude Version 2024-1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
LNB-Bewertungspunkte | 256.25
0
LNB - Aussteller |  | -30
-50
LNB Zertifizierungsstelle |  | -60
LNB Zertifizierer |  | -70
LNB - Erstelldatum
Der LNB-Aussteller bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden Nachhaltig Bauen mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB-Aussteller bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Punktevergabe
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen 2024 Bewertung reduziert beheizte Gebäude | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [14 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Volumen (überbaute Volumen bzw. falls vorhanden konditioniertes Volumen)
Anmerkungen:
vollkonditioniert | 1 | m³ |  |  | Eingabefelder
gering beheizt | 1 | m³ |  |  | Rechenfelder
frostfrei | 1 | m³
unkonditioniert (offen) | 1 | m³ |  | Gesamt
Summe | 4 | m³ |  | 256.25 | 25 |  | Teilbepunktung | [8 empty] | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
[7 empty] | Vollkonditioniert (ab + 18°C) |  | Gering beheizt (+6°C bis 17°C) |  | frostfrei (bis 5°C beheizt) |  | unkonditioniert (offen)
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte | [10 empty] | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
0
A |  |  | Prozess- und Planungsqualität | 368.75 | 25 | 0 | 290 | 25 | 345 | 31.25 | 410 | 37.5 | 430 | 50
A | 1. | 1 | Durchführung eines Architekturwettbewerbes und Festlegung eines Nachhaltigkeitstandards in Architektenvereinbarungen |  | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
A | 1 | 2 | vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit |  | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
A | 1 | 3 | Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen |  | 0 | 0 | 120 | 0 | 205 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
A | 1. | 4 | Biodiversität und Klimafolgenanpassung |  | 25 | 10 | 60 | 25 | 75 | 31.25 | 90 | 37.5 | 120 | 50
A | 1 | 5 | Nicht relevant im LNB reduziert beheizt Gebäude |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
A | 1 | 5 | Haustechnik-Konzept |  | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
A | 1. | 6 | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit |  | 0 | 10 | 15 | 0 | 15 | 0
A | 1. | 7 | Regenwassernutzung |  | 0 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0
30
B | 1 | b | Energie und Versorgung | 231.25 | 231.25 |  | 340 | 340 | 300 | 300 | 165 | 165 | 120 | 120
B | 1. | 1b | Nutzenergiebedarf Heizung Qh,b |  |  | 0 | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben: |  | Punkte werden im Blatt "Komm. Beurteilung" vergeben:
B | 1. | 2b | Nutzenergiebedarf Kühlung Qc,b |  |  | 25
B | 1. | 3b | Primärenergiebedarf Qp |  |  | 50
B | 1. | 4b | Emissionen CO2-Äquivalente |  |  |  | Punkte Kommision = 340 |  | Punkte Kommision = 300 |  | Punkte Kommision = 165 |  | Punkte Kommision = 120
B | 1. | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen |  |  | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
B | 1. | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) |  |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C |  |  | Gesundheit und Komfort | 43.75 | 0 |  | 125 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort | 31.25 | 0 |  | 75 | 0 | 50 | 0
C | 1 | 1 | Thermischer Komfort im Sommer |  | 0 |  | 75 | 0 | 50 | 0
C | 1 | 2 | Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte |  | 0 |  | 10 | 0
C | 2 |  | Raumluftqualität | 17.5 | 0 |  | 70 | 0
C | 2 | 1 | Messung Raumluftqualität |  | 0 |  | 70 | 0
D |  |  | Baustoffe und Konstruktion | 371.25 | 0 |  | 245 | 0 | 320 | 0 | 450 | 0 | 470 | 0
D | 1 |  | Vermeidung kritischer Stoffe und Kreislaufwirtschaft | 97.5 | 0 |  | 65 | 0 | 85 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0
D | 1 | 1 | Vermeidung von PVC, Kältemittel, Kupfer/Zink und Bioziden |  | 0 |  | 45 | 0 | 65 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0
D | 1. | 2 | Einsatz von Recyclingbeton |  | 0 |  | 15 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
D | 1 | 3 | Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile |  | 0 |  | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
D | 2 |  | Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen | 287.5 | 0 |  | 205 | 0 | 245 | 0 | 340 | 0 | 360 | 0
D | 2 | 1 | Ökologische Kennwerte des Gebäudes (OI3 BG3, GWP Total) |  | 0 |  | 165 | 0 | 185 | 0 | 230 | 0 | 250 | 0
D | 2 | 2 | Entsorgungsindikator (EI10) |  | 0 |  | 55 | 0 | 75 | 0 | 130 | 0 | 120 | 0
|  |  | Gesamt | 1000 | 256.25

## A 1.3
A 1.3 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
Kriterium | Punkte (gesamt max. 120) |  | Auswertung | 0 | Ökobaukriterien | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung in der Planung |  |  | 0 | 10 | QNG Kriterien
Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase vorhanden | 10 |  |  | 15
2. Berücksichtigung ökologischer Kriterien in den relevanten Ausschreibungen und Aufträgen | ÖkoBauKriterien | QNG Kriterien | QNG Kriterien | 20
100 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | max. 30 | max. 15 | 0 | 25 | Zahlen aktualisieren
Für jedes relevante Gewerk, welches nicht mit allen relevanten Kriterien ökologisch ausgeschrieben wurde, werden 5 Punkte abgezogen. Dieser Punkteabzug kommt auch bei nachträglichen Beauftragungen abweichend von den ökologischen Kriterien zur Anwendung |  |  |  | 30
10
3. Produktdeklaration | ÖkoBauKriterien | QNG Kriterien | QNG Kriterien | 20 | Zahlen aktualisieren
Alle relevanten Gewerke, die mit ökologischen Kriterien ausgeschrieben wurden, haben die eingesetzten Bauprodukte in PD-Listen deklariert. Alle in den PD-Listen angeführten Bauprodukte wurden auf Konformität zu den ökologischen Kriterien überprüft. | 20 | 10 | 0 | 0 | 0,10,20
4. Ökologische/ LNB-Bauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn auch Punkte bei 2. und 3. vergeben wurden) |  |  | 0 | 8 | Texte aus Erläuterungen Abgleich
Gibt es eine LNB-Bauaufsicht? |  |  |  | 16
Wurden regelmäßige Kontrollen zum Materialeinsatz durchgeführt und wurden diese dokumentiert?
Baustellenbegehungen und Dokumentation regelmäßig dem Baufortschritt entsprechend | 30
Stichprobenartig (mehr als 3 Gewerke nicht erfasst oder andere Anforderungen an Begehungen/ Dokumentationen abweichend von der Festlegung in den Erläuterungen) | 10 |  |  | 0
5. Förderung regionaler Holzwirtschaft durch die Kommune |  |  |  | 10
Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden die Punkte in der linken Spalte vergeben. Wird Fichte, Tanne, Esche oder Buche eingesetzt und nicht nachweislich regionales Holz gemäß den hier vorliegenden Bestimmungen eingesetzt, werden die Punkte der rechten Spalte vergeben. | Mit HvH Nachweis oder gleichwertig (Nachweisliche Einhaltung HvH Kriterien) | Ohne HvH Nachweis |  | 30
Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten) | 16 | 8
Fassade (bei mehr als der Hälfte der Fassadenfläche) | 6 | 3 | 0 |  | 0
Fenster mind. 80% aus entsprechendem Holz und 100% der Fenster PVC-frei | 10 | 5 | 0 | 0 | 5
Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; Mehrschichtparkett mit einer Nutzschichtstärke von mind. 6mm; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen (Zonen mit einer geplanten Raumtemperatur von mind. 18°C) als Vollholzkonstruktion) | 10 | 5 | 0 | 3 | 10
Summe |  |  | 0 | 6
0
10
20

## A 1.4
A 1.4 Biodiversität und Klimawandelanpassung
Eingabe Dach- und Grundfläche | [8 empty] | Anmerkungen:
Flächen | Bestimmung des Anteils der begrünbaren Dachfläche an der Gesamtdachfläche. Es ist jeweils die projezierte Dachfläche anzusetzen. | Größe der begrünbaren projezierten Dachflächen | m2
|  | Größe der projezierten Dachflächen | m2 |  |  | Keine Eingabe
Kriterium | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung durch eine nicht mit der Freiraumplanung beauftragte Person | Beratungsprotokoll | 4 | 4 | 0 | 4
| Nachweis: Beratungsprotokoll |  | Max. 4 | 4 | [5 empty] | Nebenrechnung LNB_QNG
Dachbegrünung | Gründach mit >= 10 cm Dacherde bei (Mit-) Verwendung von lokalem Boden (mind. 50%) oder Substrat aus lokalem Material (z.B. Grünschnittkompost – Sand-Gemisch) PV-Gründach-Kombination (trockenheitsverträgliche Vegetation, Substrathöhe im Mittel mind. 8cm) Gründach mit überwiegend mineralischem Substrat > 14 cm (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 14 | 7 | 0 | 7 | 14 |  |  |  | Dachneigung <10°
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 | [6 empty] | Dachfläche(n) begrünbar [in m²] | 0
| Gründach mit < 14 cm Substratdicke (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 | 7 | 0 | 4 | 7 |  |  | Dachfläche(n) begrünt [in m²] | 0
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 4 | [6 empty] | Anteil Gründach an Gesamtfläche | 0%
| Strukturen und Elemente am Gründach | Statisch angepasste Modellierung der Substrathöhen (>20 cm auf 5% der begrünten Dachfläche) + eine der folgenden Maßnahmen: • Totholzbereiche (> 2 m² Grundfläche) • Sand- oder Wandkieslinsen (> 2 m² Grundfläche) • Wasserflächen, Tümpel > 2 m² • Verwendung von autochthonem Saatgut | 2 | 2 | 0 | 2
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 16 | 16 |  | 16
Vertikalbegrünung | Fassaden der Haupt- und Nebengebäude begrünt (> 15 % der opaken Fläche der untersten 10m Gebäudehöhe) oder im entsprechenden Ausmaß ein anderes Bauwerk | mehr als eine Gebäudefassade begrünt | 5 | 5 | 0 | 3 | 5
|  | bis zu einer Gebäudefassade begrünt oder entsprechend ein anderes Bauwerk | 3
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 5 | 5
Naturnahe Außenflächen | Erhalt und / oder Schaffung landschaftsprägender und naturnaher Elemente | Von mindestens zwei heimischen bzw. europäischen Laub- oder Obstbäumen | 4 |  | 0 | 4
|  | Von einer Gehölzinsel oder Wildhecke (>3 m breit und >5 m lang) mit natürlichem Unterwuchs und heimischen Arten in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 2
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen, Blühstreifen/ Hochstaudensäume, naturnahen Spielräumen mit hauptsächlich heimischen Wildpflanzenarten (25% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit hauptsächlich heimischen Wildpflanzenarten (10% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 2
|  | Von Trockensteinmauern (Länge > 3 m), Natursteinhaufen (> 3 m² Grundfläche) oder Totholzelemente (Benjeshecke, Wurzelstöcke, Baumstämme) | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 12 | 0
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Vogelsichere Gestaltung der Glasflächen | 3 |  | 0 | 3
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung | 2 |  | 0 | 2
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 |  | 0 | 1
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 6 | 0 | [5 empty] | Nebenrechnung
Klimawandelanpassung am Gebäude und im Außenraum | Erhalt und / oder Schaffung von unversiegelten, versickerungsfähigen Außenflächen (inkl. Parkplätze) | > 80 % Anteil der Außenfläche sind unversiegelt | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |  |  | Fläche in m²
|  | 60 - 80 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 5 | [6 empty] | Außenfläche gesamt
|  | 40 - 60 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 2 | [6 empty] | Außenfläche teilversiegelt
| Naturnah gestaltete Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung | 10 % der versiegelten und teilversiegelten Außenfläche wird oberirdisch zurückgehalten oder versickert | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Außenfläche versiegelt
| Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung der Fließwege des Niederschlagswassers auf dem Grundstück durch einen Außenanlagenplan im Maßstab 1:200-1:300 | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Außenfläche nicht versiegelt | 0
| Vermeidung von Überhitzung | Verwendung von Materialien mit hellen Oberflächen und hohem Rückstrahlevermögen | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Versiegelungsgrad | 0
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 20 | 0
Summe |  |  |  | 25

## A 1.5
A 1.5 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 30) | Punkte |  | Anmerkungen:
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten, i.d.R. vor der Baueingabe aber jedenfalls vor Ausschreibung der Gebäudetechnik, durch externe, fachkundige Personen 1) | 20 | 0 | 0
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung). Das Konzept soll hierbei die schalttechnischen Zusammenhänge ebenso beschreiben wie die getroffenen Einstellungen. Die eingeschulte Person sollte in regelmäßigen Abständen die Verbrauchszähler ablesen (evt. einsehbar über die GLT) und dokumentieren, damit etwaige Überverbräuche festgestellt und bei Bedarf die Einstellungen hin zu einem niedrigen Energieverbrauch optimiert werden können. | 10 | 0 | 10
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M |  | 0
Summe |  |  | 0 | 20
1) Der rollierende Austausch mit externen, fachkundigen Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder HTL-Absolventen mit Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung. Diese externe Personen dürfen hierbei nicht im selben Planungsbüro arbeiten, welches mit der Anlagenplanung beauftragt ist.

## A 1.6
A 1.6 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von innen- und Außenflächen | Bei Erreichbarkeit maximal 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 6 | 0 | 0 | 3 | 6
| Bei Erreichbarkeit über 3 m über dem Fußboden oder eines Reinigungsgangs und mit Reinigungsstange reinigbar für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 3
| mehr als 3,00 m über dem Fussboden, wobei Reinigung nicht mit Reinigungsstange oder Trittleiter möglich ist |  | 0
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise |  | max. 6 | 0
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor oder hinter den Eingangszonen | Vorhanden an allen Eingangszonen | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage, Art und Weise |  | max. 3 | 0
Sockelleisten/ wischfester Anstrich im Sockelbereich | Schutz des Sockelbereichs von Wänden vor Verschmutzung und Beschädigung durch die Fußbodenreinigung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Technische Anlagen | Revisionierbarkeit | Gegeben | 2 |  | 0 | 2
| Beschriftung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise; Abstimmungsprotokoll |  | max. 4 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.7
A 1.7 Regenwassernutzung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte |  | Anmerkungen:
Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung der Außenanlagen | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (40l pro m² zu bewässernde Außenfläche) oder Dimensionierung nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 5 |  | 0
Nutzung des Regenwassers für WC- und Urinalspülung | Anbindung der Dachfläche der Hauptgebäude an eine Regenwasserzisterne. Dimensionierung: Bevorhaltung des Bedarfs von mind. 2 Wochen (30l pro WC / 10l pro Urinal pro Nutzungstag) oder Dimensionierung nach anschließbarer Dachfläche (40l pro m²) | 7 |  | 5
Summe |  |  | 0 | 0
7
Nebenrechnung:
Auswahl Dimensionierungsart | Dachfläche |  |  |  |  | Bewässerung/WCs
Nutzungstage Gebäude pro Woche | [5 empty] | Dachfläche
Anzahl WC's
Anzahl Urinale | [5 empty] | 5
Zu bewässernde Außenanlagen (m²) | [5 empty] | 7
Anschließbare Dachfläche (m²)
Dimensionierung der Zisterne (l) | 0

## Komm. Beurteilung
Kommissionelle Beurteilung des Block B
Kommissionelle Beurteilung (vollkonditionierter Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105% |  |  |  | Überschrift dieses Blockes bleibt und ergänzend vollkonditioniert
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% | 5 | 5.25
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 340 | sehr hoher Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (gering beheizter Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105% |  |  |  | Überschrift dieses Blockes bleibt und ergänzend vollkonditioniert
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% | 5 | 5.25
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 300 | sehr hoher Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (frostfreier Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% | 5 | 5.25
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 165 | sehr hoher Erfüllungsgrad
Kommissionelle Beurteilung (unkonditionierter Bereich, offener Bereich) |  |  |  | 0…nicht vorhanden/erfüllt 1…geringer Erfüllungsgrad 5…sehr hoher Erfüllungsgrad |  | Kommentare / Maßnahmen
Wärmeschutz Winter |  | 105%
| Qualität der Gebäudehülle und Kompaktheit |  | 100% | 5 | 5.25
| Wärmegewinne und Berücksichtigung der Nutzbarkeit |  | 0% |  | 0
| Kompaktheit |  | 0% |  | 0
| Heizwärmebedarf |  | 0% |  | 0
Wärmeschutz Sommer |  | 0%
| Fensterflächenanteil und -zuordnung |  | 100% |  | 0
| Sonnenschutzmaßnahme |  | 0% |  | 0
| verfügbare Speichermasse |  | 0% |  | 0
| freie Nachtkühlung |  | 0% |  | 0
| außeninduzierter Kühlbedarf |  | 0% |  | 0
Energieeffizienz Haustechnik |  | 0%
| Lüftungsanlage WRG |  | 100% |  | 0
| Lüftungsanlage Regelung und Dimensionierung |  | 0% |  | 0
| Druckverlustminimierung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Heizung |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung Heizung |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Heizung/Regelung |  | 0% |  | 0
| Wärmebereitstellung Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeverteilung, Puffer Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Wärmeabgabe Warmwasser |  | 0% |  | 0
| Keine technische Kühlung (aktive und passive Systeme) |  | 0% |  | 0
| Nutzung erneurbarer Energien für Kühlung |  | 0% |  | 0
| Nutzerorientiertes Monitoring ; Nutzerschulung |  | 0% |  | 0
| Licht und Beleuchtung |  | 0% |  | 0
| Hilfsstrom Haustechnik |  | 0% |  | 0
| Energieeffizienz Lift |  | 0% |  | 0
| Endenergiebedarf |  | 0% |  | 0
Qualität der Ausführung |  | 0%
| Luftdichtheit |  | 100% |  | 0
| Wärmebrücken |  | 0% |  | 0
Summe |  | 105% | Überpunktung (105% in Spalte C) möglich |  | 120 | sehr hoher Erfüllungsgrad

## B1b (hidden)
B 1b Heizwärmebedarf Qh,b, Kühlbedarf Qc,b, Primärenergiebedarf Qp und Emissionen CO2-Äquivalente nach GEG 2020 für den vollkonditionierten Bereich (falls ein Energieausweis erforderlich ist) |  |  |  | Rechenfelder minderbeheizte Gebäude
Eingabefeld GEG 2020 | Eingabe |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG 2020 minderbeheizt |  |  | Anmerkungen:
Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2
Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmebedarf Qh,b |  | kWh/(m²a)
Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf Qc,b |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse minderbeheizte Gebäude
Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  | - |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert
Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp
Korrektur CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | Korrektur CO2
Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte
Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte
Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte
CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 70 | 0
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte unten | 25 | 60
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 70 | 0
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte unten | 25 | 55
|  |  |  | Qp-Grenzwerte oben | 120 | 0
|  |  |  | Qp-Grenzwerte unten | 30 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135

## B1b Graphik (hidden)
Minderbeheizte Gebäude
Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
0 | 60 | 0 | 55 | 0 | 120 | 0 | 135
5 | 60 | 5 | 55 | 5 | 120 | 2.5 | 135
10 | 60 | 10 | 55 | 10 | 120 | 5 | 135
15 | 60 | 15 | 55 | 15 | 120 | 7.5 | 135
20 | 60 | 20 | 55 | 20 | 120 | 10 | 135
25 | 60 | 25 | 55 | 25 | 120 | 12.5 | 135
30 | 53.3333 | 30 | 48.8889 | 30 | 120 | 15 | 135
35 | 46.6667 | 35 | 42.7778 | 35 | 113.3333 | 17.5 | 135
40 | 40 | 40 | 36.6667 | 40 | 106.6667 | 20 | 135
45 | 33.3333 | 45 | 30.5556 | 45 | 100 | 22.5 | 135
50 | 26.6667 | 50 | 24.4444 | 50 | 93.3333 | 25 | 135
55 | 20 | 55 | 18.3333 | 55 | 86.6667 | 27.5 | 101.25
60 | 13.3333 | 60 | 12.2222 | 60 | 80 | 30 | 67.5
65 | 6.6667 | 65 | 6.1111 | 65 | 73.3333 | 32.5 | 33.75
70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 66.6667 | 35 | 0
75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 60 | 37.5 | 0
80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 53.3333 | 40 | 0
85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 46.6667 | 42.5 | 0
90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 40 | 45 | 0
95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 33.3333 | 47.5 | 0
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26.6667 | 50 | 0
105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 20 | 52.5 | 0
110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 13.3333 | 55 | 0
115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 6.6667 | 57.5 | 0
120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 62.5 | 0
130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 65 | 0
135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 67.5 | 0
140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0
|  |  |  | 145 | 0
|  |  |  | 150 | 0

## B 1.5
B 1.5 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Eingabe |  |  | Anmerkungen:
Bruttogrundfläche |  | m²
ermittelter Jahresertrag Nachweis durch Berechnung mit für die Auslegung der jeweiligen Energiequelle geeignetem Programm |  | kWh/a
Angabe der Energiequelle; Berechnungsausdruck der Anlagenauslegung wird beigelegt
Ergebnisse
Mindestjahresertrag | 0 | kWh/a
Solljahresertrag | 0 | kWh/a
Punkte Jahresertragsnachweis
Gesamtpunkte Erneuerbare Energiequellen

## C 1.1
C 1.1 Thermischer Komfort im Sommer
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis OIB RL-6; KB* < 0,4 kWh/(m³a) oder Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 | 0 | 20 |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis Einhaltung der DIN 4108-2 (für alle kritischen Räume) und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <= 35% | 30 |  | 30 |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume, bei aktiver Kühlung verpflichtend) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume, bei aktiver Kühlung verpflichtend) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung Free-Cooling
Zusatzpunkte bei Ausführung einer passiven Kühlung (z.B. freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 | 0 | 0
Summe | max. 75 | 0 | 10
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum LNB Die Bezugstemperatur beträgt je nach Region zwischen 25 und 27 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.
Gering beheizt (+6°C bis 17°C)
Kriterium | Punkte (gesamt max. 50) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kommissionelle Bewertung | 50
Summe | 50 | 0

## C 1.2
C 1.2 Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 | 0 | 0
Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 10 |  | 3
Summe |  | 0 | 10

## C 2.1
C 2.1 Messung Raumluftqualität
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen: | Flächengewichtete Mittel der Einzelmessungen | Abfrage flächengewichtete Werte | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte | 0 | 0 |  | Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | VOC + Formaldehyd | Nicht Erfüllt | Nicht Erfüllt | Nicht Erfüllt
Kl II | ≥ 300 - < 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | ≥ 500 - < 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35 |  | Formaldehyd
Kl IV | ≥ 1.000 – < 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| ≥ 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich |  |  |  |  | Endergebnis LNB_QNG
Formaldehyd | [6 empty] | ZIELWERT
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte | 0 | 0 | Anzahl Messergebnisse VOC | 0 | nicht erfüllt
Kl II | ≥ 0,04 - < 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5 | Anzahl Messergebnisse Formaldehyd | 0 | SOLLWERT
Kl III | ≥ 0,08 - < 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10 | Anzahl Messergebnisse übereinstimmend | Ja | nicht erfüllt
Kl IV | ≥ 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20 |  |  | MINDESTANFORDERUNG
Summe |  |  | 0 |  |  |  | nicht erfüllt
Abfrage Einzelwerte
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Fläche (m²) |  | Ergebnis Messung (µg/m³) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Messung 1 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 2 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 3 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Ist der relevante Wert durch ein flächengewichtetes Mittel der Einzelmessungen zu ermitteln
Messung 4 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 5 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Mindestanforderung ist erfüllt wenn jeweils Klasse 4 oder besser
Messung 6 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 7 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Sollwert wenn jeweils Klasse 2 oder besser, bei Gewichtung darf kein Wert höher als Klasse 2 sein
Messung 8 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 9 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Zielwert wenn jeweils Klasse 1 gemessen, bei gewichteten kein Einzelwert höher als Klasse 2
Messung 10 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 11 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 12 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 13 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 14 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 15 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Summe | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Formaldehyd |  |  | Fläche (m²) |  | Ergebnis Messung (ppm) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Messung 1 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 2 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 3 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 4 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 5 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 6 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 7 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 8 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 9 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 10 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 11 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 12 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 13 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 14 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 15 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Summe | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## D 1.1
D 1.1 Vermeidung von PVC, biozider Ausrüstung, Kupfer/Zink und Einsatz zukunftsfähige Kältemittel
Kriterium |  | Punkte (gesamt max. 45) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbeläge und Wandbeläge | 5 | 0
Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe
Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten)
Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im (Projekt bis Kanalschluss)
| Elektroinstallationsmaterialien | 10 |  | 0
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) |  |  | 10
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  |  | 0
| Fenster und Türen / Tore | 5 |  | 5
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt | 5 |  | 0
Vermeidung von Kupfer / Kupferlegierungen und Zink / Zinklegierungen | Vermeidung von Kupfer bzw. Kupferlegierungen und Zink bzw. Zinklegierungen im bewitterten Außenbereich | 5 |  | 0
5
Vermeidung von nicht zukunftsfähigen Kältemittel | Einsatz von Kältemittel mit reduzierten Klimafolgen bei Wärmepumpen GWP < 150 | 10 | 0 | 0
10
Vermeidung von Bioziden | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. | 5 |  | 5
| Dächer inkl. unterbaute Flächen (z.B. Tiefgaragen) aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. | 5 |  | 0
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen | 3 | 0 | 3
| Sämtliche Dichtstoffe, inkl. Nassversiegelung von Fenstern | 3
Summe |  |  | 0

## D 1.2
1.2 Einsatz von Recyclingbeton und CO2-reduzierten Bindemitteln |  |  |  |  | Nebenrechnung
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen: | Gesamtvolumen Betonbauteile [in m³]
Mindestens 30 % des Betonvolumens aller Expositionsklassen werden als RC-Beton ausgeführt; bei diesem Betonvolumen ist der Betonzuschlag mit einem Anteil von mindestens 25 Massen-% der Gesteinskörnungen aus Recyclingmaterial auszuführen; Nachweis über Kennzeichnung auf den Lieferscheinen bzw. mittels Eignungsprüfung Formblatt 1.1 (EN 206) | 10 | 0 | 10 |  | Baustoffe mit erheblichem Recyclinganteil [in m³]
Verwendung von CO2-armem Zement als Bindemittel bei mind. 70% des technisch umsetzbaren Betonvolumens; Nachweis über Kennzeichnung auf den Lieferscheinen | 5 | 0 | 0 |  | Recyclinganteil | #DIV/0!
Summe |  | 0 | 5

## D1.3
D 1.3 Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz bereits verwendeter Bauteile und Bauprodukte als tragende Elemente | 10 | 0 | 0
Einsatz bereits verwendeter Bauteile und Bauprodukte als nicht tragende Elemente | 5 | 0 | 10
Summe |  | 0 | 0
5

## D 2.
D 2.1 Ökologischer Kennwert des Gebäudes (OI3BG3, BZF) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert | [5 empty] | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0 |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) | [5 empty] | EI10-Wert Max. | 20 | 0
GWPTotal (CO2 equ. / m² BZF) |  |  | OI3-Wert Min. | 150 | 110 | EI10-Wert Min. | 8 | 55
Punkte OI3 (max. 110 Punkte) | 0 |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0
Punkte EI10 (max. 55 Punkte) | 0
Punkte GWP (max. 55 Punkte) | 0 |  | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 55
Summe OI3 und GWP (max. 165 Punkte) | 0
|  |  |  | Wert | Punkte
gering beheizt (+6 °C bis 17 °C) |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  |  |  | Rechenfelder
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | OI3-Wert Min. | 150 | 120
Entsorgungsindikator EI10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) | [6 empty] | Wert | Punkte
GWPTotal (CO2 equ. / m² BZF) |  |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0 | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Punkte OI3 (max. 120 Punkte) | 0 |  |  |  |  | EI10-Wert Min. | 8 | 75
Punkte EI10 (max. 75 Punkte) | 0 |  | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 65
Punkte GWP (max. 65 Punkte) | 0
Summe OI3 und GWP (max. 185 Punkte) | 0
|  |  |  | Wert | Punkte
|  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
frostfrei (bis 5 °C beheizt) | [5 empty] | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: | OI3-Wert Min. | 150 | 145
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0 |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) | [5 empty] | EI10-Wert Max. | 20 | 0
GWPTotal (CO2 equ. / m² BZF) |  |  | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 85 | EI10-Wert Min. | 8 | 130
Punkte OI3 (max. 145 Punkte) | 0
Punkte EI10 (max. 130 Punkte) | 0
Punkte GWP (max. 85 Punkte) | 0
Summe OI3 und GWP (max. 230 Punkte) | 0 |  |  | Wert | Punkte
|  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
unkonditioniert, offen | [5 empty] | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: | OI3-Wert Min. | 150 | 155
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0 |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) | [5 empty] | EI10-Wert Max. | 20 | 0
GWPTotal (CO2 equ. / m² BZF) |  |  | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 95 | EI10-Wert Min. | 8 | 120
Punkte OI3 (max. 155 Punkte) | 0
Punkte EI10 (max. 120 Punkte) | 0
Punkte GWP (max. 95 Punkte) | 0
Summe OI3 und GWP (max. 250 Punkte) | 0

## D 2.1 (hidden)
D 2.1 Ökologischer Kennwert des Gebäudes (OI3BG3, BZF) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 155
gering beheizt (+6 °C bis 17 °C)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Summe | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 175
frostfrei (bis 5 °C beheizt)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Summe | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 220
unkonditioniert, offen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
OI3(BGF3,BZF) nach Ecosoft 5.0 oder Eco2soft |  |  | OI3-Wert Max. | 750 | 0
Summe | 0 |  | OI3-Wert Min. | 150 | 240

## D 2.2 (hidden)
D 2.2 Entsorgungsindikator (EI) |  |  | Rechenfelder
Vollkonditioniert
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Punkte Neubau | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55
gering beheizt (+6 °C bis 17 °C)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 75
frostfrei (bis 5 °C beheizt)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 130
unkonditioniert, offen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Summe | 0 |  | EI10-Wert Min. | 8 | 120