## Deckblatt LNB_QNG (hidden)
Leitfaden Nachhaltig Bauen für das Qualitätssiegel Nachhaltige Gebäude - LNB_QNG Version 2025-1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens | Neubau Schulgebäude | QNG-NW23-N
Gebäude- und Nutzungsart | Unterrichtsgebäude | QNG-NW23-K
Maßnahmenart | Neubau | QNG-WG23-N
Standortgemeinde | Ravensburg | QNG-WG23-K
Datum der Baueingabe | 2025-01-01
Zeitpunkt der Fertigstellung | 2026-12-31
Bruttogrundfläche BGF (m²) | 18093
Bruttorauminhalt BRI (m³) | 77637
Primärenergiebedarf Nutzungsphase Qp (kWh/m²a) | 29.5
Treibhausgasemissionen im Gebäudelebenszyklus (kg CO2-Ä./m²a) | 18.2
Grad der Barrierefreiheit | 35% der Arbeitsstätten barrierefrei
Netto Bauwerkskosten KG 300 und KG 400 (€) | 32106480.4
QNG Siegelvariante | QNG-NW23-N
LNB_QNG-Bewertungspunkte | #REF! | -30
Erreichtes QNG Anforderungsniveau | #REF!
-50
LNB_QNG - Konformitätsbestätigung |  | -60
-70
Genaue Firmenbezeichnung der Konformitätsbewertungsstelle | Zertifizierungsstellen GmbH
Name des LNB_QNG-Auditors | Max Mustermann
LNB_QNG - Erstelldatum
Der LNB_QNG-Auditor bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden für Nachhaltiges Bauen für das Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB_QNG-Auditor bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
LNB_QNG - Erstelldatum | 2027-01-01
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Deckblatt LNB (hidden)
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen Bewertung öffentlicher Gebäude Version 2025 - 1 |  | LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen - LNB-Bewertung Öffentliche Gebäude - Version 2024 - 1
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt | Planung
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
LNB-Bewertungspunkte | 0 | -30
-50
LNB - Zertifizierung |  | -60
-70
LNB Zertifizierungsstelle
LNB Zertifizierer
LNB - Erstelldatum
Der LNB-Zertifizierer bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass - die Erstelllung des Leitfaden Nachhaltig Bauen mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde - sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat - dem LNB-Aussteller bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.
Datum
Firmen-Stempel und Unterschrift

## Punktevergabe LNB
LNB - Leitfaden Nachhaltig Bauen Bewertung Neubau/Generalsanierung Wohnbau Version 2025 - 1 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [8 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Bitte wählen Sie Bei dem Gebäude handelt es sich um einen/eine: |  |  | Generalsanierung
|  |  | Gesamt | 0 | 0 |  |  |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte |  |  |  |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
0
A |  |  | Prozess- und Planungsqualität | 290 | 0 | 10 | 0 | Eingabefelder
A | 1 | 1 | Festlegung eines energetischen und ökologischen Standards in Architekturvereinbarungen | 30 | 0 | 20 | 5 | Rechenfelder
A | 1 | 2 | Vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit (inkl. CO2-Folgekosten) | 10 | 0 | 30 | 10
A | 1 | 3 | Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen | 120 | 0 | 0
A | 1. | 4 | Biodiversität und Klimawandelanpassung | 60 | 0 | 10
A | 1. | 5 | Fahrradabstellplätze und Elektromobilität | 30 | 0
A | 1. | 6 | Haustechnik-Konzept | 30 | 0 | 0
A | 1. | 7 | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 15 | 0 | 10
A | 1. | 8 | Regenwassernutzung | 10 | 0 | 20 |  | 0
[6 empty] | 30 |  | 10
B |  |  | Energie und Versorgung | 340 | 0 | Neubau
B | 1 |  | Nachweis nach PHPP | 340 | 0 | Komplettmodernisierung
B | 1 | 1 | Energiekennwert Heizwärmebedarf PHPP | 50 | 0
B | 1. | 2 | Energiekennwert Nutzkältebedarf PHPP | 45 | 0
B | 1 | 3 | Primärenergiekennwert PHPP | 120 | 0
B | 1 | 4 | Emissionen CO2-Äquivalente nach PHPP | 135 | 0
B | 1 | 5 | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 1 | 6 | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) | M |  | 0 | erfüllt
B | 1 | b | alternativ: Nachweis gem. GEG | 340 | 0 | 10 | nicht erfüllt
B | 1 | 1b | Nutzenergiebedarf Heizung Qh,b | 50 | 0
B | 1. | 2b | Nutzenergiebedarf Kühlung Qc,b | 45 | 0
B | 1 | 3b | Primärenergiebedarf Qp | 120 | 0
B | 1 | 4b | Emissionen CO2-Äquivalente | 135 | 0
B | 1 | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 1 | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung (MUSSKRITERIUM) | M
C |  |  | Gesundheit und Komfort | 125 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort | 75 | 0
C | 1 | 1 | Thermischer Komfort im Sommer | 75 | 0
C | 1 | 2 | Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte | 10 | 0
C | 2 |  | Raumluftqualität | 70 | 0
C | 2 | 1 | Messung Raumluftqualität | 70 | 0
D |  |  | Baustoffe und Konstruktion | max. 245 | 0
D | 1 |  | Vermeidung kritischer Stoffe und Kreislaufwirtschaft | 65 | 0
D | 1 | 1 | Vermeidung von PVC, Bioziden, Kupfer/Zink und Einsatz zukunftfähiger Kältemittel | 45 | 0
D | 1. | 2 | Einsatz von Recyclingbeton und CO2-reduzierten Bindemitteln | 15 | 0
D | 1. | 3 | Einsatz bereits verwendeter Bauprodukte und Bauteile | 15 | 0
D | 2 |  | Ökologische Bilanz der Baustoffe und Konstruktionen | 205 | 0
D | 2 | 1 | Ökologische Kennwerte des Gebäudes (OI3 BG3, GWP Total) | 165 | 0
D | 2 | 2 | Entsorgungsindikator (EI10) | 55 | 0
|  |  | Gesamt | 1000

## A 1.3
A 1.3 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
Kriterium | Punkte (gesamt max. 120) |  | Auswertung | 0 | Ökobaukriterien | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung in der Planung | 10 |  |  | 5 | QNG Kriterien
Erstellung einer Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase |  |  |  | 10
2. Berücksichtigung ökologischer Kriterien in den relevanten Ausschreibungen und Aufträgen | ÖkoBauKriterien | QNG Kriterien | QNG Kriterien | 15
100 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | max. 30 | max. 15 |  | 20 | Zahlen aktualisieren
Für jedes relevante Gewerk, welches nicht mit allen relevanten Kriterien ökologisch ausgeschrieben wurde, werden 5 Punkte abgezogen. Dieser Punkteabzug kommt auch bei nachträglichen Beauftragungen abweichend von den ökologischen Kriterien zur Anwendung |  |  |  | 25
30
3. Produktdeklaration | ÖkoBauKriterien | QNG Kriterien | QNG Kriterien | 10 | Zahlen aktualisieren
Alle relevanten Gewerke, die mit ökologischen Kriterien ausgeschrieben wurden, haben die eingesetzten Bauprodukte in PD-Listen deklariert. Alle in den PD-Listen angeführten Bauprodukte wurden auf Konformität zu den ökologischen Kriterien überprüft. | 20 | 10 |  | 20 | 0,10,20
4. Ökologische Facgbauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn auch Punkte bei 2. und 3. vergeben wurden) |  |  |  | 0 | Texte aus Erläuterungen Abgleich
Gibt es eine LNB-Bauaufsicht? |  |  |  | 8
Wurden regelmäßige Kontrollen zum Materialeinsatz durchgeführt und wurden diese dokumentiert? |  |  |  | 16
Baustellenbegehungen und Dokumentation regelmäßig dem Baufortschritt entsprechend | 30
Stichprobenartig (mehr als 3 Gewerke nicht erfasst oder andere Anforderungen an Begehungen/ Dokumentationen abweichend von der Festlegung in den Erläuterungen) | 10 |  |  | 0
5. Förderung regionaler Holzwirtschaft durch die Kommune |  |  |  | 10
Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien) werden die Punkte in der linken Spalte vergeben. Wird Fichte, Tanne, Esche oder Buche eingesetzt und nicht nachweislich regionales Holz gemäß den hier vorliegenden Bestimmungen eingesetzt, werden die Punkte der rechten Spalte vergeben. | Mit HVH Nachweis oder gleichwertig (Nachweisliche Einhaltung HVH Kriterien) | Ohne HvH Nachweis |  | 30
Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten) | 16 | 8
Fassade (bei mehr als der Hälfte der Fassadenfläche) | 6 | 3 |  |  | 0
Fenster mind. 80% aus entsprechendem Holz und 100% der Fenster PVC-frei | 10 | 5 |  | 0 | 5
Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; Mehrschichtparkett mit einer Nutzschichtstärke von mind. 6mm; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen (Zonen mit einer geplanten Raumtemperatur von mind. 18°C) als Vollholzkonstruktion) | 10 | 5 |  | 3 | 10
Summe |  |  | 0 | 6
0
10
20

## A 1.4
A 1.4 Biodiversität und Klimawandelanpassung
Eingabe Dach- und Grundfläche | [8 empty] | Anmerkungen:
Flächen | Bestimmung des Anteils der begrünbaren Dachfläche an der Gesamtdachfläche. Es ist jeweils die projezierte Dachfläche anzusetzen. | Größe der begrünbaren projezierten Dachflächen | m2
|  | Größe der projezierten Dachflächen | m2 |  |  | Keine Eingabe
Kriterium | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 60) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe und naturverträgliche Gebäude- und Außengestaltung durch eine nicht mit der Freiraumplanung beauftragte Person | Beratungsprotokoll | 4 |  | 0 | 4
| Nachweis: Beratungsprotokoll |  | Max. 4 | 0 | [5 empty] | Nebenrechnung LNB_QNG
Dachbegrünung | Gründach mit >= 10 cm Dacherde bei (Mit-) Verwendung von lokalem Boden (mind. 50%) oder Substrat aus lokalem Material (z.B. Grünschnittkompost – Sand-Gemisch) oder PV-Gründach-Kombination (30 cm aufgeständerte Module, 50cm Pflegegänge zwischen Modulreihen, trockenheitsverträgliche Vegetation, Substrathöhe 8-10 cm,) oder Gründach mit überwiegend mineralischem Substrat > 14 cm (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 14 |  | 0 | 7 | 14 |  |  |  | Dachneigung <10°
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 | [6 empty] | Dachfläche(n) begrünbar [in m²] | 0
| Gründach mit überwiegend mineralischem Substrat 8-14 cm (trockenheitsverträgliche Vegetation) (trockenheitsverträgliche Vegetation) | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 7 |  | 0 | 4 | 7 |  |  | Dachfläche(n) begrünt [in m²] | 0
|  | 50 - 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 4 | [6 empty] | Anteil Gründach an Gesamtfläche | 0%
| Strukturen und Elemente am Gründach | Statisch angepasste Modellierung der Substrathöhen (>20 cm auf 5% der begrünten Dachfläche) + eine der folgenden Maßnahmen: • Totholzbereiche (> 2 m² Grundfläche) • Sand- oder Wandkieslinsen (> 2 m² Grundfläche) • Wasserflächen, Tümpel > 2 m² • Verwendung von autochthonem Saatgut | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 15 | 0 |  | 15
Vertikalbegrünung | Fassaden der Haupt- und Nebengebäude begrünt (> 15 % der opaken Fläche der untersten 10m Gebäudehöhe) oder im entsprechenden Ausmaß ein anderes Bauwerk | mehr als eine Gebäudefassade begrünt | 5 |  | 0 | 3 | 5
|  | bis zu einer Gebäudefassade begrünt oder entsprechend ein anderes Bauwerk | 3
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 5 | 0
Naturnahe Außenflächen | Erhalt und / oder Schaffung landschaftsprägender und naturnaher Elemente | Von mindestens zwei heimischen bzw. europäischen Laub- oder Obstbäumen | 4 |  | 0 | 4
|  | Von einer Gehölzinsel oder Wildhecke (>3 m breit und >5 m lang) mit natürlichem Unterwuchs und heimischen Arten in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform (keine züchterische Form, keine Sorte) | 2
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen, Blühstreifen/ Hochstaudensäume, naturnahen Spielräumen mit hauptsächlich heimischen Wildpflanzenarten (25% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 4 |  | 0 | 2 | 4
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen oder Blühstreifen/ Hochstaudensäume mit hauptsächlich heimischen Wildpflanzenarten (10% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 2
|  | Von Trockensteinmauern (Länge > 3 m), Natursteinhaufen (> 3 m² Grundfläche) oder Totholzelemente (Benjeshecke, Wurzelstöcke, Baumstämme) | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 12 | 0
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Vogelsichere Gestaltung der Glasflächen | 3 |  | 0 | 3
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung | 2 |  | 0 | 2
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 |  | 0 | 1
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 6 | 0 | [5 empty] | Nebenrechnung
Klimawandelanpassung am Gebäude und im Außenraum | Erhalt und / oder Schaffung von wasserdurchlässigen und vegetationsfähigen Außenflächen (inkl. Parkplätze) | > 80 % Anteil der Außenfläche sind unversiegelt | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |  |  | Fläche in m²
|  | 60 - 80 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 5 | [6 empty] | Außenfläche gesamt
|  | 40 - 60 % Anteil des Außenfläche sind unversiegelt | 2 | [6 empty] | Außenfläche teilversiegelt
| Bepflanzte Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung | Eine Fläche im Ausmaß von 10% der versiegelten und teilversiegelten Außenfläche wird als Retentionsmulde ausgebildet | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Außenfläche versiegelt
| Schutz vor Überschwemmungen | Darstellung der Fließwege des Niederschlagswassers auf dem Grundstück | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Außenfläche nicht versiegelt | 0
| Vermeidung von Überhitzung | Verwendung von Materialien mit hellen Oberflächen und hohem Rückstrahlevermögen | 5 |  | 0 | 5 |  |  |  | Versiegelungsgrad | 0
| Nachweis: siehe LNB Erläuterungen |  | Max. 20 | 0
Summe |  |  |  | 0

## Objekttabelle (hidden)
Objekttyp | Bezugsgröße | min | max
Verwaltungsgebäude | Nutzungsfläche in m² | 0.010526 | 0.0125
Kindergärten | Anzahl Gruppenräume | 5.25 | 6
Allgemeinbildende Schulen | Anzahl Schüler | 0.35088 | 0.41667
Berufsschulen | Anzahl Schüler | 0.21053 | 0.25
Altenwohnheime / Pflegeheime | Anzahl Plätze | 0.10526 | 0.125
Veranstaltungsgebäude | Anzahl Besucherplätze | 0.10526 | 0.125
Verwaltungsgebäude:
Anforderung: 1 Stellplatz / 100 m² Nutzungsfläche
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 95 m² Nutzungsfläche
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 80 m² Nutzungsfläche
Kindergärten:
Anforderung: 5 Stellplätze / Gruppenraum
Mindestanforderung: 5,25 Stellplätze / Gruppenraum
Optimale Ausstattung: 6 Stellplätze / Gruppenraum
Allgemeinbildende Schulen:
Anforderung: 1 Stellplatz / 3 Schüler
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 2,85 Schüler
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 2,4 Schüler
Berufsschulen:
Anforderung: 1 Stellplatz / 5 Schüler
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 4,75 Schüler
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 4 Schüler
Altenwohnheime/Pflegeheime
Anforderung: 1 Stellplatz / 10 Plätze
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 9,5 Plätze
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 8 Plätze
Veranstaltungsgebäude:
Anforderung: 1 Stellplatz / 10 Besucherplätze
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 9,5 Besucherplätze
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 8 Besucherplätze

## A 1.5
A 1.5 Fahrradabstellplätze und Elektromobilität (max. 30 Punkte)
Angaben zum Objekt | [7 empty] | Anmerkungen:
Anzahl Zimmer
Mindest- und Optimalausstattung
Fahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage (aufgerundete Zahlen) |  | Stellplätze in offener Anlage (aufgerundete Zahlen)
Mindestausstattung | 0 |  | 0
Optimalausstattung | 0 |  | 0
Realisierte Stellplätze
Sonderfahrrad | Stellplätze in geschlossener Anlage (aufgerundete Zahlen)
Mindestausstattung | 0
Optimalausstattung | 0
Realisierte Stellplätze Sonderfahrrad |  | z.B. Lastenrad, Fahrradanhänger, Kinderanhänger
Elektromobilität |  | Punkte | Auswertung
Realisierte Stellplätze mehrspurig
Ladestation mehrspurige Elektrofahrzeuge |  | 5 |  | hier mind.: |  | Lademöglichkeiten | Mind. 1 Wallbox, bei über 10 Stellplätzen eine weitere Wallbox pro angefangene 10 Stellplätze
Lademöglichkeit Elektro-Fahrräder |  | 5 |  | hier mind.: |  | Lademöglichkeiten | Pro angefangene 20 Abstellplätze für Fahrräder mindestens eine Lademöglichkeit vorhanden
Summe |  | Max. 10
Eine Lademöglichkeit pro angefangene 5 Abstellplätze für Fahrräder in geschlossenen Abstellanlagen
Punkteermittlung
|  |  | Fahrrad geschlossen | Fahrrad offen | Sonderfahrrad
Punkte bei Erreichung der Mindestausstattung |  |  | 3 | 1 | 1
Punkte bei Erreichung der Maximalausstattung |  |  | 10 | 5 | 5
Erreichte Punkte Fahrradabstellplätze
Gesamtpunkte mit Elektromobilität (max 30 Punkte) |  |  | 0

## A 1.6
A 1.6 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 30) | Punkte |  | Anmerkungen: | 0
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten, i.d.R. vor der Baueingabe aber jedenfalls vor Erstellung der Ausschreibung der Gebäudetechnik, durch externe, fachkundige Personen 1) | 20 |  | 0 |  | 20
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung). Das Konzept soll hierbei die schalttechnischen Zusammenhänge ebenso beschreiben wie die getroffenen Einstellungen. Die eingeschulte Person sollte in regelmäßigen Abständen die Verbrauchszähler ablesen (evt. einsehbar über die GLT) und dokumentieren, damit etwaige Überverbräuche festgestellt und bei Bedarf die Einstellungen hin zu einem niedrigen Energieverbrauch optimiert werden können. | 10 |  | 10 |  | 0
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) - MUSSKRITERIUM | M | erfüllt | 0 |  | 10
Summe |  |  | 0 | 20
1) Der rollierende Austausch mit externen, fachkundigen Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung. Diese externe Personen dürfen hierbei nicht im selben Planungsbüro arbeiten, welches mit der Anlagenplanung beauftragt ist. |  |  |  | erfüllt
nicht erfüllt

## A 1.7
A1.7 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von Innen- und Außenfenstern | Bei Erreichbarkeit maximal 3 m über dem Fußboden oder einem Reinigungsgang für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 6 |  | 0 | 3 | 6
| Bei Erreichbarkeit über 3 m über dem Fußboden oder einem Reinigungsgang und mit Reinigungsstange reinigbar für mind. jeweils 70% der Innen- und Außenglasflächen |  | 3
| Bei Erreichbarkeit der Glasflächen über 3 m über dem Fussboden, wobei Reinigung nicht mit Reinigungsstange oder Trittleiter möglich ist bei mehr als 30% der Innen- und Außenglasflächen |  | 0
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise bzw. Flächenaufstellung für Glasflächen |  | max. 6 | 0
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor oder hinter den Eingangszonen | Vorhanden an allen Eingangszonen | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage, Art und Weise |  | max. 3 | 0
Sockelleisten/ wischfester Anstrich im Sockelbereich | Schutz des Sockelbereichs von Wänden vor Verschmutzung und Beschädigung durch die Fußbodenreinigung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Technische Anlagen | Revisionierbarkeit | Muss gegeben sein | 2 |  | 0 | 2
| Beschriftung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise; Abstimmungsprotokoll |  | max. 4 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.8
A 1.8 Regenwassernutzung
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte |  | Anmerkungen:
Nutzung des Regenwassers zur Bewässerung der Außenanlagen | Bevorratung von ca. 2 Wochen bei Nutzung des Wassers zur Bewässerung der Außenanlagen (mind. 40l pro m² zu bewässernder Außenfläche) oder Dimensionierung anhand der anschließbaren Dachfläche (40l pro m²) | 5 | 5 | 0
Nutzung des Regenwassers für WC- und Urinalspülung | Bevorratung von ca. 2 Wochen bei Nutzung des Wassers zur Anbindung der WC- und Urinalspülungen im Gebäude (30l pro Nutzungstag pro WC und 10l pro Nutzungstag pro Urinal) oder Dimensionierung anhand der anschließbaren Dachfläche (40l pro m²) | 7 | 7 | 5
Summe |  |  | 10 | 0
7
Nebenrechnung:
Auswahl Dimensionierungsart | Dachfläche |  |  |  |  | Bewässerung/WCs
Nutzungstage Gebäude pro Woche | 5 |  |  |  |  | Dachfläche
Anzahl WC's | 10
Anzahl Urinale | 5 |  |  |  |  | 5
Zu bewässernde Außenanlagen (m²) | 0 |  |  |  |  | 7
Anschließbare Dachfläche (m²) | 500
Dimensionierung der Zisterne (l) | 20000

## B1
B 1 Energie und Versorgung (Nachweis nach PHPP) |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld PHPP Generalsanierung |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m²
Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a
Nutzkältebedarf QK |  | kWh/m²a |  | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom
Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a
CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a
PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung aus B1.5 | 0 | kWh/a | Nur aktiv wenn Eigennutzung PV ausgewählt wird | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a
Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren
Ergebnisse |  |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Primärenergiebedarf korrigiert |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 korrigiert |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte
KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte
PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte
CO2 |  |  |  | CO2 |  |  |  | CO2
[5 empty] | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | HWB-Grenzwerte oben | 45 | 0 |  | HWB-Grenzwerte oben | 58 | 0
|  |  |  | HWB-Grenzwerte unten | 15 | 50 | von 60 auf 50 | HWB-Grenzwerte unten | 25 | 50 | von 60 auf 50
|  |  |  | KB-Grenzwerte oben | 5 | 0 |  | KB-Grenzwerte oben | 10 | 0
|  |  |  | KB-Grenzwerte unten | 0 | 45 | von 55 auf 45 | KB-Grenzwerte unten | 2 | 45 | von 55 auf 45
|  |  |  | PEB-Grenzwerte oben | 180 | 0 |  | PEB-Grenzwerte oben | 200 | 0
|  |  |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120 |  | PEB-Grenzwerte unten | 60 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 45 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 28.5 | 135

## B1 Graphik (hidden)
Neubau | [8 empty] | Sanierung
| Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente |  |  | Heizwärmebedarf |  | Kühlbedarf |  | Primärenergiebedarf |  | CO2-Äquivalente
| Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte |  | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
| 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135 |  | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135
| 2.5 | 50 | 0.5 | 40.5 | 5 | 120 | 0.5 | 135 |  | 1 | 50 | 0.5 | 45 | 5 | 120 | 0.5 | 135
| 5 | 50 | 1 | 36 | 10 | 120 | 1 | 135 |  | 2 | 50 | 1 | 45 | 10 | 120 | 1 | 135
| 7.5 | 50 | 1.5 | 31.5 | 15 | 120 | 1.5 | 135 |  | 3 | 50 | 1.5 | 45 | 15 | 120 | 1.5 | 135
| 10 | 50 | 2 | 27 | 20 | 120 | 2 | 135 |  | 4 | 50 | 2 | 45 | 20 | 120 | 2 | 135
| 12.5 | 50 | 2.5 | 22.5 | 25 | 120 | 2.5 | 135 |  | 5 | 50 | 2.5 | 42.1875 | 25 | 120 | 2.5 | 135
| 15 | 50 | 3 | 18 | 30 | 120 | 3 | 135 |  | 6 | 50 | 3 | 39.375 | 30 | 120 | 3 | 135
| 17.5 | 45.8333 | 3.5 | 13.5 | 35 | 120 | 3.5 | 135 |  | 7 | 50 | 3.5 | 36.5625 | 35 | 120 | 3.5 | 135
| 20 | 41.6667 | 4 | 9 | 40 | 120 | 4 | 135 |  | 8 | 50 | 4 | 33.75 | 40 | 120 | 4 | 135
| 22.5 | 37.5 | 4.5 | 4.5 | 45 | 120 | 4.5 | 135 |  | 9 | 50 | 4.5 | 30.9375 | 45 | 120 | 4.5 | 135
| 25 | 33.3333 | 5 | 0 | 50 | 120 | 5 | 135 |  | 10 | 50 | 5 | 28.125 | 50 | 120 | 5 | 135
| 27.5 | 29.1667 | 5.5 | 0 | 55 | 120 | 5.5 | 135 |  | 11 | 50 | 5.5 | 25.3125 | 55 | 120 | 5.5 | 135
| 30 | 25 | 6 | 0 | 60 | 120 | 6 | 135 |  | 12 | 50 | 6 | 22.5 | 60 | 120 | 6 | 135
| 32.5 | 20.8333 | 6.5 | 0 | 65 | 115 | 6.5 | 135 |  | 13 | 50 | 6.5 | 19.6875 | 65 | 115.7143 | 6.5 | 135
| 35 | 16.6667 | 7 | 0 | 70 | 110 | 7 | 135 |  | 14 | 50 | 7 | 16.875 | 70 | 111.4286 | 7 | 135
| 37.5 | 12.5 | 7.5 | 0 | 75 | 105 | 7.5 | 135 |  | 15 | 50 | 7.5 | 14.0625 | 75 | 107.1429 | 7.5 | 135
| 40 | 8.3333 | 8 | 0 | 80 | 100 | 8 | 135 |  | 16 | 50 | 8 | 11.25 | 80 | 102.8571 | 8 | 135
| 42.5 | 4.1667 | 8.5 | 0 | 85 | 95 | 8.5 | 135 |  | 17 | 50 | 8.5 | 8.4375 | 85 | 98.5714 | 8.5 | 135
| 45 | 0 | 9 | 0 | 90 | 90 | 9 | 135 |  | 18 | 50 | 9 | 5.625 | 90 | 94.2857 | 9 | 135
| 47.5 | 0 | 9.5 | 0 | 95 | 85 | 9.5 | 135 |  | 19 | 50 | 9.5 | 2.8125 | 95 | 90 | 9.5 | 135
| 50 | 0 | 10 | 0 | 100 | 80 | 10 | 135 |  | 20 | 50 | 10 | 0 | 100 | 85.7143 | 10 | 135
| 52.5 | 0 | 10.5 | 0 | 105 | 75 | 10.5 | 135 |  | 21 | 50 | 10.5 | 0 | 105 | 81.4286 | 10.5 | 135
| 55 | 0 | 11 | 0 | 110 | 70 | 11 | 135 |  | 22 | 50 | 11 | 0 | 110 | 77.1429 | 11 | 135
| 57.5 | 0 | 11.5 | 0 | 115 | 65 | 11.5 | 135 |  | 23 | 50 | 11.5 | 0 | 115 | 72.8571 | 11.5 | 135
| 60 | 0 | 12 | 0 | 120 | 60 | 12 | 135 |  | 24 | 50 | 12 | 0 | 120 | 68.5714 | 12 | 135
| 62.5 | 0 |  |  | 125 | 55 | 12.5 | 135 |  | 25 | 50 |  |  | 125 | 64.2857 | 12.5 | 135
| 65 | 0 |  |  | 130 | 50 | 13 | 135 |  | 26 | 48.4848 |  |  | 130 | 60 | 13 | 135
[5 empty] | 135 | 45 | 13.5 | 135 |  | 27 | 46.9697 |  |  | 135 | 55.7143 | 13.5 | 135
[5 empty] | 140 | 40 | 14 | 135 |  | 28 | 45.4545 |  |  | 140 | 51.4286 | 14 | 135
[5 empty] | 145 | 35 | 14.5 | 135 |  | 29 | 43.9394 |  |  | 145 | 47.1429 | 14.5 | 135
[5 empty] | 150 | 30 | 15 | 135 |  | 30 | 42.4242 |  |  | 150 | 42.8571 | 15 | 135
[5 empty] | 155 | 25 | 15.5 | 135 |  | 31 | 40.9091 |  |  | 155 | 38.5714 | 15.5 | 135
[5 empty] | 160 | 20 | 16 | 135 |  | 32 | 39.3939 |  |  | 160 | 34.2857 | 16 | 135
[5 empty] | 165 | 15 | 16.5 | 135 |  | 33 | 37.8788 |  |  | 165 | 30 | 16.5 | 135
[5 empty] | 170 | 10 | 17 | 135 |  | 34 | 36.3636 |  |  | 170 | 25.7143 | 17 | 135
[5 empty] | 175 | 5 | 17.5 | 135 |  | 35 | 34.8485 |  |  | 175 | 21.4286 | 17.5 | 135
[5 empty] | 180 | 0 | 18 | 135 |  | 36 | 33.3333 |  |  | 180 | 17.1429 | 18 | 135
[5 empty] | 185 | 0 | 18.5 | 135 |  | 37 | 31.8182 |  |  | 185 | 12.8571 | 18.5 | 135
[5 empty] | 190 | 0 | 19 | 135 |  | 38 | 30.303 |  |  | 190 | 8.5714 | 19 | 135
[5 empty] | 195 | 0 | 19.5 | 135 |  | 39 | 28.7879 |  |  | 195 | 4.2857 | 19.5 | 135
[5 empty] | 200 | 0 | 20 | 135 |  | 40 | 27.2727 |  |  | 200 | 0 | 20 | 135
[5 empty] | 205 | 0 | 20.5 | 135 |  | 41 | 25.7576 |  |  | 205 | 0 | 20.5 | 135
[5 empty] | 210 | 0 | 21 | 135 |  | 42 | 24.2424 |  |  | 210 | 0 | 21 | 135
[7 empty] | 21.5 | 135 |  | 43 | 22.7273 |  |  |  |  | 21.5 | 135
[7 empty] | 22 | 135 |  | 44 | 21.2121 |  |  |  |  | 22 | 135
[7 empty] | 22.5 | 135 |  | 45 | 19.697 |  |  |  |  | 22.5 | 135
[7 empty] | 23 | 135 |  | 46 | 18.1818 |  |  |  |  | 23 | 135
[7 empty] | 23.5 | 135 |  | 47 | 16.6667 |  |  |  |  | 23.5 | 135
[7 empty] | 24 | 135 |  | 48 | 15.1515 |  |  |  |  | 24 | 135
[7 empty] | 24.5 | 135 |  | 49 | 13.6364 |  |  |  |  | 24.5 | 135
[7 empty] | 25 | 135 |  | 50 | 12.1212 |  |  |  |  | 25 | 135
[7 empty] | 25.5 | 128.25 |  | 51 | 10.6061 |  |  |  |  | 25.5 | 135
[7 empty] | 26 | 121.5 |  | 52 | 9.0909 |  |  |  |  | 26 | 135
[7 empty] | 26.5 | 114.75 |  | 53 | 7.5758 |  |  |  |  | 26.5 | 135
[7 empty] | 27 | 108 |  | 54 | 6.0606 |  |  |  |  | 27 | 135
[7 empty] | 27.5 | 101.25 |  | 55 | 4.5455 |  |  |  |  | 27.5 | 135
[7 empty] | 28 | 94.5 |  | 56 | 3.0303 |  |  |  |  | 28 | 135
[7 empty] | 28.5 | 87.75 |  | 57 | 1.5152 |  |  |  |  | 28.5 | 135
[7 empty] | 29 | 81 |  | 58 | 0 |  |  |  |  | 29 | 130.9091
[7 empty] | 29.5 | 74.25 |  | 59 | 0 |  |  |  |  | 29.5 | 126.8182
[7 empty] | 30 | 67.5 |  | 60 | 0 |  |  |  |  | 30 | 122.7273
[7 empty] | 30.5 | 60.75 |  | 61 | 0 |  |  |  |  | 30.5 | 118.6364
[7 empty] | 31 | 54 |  | 62 | 0 |  |  |  |  | 31 | 114.5455
[7 empty] | 31.5 | 47.25 |  | 63 | 0 |  |  |  |  | 31.5 | 110.4545
[7 empty] | 32 | 40.5 |  | 64 | 0 |  |  |  |  | 32 | 106.3636
[7 empty] | 32.5 | 33.75 |  | 65 | 0 |  |  |  |  | 32.5 | 102.2727
[7 empty] | 33 | 27 | [7 empty] | 33 | 98.1818
[7 empty] | 33.5 | 20.25 | [7 empty] | 33.5 | 94.0909
[7 empty] | 34 | 13.5 | [7 empty] | 34 | 90
[7 empty] | 34.5 | 6.75 | [7 empty] | 34.5 | 85.9091
[7 empty] | 35 | 0 | [7 empty] | 35 | 81.8182
[7 empty] | 35.5 | 0 | [7 empty] | 35.5 | 77.7273
[7 empty] | 36 | 0 | [7 empty] | 36 | 73.6364
[7 empty] | 36.5 | 0 | [7 empty] | 36.5 | 69.5455
[7 empty] | 37 | 0 | [7 empty] | 37 | 65.4545
[7 empty] | 37.5 | 0 | [7 empty] | 37.5 | 61.3636
[7 empty] | 38 | 0 | [7 empty] | 38 | 57.2727
[7 empty] | 38.5 | 0 | [7 empty] | 38.5 | 53.1818
[7 empty] | 39 | 0 | [7 empty] | 39 | 49.0909
[7 empty] | 39.5 | 0 | [7 empty] | 39.5 | 45
[7 empty] | 40 | 0 | [7 empty] | 40 | 40.9091
[7 empty] | 40.5 | 0 | [7 empty] | 40.5 | 36.8182
[7 empty] | 41 | 0 | [7 empty] | 41 | 32.7273
[7 empty] | 41.5 | 0 | [7 empty] | 41.5 | 28.6364
[7 empty] | 42 | 0 | [7 empty] | 42 | 24.5455
[7 empty] | 42.5 | 0 | [7 empty] | 42.5 | 20.4545
[7 empty] | 43 | 0 | [7 empty] | 43 | 16.3636
[7 empty] | 43.5 | 0 | [7 empty] | 43.5 | 12.2727
[7 empty] | 44 | 0 | [7 empty] | 44 | 8.1818
[7 empty] | 44.5 | 0 | [7 empty] | 44.5 | 4.0909
[7 empty] | 45 | 0 | [7 empty] | 45 | 0
[7 empty] | 45.5 | 0 | [7 empty] | 45.5 | 0
[7 empty] | 46 | 0 | [7 empty] | 46 | 0
[7 empty] | 46.5 | 0 | [7 empty] | 46.5 | 0
[7 empty] | 47 | 0 | [7 empty] | 47 | 0
[7 empty] | 47.5 | 0 | [7 empty] | 47.5 | 0
[7 empty] | 48 | 0 | [7 empty] | 48 | 0
[7 empty] | 48.5 | 0 | [7 empty] | 48.5 | 0
[7 empty] | 49 | 0 | [7 empty] | 49 | 0
[7 empty] | 49.5 | 0 | [7 empty] | 49.5 | 0
[7 empty] | 50 | 0 | [7 empty] | 50 | 0

## B1b
B 1b Nutzenergiebedarf Heizung Qh,b, Nutzenergiebedarf Kühlung Qc,b, Primärenergiebedarf Qp und Emissionen CO2-Äquivalente nach GEG |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld GEG Generalsanierung | Eingabe |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld GEG Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2 |  | Bezugsfläche |  | m2
Nutzenergiebedarf Heizung Qh,b, |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Heizung Qh,b, |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Heizung Qh,b, |  | kWh/(m²a)
Nutzenergiebedarf Kühlung Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Kühlung Qc,b |  | kWh/(m²a) |  | Nutzenergie Kühlung Qc,b |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Anforderungswert Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a)
Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a) |  | Emissionen CO2-Äquivalente |  | kgCO2/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  | - |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert |  |  |  | Relation Qp zu Qp Anforderungswert
Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  | kWh/(m²a) |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp |  |  |  | Korrektur Primärenergiebedarf Qp
Korrektur CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | Korrektur CO2 |  |  |  | Korrektur CO2
Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte |  |  |  | Qh,b-Punkte
Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte |  |  |  | Qc,b-Punkte
Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte |  |  |  | Qp-Punkte
CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte |  |  |  | CO2-Punkte
[5 empty] | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 70 | 0 |  | Qh,b-Grenzwerte oben | 84 | 0
|  |  |  | Qh,b-Grenzwerte unten | 25 | 50 | von 60 auf 50 | Qh,b-Grenzwerte unten | 30 | 50 | von 60 auf 50
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 70 | 0 |  | Qc,b-Grenzwerte oben | 84 | 0
|  |  |  | Qc,b-Grenzwerte unten | 25 | 45 | von 55 auf 45 | Qc,b-Grenzwerte unten | 30 | 45 | von 55 auf 45
|  |  |  | Qp-Grenzwerte oben | 120 | 0 |  | Qp-Grenzwerte oben | 144 | 0
|  |  |  | Qp-Grenzwerte unten | 30 | 120 |  | Qp-Grenzwerte unten | 36 | 120
|  |  |  | CO2-Grenzwerte oben | 35 | 0 |  | CO2-Grenzwerte oben | 42 | 0
|  |  |  | CO2-Grenzwerte unten | 25 | 135 |  | CO2-Grenzwerte unten | 30 | 135
[8 empty] | Konversionsfaktor Altbau | 1.2

## B1b Graphik (hidden)
Neubau
Sanierung
Neubau | [7 empty] | Sanierung
Nutzenergiebedarf Heizung |  | Nutzenergiebedarf Kühlung |  | Primärenergiebedarf |  | Em. CO2-Äquivalente |  | Nutzenergiebedarf Heizung |  | Nutzenergiebedarf Kühlung |  | Primärenergiebedarf |  | Em. CO2-Äquivalente
Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte | Wert | Punkte
0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135 | 0 | 50 | 0 | 45 | 0 | 120 | 0 | 135
5 | 50 | 5 | 45 | 5 | 120 | 2.5 | 135 | 2 | 50 | 2 | 45 | 2 | 120 | 2 | 135
10 | 50 | 10 | 45 | 10 | 120 | 5 | 135 | 4 | 50 | 4 | 45 | 4 | 120 | 4 | 135
15 | 50 | 15 | 45 | 15 | 120 | 7.5 | 135 | 6 | 50 | 6 | 45 | 6 | 120 | 6 | 135
20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 120 | 10 | 135 | 8 | 50 | 8 | 45 | 8 | 120 | 8 | 135
25 | 50 | 25 | 45 | 25 | 120 | 12.5 | 135 | 10 | 50 | 10 | 45 | 10 | 120 | 10 | 135
30 | 44.4444 | 30 | 40 | 30 | 120 | 15 | 135 | 12 | 50 | 12 | 45 | 12 | 120 | 12 | 135
35 | 38.8889 | 35 | 35 | 35 | 113.3333 | 17.5 | 135 | 14 | 50 | 14 | 45 | 14 | 120 | 14 | 135
40 | 33.3333 | 40 | 30 | 40 | 106.6667 | 20 | 135 | 16 | 50 | 16 | 45 | 16 | 120 | 16 | 135
45 | 27.7778 | 45 | 25 | 45 | 100 | 22.5 | 135 | 18 | 50 | 18 | 45 | 18 | 120 | 18 | 135
50 | 22.2222 | 50 | 20 | 50 | 93.3333 | 25 | 135 | 20 | 50 | 20 | 45 | 20 | 120 | 20 | 135
55 | 16.6667 | 55 | 15 | 55 | 86.6667 | 27.5 | 101.25 | 22 | 50 | 22 | 45 | 22 | 120 | 22 | 135
60 | 11.1111 | 60 | 10 | 60 | 80 | 30 | 67.5 | 24 | 50 | 24 | 45 | 24 | 120 | 24 | 135
65 | 5.5556 | 65 | 5 | 65 | 73.3333 | 32.5 | 33.75 | 26 | 50 | 26 | 45 | 26 | 120 | 26 | 135
70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 66.6667 | 35 | 0 | 28 | 50 | 28 | 45 | 28 | 120 | 28 | 135
75 | 0 | 75 | 0 | 75 | 60 | 37.5 | 0 | 30 | 50 | 30 | 45 | 30 | 120 | 30 | 135
80 | 0 | 80 | 0 | 80 | 53.3333 | 40 | 0 | 32 | 48.1481 | 32 | 43.3333 | 32 | 120 | 32 | 112.5
85 | 0 | 85 | 0 | 85 | 46.6667 | 42.5 | 0 | 34 | 46.2963 | 34 | 41.6667 | 34 | 120 | 34 | 90
90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 40 | 45 | 0 | 36 | 44.4444 | 36 | 40 | 36 | 120 | 36 | 67.5
95 | 0 | 95 | 0 | 95 | 33.3333 | 47.5 | 0 | 38 | 42.5926 | 38 | 38.3333 | 38 | 117.7778 | 38 | 45
100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 26.6667 | 50 | 0 | 40 | 40.7407 | 40 | 36.6667 | 40 | 115.5556 | 40 | 22.5
105 | 0 | 105 | 0 | 105 | 20 | 52.5 | 0 | 42 | 38.8889 | 42 | 35 | 42 | 113.3333 | 42 | 0
110 | 0 | 110 | 0 | 110 | 13.3333 | 55 | 0 | 44 | 37.037 | 44 | 33.3333 | 44 | 111.1111 | 44 | 0
115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 6.6667 | 57.5 | 0 | 46 | 35.1852 | 46 | 31.6667 | 46 | 108.8889 | 46 | 0
120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 60 | 0 | 48 | 33.3333 | 48 | 30 | 48 | 106.6667 | 48 | 0
125 | 0 | 125 | 0 | 125 | 0 | 62.5 | 0 | 50 | 31.4815 | 50 | 28.3333 | 50 | 104.4444 | 50 | 0
130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 65 | 0 | 52 | 29.6296 | 52 | 26.6667 | 52 | 102.2222 | 52 | 0
135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 67.5 | 0 | 54 | 27.7778 | 54 | 25 | 54 | 100 | 54 | 0
140 | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 70 | 0 | 56 | 25.9259 | 56 | 23.3333 | 56 | 97.7778 | 56 | 0
|  |  |  | 145 | 0 |  |  | 58 | 24.0741 | 58 | 21.6667 | 58 | 95.5556
|  |  |  | 150 | 0 |  |  | 60 | 22.2222 | 60 | 20 | 60 | 93.3333
[8 empty] | 62 | 20.3704 | 62 | 18.3333 | 62 | 91.1111
[8 empty] | 64 | 18.5185 | 64 | 16.6667 | 64 | 88.8889
[8 empty] | 66 | 16.6667 | 66 | 15 | 66 | 86.6667
[8 empty] | 68 | 14.8148 | 68 | 13.3333 | 68 | 84.4444
[8 empty] | 70 | 12.963 | 70 | 11.6667 | 70 | 82.2222
[8 empty] | 72 | 11.1111 | 72 | 10 | 72 | 80
[8 empty] | 74 | 9.2593 | 74 | 8.3333 | 74 | 77.7778
[8 empty] | 76 | 7.4074 | 76 | 6.6667 | 76 | 75.5556
[8 empty] | 78 | 5.5556 | 78 | 5 | 78 | 73.3333
[8 empty] | 80 | 3.7037 | 80 | 3.3333 | 80 | 71.1111
[8 empty] | 82 | 1.8519 | 82 | 1.6667 | 82 | 68.8889
[8 empty] | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 66.6667
[8 empty] | 86 | 0 | 86 | 0 | 86 | 64.4444
[8 empty] | 88 | 0 | 88 | 0 | 88 | 62.2222
[8 empty] | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 60
[8 empty] | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 57.7778
[8 empty] | 94 | 0 | 94 | 0 | 94 | 55.5556
[8 empty] | 96 | 0 | 96 | 0 | 96 | 53.3333
[8 empty] | 98 | 0 |  |  | 98 | 51.1111
[8 empty] | 100 | 0 |  |  | 100 | 48.8889
[8 empty] | 102 | 0 |  |  | 102 | 46.6667
[8 empty] | 104 | 0 |  |  | 104 | 44.4444
[8 empty] | 106 | 0 |  |  | 106 | 42.2222
[8 empty] | 108 | 0 |  |  | 108 | 40
[8 empty] | 110 | 0 |  |  | 110 | 37.7778
[8 empty] | 112 | 0 |  |  | 112 | 35.5556
[8 empty] | 114 | 0 |  |  | 114 | 33.3333
[8 empty] | 116 | 0 |  |  | 116 | 31.1111
[8 empty] | 118 | 0 |  |  | 118 | 28.8889
[8 empty] | 120 | 0 |  |  | 120 | 26.6667
[8 empty] | 122 | 0 |  |  | 122 | 24.4444
[8 empty] | 124 | 0 |  |  | 124 | 22.2222
[8 empty] | 126 | 0 |  |  | 126 | 20
[8 empty] | 128 | 0 |  |  | 128 | 17.7778
[8 empty] | 130 | 0 |  |  | 130 | 15.5556
[12 empty] | 132 | 13.3333
[12 empty] | 134 | 11.1111
[12 empty] | 136 | 8.8889
[12 empty] | 138 | 6.6667
[12 empty] | 140 | 4.4444
[12 empty] | 142 | 2.2222
[12 empty] | 144 | 0
[12 empty] | 146 | 0
[12 empty] | 148 | 0
[12 empty] | 150 | 0

## B 1.5
B 1.5 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Eingabe |  |  | Anmerkungen:
Bruttogrundfläche |  | m²
ermittelter Jahresertrag, Nachweis durch Berechnung mit für die Auslegung der jeweiligen Energiequelle geeignetem Programm |  | kWh/a
Angabe der Energiequelle, Berechnungsausdruck der Anlagenauslegung wird beigelegt
Ergebnisse
Mindestjahresertrag | 0 | kWh/a
Solljahresertrag | 0 | kWh/a
Punkte Jahresertragsnachweis
Gesamtpunkte Erneuerbare Energiequellen

## C 1.1
C 1.1 Thermischer Komfort im Sommer | [5 empty] | Nebenrechnung
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  |  | Anmerkungen: | Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden
Nachweis über den thermischen Komfort im Sommer |  |  | 0 |  |  | Nutzungsstunden pro Jahr |  | h/a
Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % (Jahresbetrachtung) | 20 |  | 20 |  |  | Übertemperaturgradstunden (maximal zulässig) | 0 | Kh/a
Nachweis Einhaltung der DIN 4108-2 (für alle kritischen Räume) und Glasanteil der vertikalen Fassade des Gebäudes <= 35% | 30 |  | 30 |  |  | Übertemperaturgradstunden- unterschreitung um 20 % | 0 | Kh/a
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Einhaltung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden * | 50 |  | 50
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für 3 kritische Räume) bei Unterschreitung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden um 20 % * | 65 |  | 65
Ausführung Free-Cooling
Zusatzpunkte bei Ausführung eines kontrollierten Free-Coolings (freie Nachtlüftung, mechanische Lüftungsanlage, adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  | 0
Summe | max. 75 | 0 |  | 65
75
* Nähere Ausführungen zu den maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden in den Erläuterungen zum LNB Die Bezugstemperatur beträgt je nach Region zwischen 25 und 27 °C Bei einer Nutzungszeit von 2860 h/a dürfen maximal 450 Kh/a (Übertemperaturgradstunden) vorliegen. Wird dieser Wert überschritten, ist das Kriterium nicht erfüllt. Eine Berechnungshilfe zur Bestimmung der maximal zulässigen Übertemperaturgradstunden befindet sich rechts auf diesem Tabellenblatt.

## C 1.2
C 1.2 Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 |  | 0
Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 10 |  | 3
Summe |  | 0 | 10

## C 2.1
C 2.1 Messung Raumluftqualität
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen: | Flächengewichtete Mittel der Einzelmessungen | Abfrage flächengewichtete Werte | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte | 0 | 0 |  | Flüchtige organische Verbindungen (VOC) | VOC + Formaldehyd | Nicht Erfüllt | Nicht Erfüllt | Nicht Erfüllt
Kl II | ≥ 300 - < 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | ≥ 500 - < 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35 |  | Formaldehyd
Kl IV | ≥ 1.000 – < 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| ≥ 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich |  |  |  |  | Endergebnis LNB_QNG
Formaldehyd | [6 empty] | ZIELWERT
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte | 0 | 0 | Anzahl Messergebnisse VOC | 0 | nicht erfüllt
Kl II | ≥ 0,04 - < 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5 | Anzahl Messergebnisse Formaldehyd | 0 | SOLLWERT
Kl III | ≥ 0,08 - < 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10 | Anzahl Messergebnisse übereinstimmend | Ja | nicht erfüllt
Kl IV | ≥ 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20 |  |  | MINDESTANFORDERUNG
Summe |  |  | 0 |  |  |  | nicht erfüllt
Abfrage Einzelwerte
Flüchtige organische Verbindungen (VOC) |  |  | Fläche (m²) |  | Ergebnis Messung (µg/m³) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Messung 1 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 2 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 3 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Ist der relevante Wert durch ein flächengewichtetes Mittel der Einzelmessungen zu ermitteln
Messung 4 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 5 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Mindestanforderung ist erfüllt wenn jeweils Klasse 4 oder besser
Messung 6 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 7 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Sollwert wenn jeweils Klasse 2 oder besser, bei Gewichtung darf kein Wert höher als Klasse 2 sein
Messung 8 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 9 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0 |  |  |  | Zielwert wenn jeweils Klasse 1 gemessen, bei gewichteten kein Einzelwert höher als Klasse 2
Messung 10 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 11 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 12 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 13 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 14 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 15 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Summe | [7 empty] | 0 | 0 | 0
Formaldehyd |  |  | Fläche (m²) |  | Ergebnis Messung (ppm) | Einstufung in Klasse | Messwert*Fläche | Mindestanforderung | Sollwert | Zielwert
Messung 1 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 2 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 3 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 4 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 5 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 6 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 7 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 8 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 9 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 10 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 11 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 12 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 13 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 14 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Messung 15 | Bodenbelag: | [5 empty] | 0
Summe | [7 empty] | 0 | 0 | 0

## D 1.1
D 1.1 Vermeidung von PVC, biozider Ausrüstung, Kupfer/Zink und Einsatz zukunftsfähige Kältemittel
Kriterium |  | Punkte (gesamt max. 45) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbeläge und Wandbeläge | 5
Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe
Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten)
Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im (Projekt bis Kanalschluss)
| Elektroinstallationsmaterialien | 10 |  | 0
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) |  |  | 10
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  |  | 0
| Fenster und Türen / Tore | 5 |  | 5
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt | 5 |  | 0
Vermeidung von Kupfer / Kupferlegierungen und Zink / Zinklegierungen | Vermeidung von Kupfer bzw. Kupferlegierungen und Zink bzw. Zinklegierungen im bewitterten Außenbereich | 5 |  | 0
5
Vermeidung von nicht zukunftsfähigen Kältemittel | Einsatz von Kältemittel mit reduzierten Klimafolgen bei Wärmepumpen GWP < 150 | 10 |  | 0
10
Vermeidung von Bioziden | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. | 5 |  | 5
| Dächer inkl. unterbaute Flächen (z.B. Tiefgaragen) aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. | 5 |  | 0
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen | 3 |  | 3
| Sämtliche Dichtstoffe, inkl. Nassversiegelung von Fenstern | 3
Summe |  |  | 0

## D 1.2
1.2 Einsatz von Recyclingbeton und CO2-reduzierten Bindemitteln |  |  |  |  | Nebenrechnung
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen: | Gesamtvolumen Betonbauteile [in m³]
Mindestens 30 % des Betonvolumens aller Expositionsklassen werden als RC-Beton ausgeführt; bei diesem Betonvolumen ist der Betonzuschlag mit einem Anteil von mindestens 25 Massen-% der Gesteinskörnungen aus Recyclingmaterial auszuführen; Nachweis über Kennzeichnung auf den Lieferscheinen bzw. mittels Eignungsprüfung Formblatt 1.1 (EN 206) | 10 |  | 10 |  | Baustoffe mit erheblichem Recyclinganteil [in m³] | 0
Verwendung von CO2-armem Zement als Bindemittel bei mind. 70% des technisch umsetzbaren Betonvolumens; Nachweis über Kennzeichnung auf den Lieferscheinen | 5 |  | 0 |  | Recyclinganteil | #DIV/0!
Summe |  | 0 | 5

## D 1.3
D 1.3 Einsatz bereits verwendeter Bauteile und Bauprodukte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 15) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz bereits verwendeter Bauteile und Bauprodukte als tragende Elemente | 10 |  | 0
Einsatz bereits verwendeter Bauteile und Bauprodukte als nicht tragende Elemente | 5 |  | 10
Summe |  | 0 | 0
5

## D 2
D 2.1 Ökologische Kennwerte des Gebäudes (OI3 BG3, BZF, GWP Total CO2 equ. / m² BZF) |  |  |  | Rechenfelder |  |  |  | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  |  | Wert | Punkte |  |  | Wert | Punkte
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  | 110 Punkte | OI3-Wert Max. | 700 | 0 |  | GWP Total Max. CO2 equ. / m² BZF | 650 | 0
GWPTotal (CO2 equ. / m² BZF) |  |  | 55 Punkte
Punkte OI3 (max. 110 Punkte) | 0 |  |  | OI3-Wert Min. | 150 | 110 | von 155 auf 110 | GWP Total Min. CO2 equ. / m² BZF | 50 | 55 | 55 Punkte
Punkte GWP (max. 55 Punkte) | 0
Summe (max. 165 Punkte) | 0
D 2.2 Entsorgungsindikator (EI10 BG3, BZF) |  |  |  | Rechenfelder
Kriterium | Punkte | Anmerkungen: |  |  | Wert | Punkte
Entsorgungsindikator EI10 (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3) |  |  |  | EI10-Wert Max. | 20 | 0
Punkte EI10 (max. 55 Punkte) | 0 |  |  | EI10-Wert Min. | 8 | 55
D 2 Ökologische Bilanz der Baustoffe und Konstruktionen
Kriterium | Punkte | Anmerkungen:
Punkte OI3 + GWP + EI10 (max. 205 Punkte) | 0

## Punktevergabe LNB_QNG
[11 empty] | QNG-NW23-N | Nichtwohngebäude | Neubau
Gebäudeart | Wohngebäude | [9 empty] | QNG-NW23-K | Wohngebäude | Komplettmodernisierung
Maßnahmenart | Neubau |  |  |  | mind. MA | QNG Plus | QNG Premium |  | Legende: |  | QNG-WG23-K
Siegelvariante | QNG-WG23-N | [8 empty] | Eingabefelder | QNG-WG23-N
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Kommentare
Block Ökologie | 320 | [6 empty] | 0 |  |  | nicht zertifizierbar
zertifizierbar
01 - Flächeninanspruchnahme | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | siehe LNB Kriterium A1.4 | Mindestanf. nicht erfüllt!
Anforderungswerte unversiegelte Fläche (%) |  | 10% | 40% | 80% |  |  |  |  | 0 |  | Mindest-anforderung | NR im LNB
02 - LCA – CO2-Äquivalente | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Sollwert
Anforderungswerte CO2-Äquivalente (CO2 equ. / m² BZF) | [10 empty] | Zielwert
04 - Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | siehe LNB Kriterium A1.8 |  | NR im LNB
Anforderungen: MA: Wassernutzungskonzept mit Wasserbedarfsermittlung SW: Einbau Regenwasserzisterne WC ODER Bewässerung ZW: Einbau Regenwasserzisterne WC UND Bewässerung | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
05 - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 48 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Erreicht
Anforderungswerte EI10 (BG1) |  | 20 | 17 | 11 | [6 empty] | Nicht erreicht
14 - Nachhaltige Materialgewinnung | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungswerte nachhaltige Holzwirtschaft (%) |  |  | 50% | 80% |  |  |  |  | 0% |  |  | NR; Gesamtvolumen eingesetztes Holz; Holzvolumen 100% nachh. FW; Holzvolumen 70% (FSC Mix)
Gesamtvolumen eingesetztes Holz (m³)
Holzvolumen 100% nachh. Forstwirtschaft (FSC/PEFC) (m³)
Holzvolumen nicht aus 100% nachh. FW, z.B. "FSC Mix" (m³)
Prozentanteile nicht 100% nachh. Holz, z.B. "FSC Mix"
Anforderungswerte Recyclinganteil (%) |  |  | 0% | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  | NR: Gesamtmasse Beton nach geltenden Regeln d. technik als RC-Beton ausführbar, Gesamtmasse Erdbaustoffe&Substrate; Masse RC-Beton mit erheblichem RC-Anteil nach DIN 12620; Masse Erdbaustoffe/Substrate aus güteüberwachtem RC-Material
Gesamtmasse Beton nach geltenden Regeln d. technik als RC-Beton ausführbar (t)
Gesamtmasse Erdbaustoffe&Substrate (t)
Masse RC-Beton mit erheblichem RC-Anteil nach DIN 12620 (t)
Masse Erdbaustoffe/Substrate aus güteüberwachtem RC-Material (t)
18 - Rückbaumaßnahmen | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Nur Komplettsanierung
Keine Anforderungen Neubau - händisch auf Zielwert stellen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
20 - Gründach | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe LNB Kriterium A1.4 |  | Nur Nichtwohngebäude
Keine Anforderungen Wohngebäude | [8 empty] | 0% | Istwert Prozent |  | NR: Dachflächen gesamt <=10 Grad;
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Kommentare
Block Ökonomie | 320 | [6 empty] | 32
02 - LCA – Primärenergie | 160 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungswerte Primärenergie (kWh/m²a)
03 - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungen Wohngebäude: MA: lichte Raumhöhe 2,40 m SW: lichte Raumhöhe 2,50 m ZW (zusätzl. zur Anf. SW): Wohnräume ≥ 12 m² mit ≥ 3 m lichte Breite AW | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
08 - Schaffung von Voraussetzungen für Bewirtschaftung | 48 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | siehe LNB Kriterium A1.6
Anforderungen: MA: Konzept f. Betrieb und Wartung d. techn. Anlagen SW: zusätzl. Differenzierte Verbrauchserfassung ZW: zusätzl. Kommentierung der Gebäudetechnik | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
09 - Flächeneffizienz | 32 |  |  | x | x |  |  | 32
Anforderungswerte NUF / BGF |  | 0.4 | 0.6 | 0.75 |  |  |  |  | 0 |  |  | NR: NUF nach DIN 277, BGF
NUF nach DIN277 (m²)
BGF (m²) | [10 empty] | 0
15 - Lebenszykluskosten | 64 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | siehe LNB Kriterium A1.2 | 1
Anforderungswerte Anzahl Berechnungen |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  | 0 |  | 2
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Kommentare
Block Sozio-kulturelle Dimension | 328 | [6 empty] | 0
06 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | 128 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | siehe LNB Kriterium A1.3
Anforderungen: MA: Sollwert SW: vertragl. Verpflichtung von Qualitätsanforderungen ZW: zusätzl. Führen von Produktdeklarationslisten | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
07 - Barrierefreiheit | 48 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Anforderungen Wohngebäude: MA: Sollwert SW: für 80% der Wohneinheiten 7 von 8 Anf. "ready besuchsgeeignet" erfüllt ZW: für alle Wohneinheiten 7 von 8 Anf. "ready plus" erfüllt | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
10 - Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitäts-kontrolle der Bauausführung | 48 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | siehe LNB Kriterium C2.1
Anforderungswerte: MA: VOC und Formaldehyd flächengewichtet in Klasse IV oder besser SW: VOC und Formaldehyd flächengewichtet in Klasse II oder besser (kein Einzelwert schlechter als Klasse III) ZW: VOC und Formaldehyd flächengewichtet in Klasse I (kein Einzelwert schlechter als Klasse III) | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  |  | NR im LNB
11 - Thermischer Komfort | 72 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | siehe LNB Kriterium C1.1
Anforderungen: MA: Einhaltung DIN 4108-2: 2013-02 Abschnitt 8 SW: Dyn. Gebäudesimulation für mind. 3 krit. Räume ZW: Dyn. Gebäudesim. mit 20% Unterschreitung d. ÜTGS | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  |  | NR im LNB
12 - Visueller Komfort | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Mindestanf. nicht erfüllt!
Anforderungen: MA: Sollwert SW: Fenster in Aufenthaltsräumen, Glasfläche 10% NGF ZW: zusätzl. Tageslichtsimulation für 2 krit. & 2 typ. Räume | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  | Sollwert
13 - Schallschutz | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Zielwert | Nur Wohnbau
Anforderungen: MA: Sollwert SW: Einhaltung DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2 ZW: Überschreitung Luftschall 3dB & Unterschreitung Tritt-schallschutz um 5dB der DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2 | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
19 - Naturgefahren am Standort | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Nur Nichtwohngebäude
Keine Anforderungen Wohngebäude - händisch auf Zielwert stellen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt! |  | Mindestanf. nicht erfüllt!
| Max. Punktezahl | Mindestan-forderung | Sollwert | Zielwert |  |  |  | Erreichte Punktezahl | Ergebnisfeld | Kommentare | Zielwert
Block Prozesskriterien | 32 | [6 empty] | 0
16 - Qualität der Projektvorbereitung | 32 |  |  |  | 0 |  |  | 0
Anforderungen: MA: Zielwerte zu vorauss. HWB & PEB SW: Zielwerte zu 10 Kenngrößen ZW: Zielwerte zu allen Kenngrößen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
17 - Bestandsanalyse | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | Nur Komplettsanierung
Keine Anforderungen Neubau - händisch auf Zielwert stellen | [8 empty] | Mindestanf. nicht erfüllt!
| Max. Punktezahl | [6 empty] | Erreichte Punktezahl
Gesamt | 1000 | [6 empty] | 32
[5 empty] | nicht erfüllt | nicht erfüllt | 0
| Zertifizierungsfähigkeit: alle Mindestanf. erfüllt und mind. 750 Punkte erreicht |  |  |  | 1 | 0 | 0 | nicht zertifizierbar
| Anforderungsniveau QNG PLUS | [6 empty] | Nicht erreicht
| Anforderungsniveau QNG PREMIUM | [6 empty] | Nicht erreicht

## Kriterieneinteilung LNB_QNG (hidden)
Punkteschlüssel und Zuordnung zu Kriterienblöcken
Zuordnung WG | Zuordnung NiwoG | Kriterien-Nummer | Kriterien QNG | Beschreibung | entsprechendes Angebot LNB | Erfüllungsgrad | Kriterium LNB 2022 | Bearbeitung -Abstimmung 16.3.22 | Ergebnis 12.4.22 | Status 18.5.22 | Status 7.6.22 | Status 21.6. | Bepunktung Zielwerte - Stand 29.6.22 (Sollwert immer 0 Punkte) | Kommentierung Bepunktung | Punkte berechnet WG-N | QNG-NW23-N | Punkte berechnet WG-K | QNG-NW23-K | Punkte berechnet NW-N | QNG-WG23-N | Punkte berechnet NW-K | QNG-WG23-K | Kriterienzuordnung |  | QNG-NW23-N | QNG-NW23-K | QNG-WG23-N | QNG-WG23-K | Kriterien-Nummer | 1 | 2a | 2b | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20
x | x | 1 | 01 - Flächeninanspruchnahme |  |  |  |  | SE: Definition Flächen; Bezugsfläche eindeutig definieren |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 28 | Ökolog. | Ökolog. | 334 | 344 | 320 | 326 | Kriterien QNG | 01 - Flächeninanspruchnahme | 02a - Energie und Versorgung– Primärenergie | 02b - Energie und Versorgung – CO2-Äquivalente | 03 - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit | 04 - Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase | 05 - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit | 06 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien | 07 - Barrierefreiheit | 08 - Schaffung von Voraussetzungen für Bewirtschaftung | 09 - Flächeneffizienz | 10 - Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitätskontrolle der Bauausführung | 11 - Thermischer Komfort | 12 - Visueller Komfort | 13 - Schallschutz | 14 - Nachhaltige Beschaffung | 15 - Lebenszykluskosten | 16 - Qualität der Projektvorbereitung |  | 17 - Bestandsanalyse | 18 - Rückbaumaßnahmen | 19 - Naturgefahren am Standort | 20 - Gründach | Summe
x | x | 2a | 02a - Energie und Versorgung– Primärenergie |  |  |  |  | CT/ MG: Anhang beachten - Zielwerte, siehe Anlage 3 MB: Energie und Versorgung (Abstimmung mit Maucher) |  | Block B inhaltlich ok, Materialisierung kommt von Gundi bis 20.5. | DL Zusammenführung prüfen, Tendenz 2 Kriterien und diese zusammenführen; MB Variante beibehalten; EH-Haus 50; Ergebnis mit MG abstimmen | MG prüft LCA Teil mit MB | 100 |  | 160 | 152 | 150.3759 | 144 | 152.6718 | 160 | 143.8849 | 150 | Ökonom. | Ökonom. | 308 | 290 | 320 | 302 | QNG-NW23-N | 30 | 152 | 152 | 16 | 30 | 46 | 122 | 46 | 46 | 30 | 46 | 68 | 16 |  | 46 | 64 | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 1000
x | x | 2b | 02b - Energie und Versorgung – CO2-Äquivalente |  |  |  |  | CT/ MG: Anhang beachten - Zielwerte, siehe Anlage 3 MB: Energie und Versorgung (Abstimmung mit Maucher) |  | Block B inhaltlich ok, Materialisierung kommt von Gundi bis 20.5. | DL Zusammenführung prüfen, Tendenz 2 Kriterien und diese zusammenführen; MB Variante beibehalten; EH-Haus 50; Ergebnis mit MG abstimmen | MG prüft LCA Teil mit MB | 100 |  | 160 | 152 | 150.3759 | 144 | 152.6718 | 160 | 143.8849 | 150 | Ökolog. | Soz. | 328 | 310 | 328 | 312 | QNG-NW23-K | 28 | 144 | 144 | 14 | 28 | 44 | 116 | 44 | 44 | 28 | 44 | 64 | 14 |  | 44 | 60 | 28 |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 1000
x | x | 3 | 03 - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit |  |  |  |  | SE: Raumtiefe, Raumhöhe, etc |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok - Zusammenhang zu Flächeneffizienz? MW prüft Zusammenführung mit Kriterium 9 | 10 |  | 16 | 16 | 15.0376 | 14 | 15.2672 | 16 | 14.3885 | 16 | Ökonom. | Prozess | 30 | 56 | 32 | 60 | QNG-WG23-K | 28 | 150 | 150 | 16 | 28 | 46 | 120 | 46 | 46 | 30 | 46 | 68 | 16 | 16 | 44 | 60 | 30 |  | 30 | 30 |  |  | 1000
x | x | 4 | 04 - Trinkwasserbedarf in der Nutzungsphase |  |  |  |  | SE: Umsetzung, event. wassersparende Armaturen ergänzen |  | Überarbeitung offen - SE | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 28 | Ökolog. |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | QNG-WG23-N | 32 | 160 | 160 | 16 | 32 | 48 | 128 | 48 | 48 | 32 | 48 | 72 | 16 | 16 | 48 | 64 | 32 | [5 empty] | 1000
x | x | 5 | 05 - Rückbau- und Recyclingfreundlichkeit |  |  |  |  | MG: in Ökobilanz enthalten zusätzlich EI 10 |  | kommt bis 20.5. von Gundi | Rückmeldung CT (Gundi) | diskutieren | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Ökolog.
x | x | 6 | 06 - Schadstoffvermeidung in Baumaterialien |  |  |  |  | CT: konform mit Anhang 313? |  | Prüfund Konformität mit Anlage 3 offen - Aufgabe für Mathias Winder | Abstimmung Mathias offen | Rückmeldung Anerkennung ÖkoBauKriterien bei BBSR offen | 80 |  | 128 | 122 | 120.3008 | 116 | 122.1374 | 128 | 115.1079 | 120 | Soz.
x | x | 7 | 07 - Barrierefreiheit |  |  |  |  | SE: ergänzt Ready Mindeststandard |  | offen - SE | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Soz. | [5 empty] | Kriterium 3
x | x | 8 | 08 - Schaffung von Voraussetzungen für Bewirtschaftung |  |  |  |  | MB: differnzierte Verbrauchserfassung |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Ökonom. | [5 empty] | Nichtwohngebäude | 2a: Anforderungen Nichtwohngebäude: MA: lichte Raumhöhe 3,00 m (bzw. 2,80 m bei mech. LA) SW: zusätzl. Teilbarkeit in Einheiten < 400 m² ZW: zusätzl. Nutzlastreserven
x | x | 9 | 09 - Flächeneffizienz |  |  |  |  | SE: Bezug Nutzfläche zu BGF |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 30 | Ökonom. | [5 empty] | Wohngebäude | 2a: Anforderungen Wohngebäude: MA: lichte Raumhöhe 2,40 m SW: lichte Raumhöhe 2,50 m ZW (zusätzl. zur Anf. SW): Wohnräume ≥ 12 m² mit ≥ 3 m lichte Breite AW
x | x | 10 | 10 - Erfüllung von Nutzeranforderungen inkl. Qualitätskontrolle der Bauausführung |  |  |  |  | SE/DL: Fahrradabstellfächen/ Trockenräume etc. |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 46 | Soz.
x | x | 11 | 11 - Thermischer Komfort |  |  |  |  | MB/CT |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 45 |  | 72 | 68 | 67.6692 | 64 | 68.7023 | 72 | 64.7482 | 68 | Soz. | [5 empty] | Kriterium 7
x | x | 12 | 12 - Visueller Komfort |  |  |  |  | CT-typischer und kritische Raum beschreiben |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 10 |  | 16 | 16 | 15.0376 | 14 | 15.2672 | 16 | 14.3885 | 16 | Soz. | [5 empty] | Nichtwohngebäude | 2a: Anforderungen Nichtwohngebäude MA: Sollwert SW: 10% d. Arbeitsstätten barrierefrei ZW: 25% d. Arbeitsstätten barrierefrei
x |  | 13 | 13 - Schallschutz |  |  |  |  | CT |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 10 |  | 16 |  | 15.0376 |  |  | 16 |  | 16 | Soz. | [5 empty] | Wohngebäude | 2a: Anforderungen Wohngebäude: MA: Sollwert SW: für 80% der Wohneinheiten 7 von 8 Anf. "ready besuchsgeeignet" erfüllt ZW: für alle Wohneinheiten 7 von 8 Anf. "ready plus" erfüllt
x | x | 14 | 14 - Nachhaltige Beschaffung |  |  |  |  | MG: in PD ergänzen: 50% bzw. 80% Hölzer aus nachhaltiger Forstwirtschaft; wie kann pragmatisch der Holztanteil ermittelt werden? aus OI-Index verbaute Materialien entnehmen? Länderliste mit PEFC |  | inhaltlich ok - event. schwierig: Recyclingquoten, Begriffsdefinitionen nachfragen | Formatierung offfen | inhaltlich ok | 30 |  | 48 | 46 | 45.1128 | 44 | 45.8015 | 48 | 43.1655 | 44 | Ökolog.
x | x | 15 | 15 - Lebenszykluskosten |  |  |  |  | MB:VDI 2067, mind. 1 Berechnung; Bonus: 3 |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 40 |  | 64 | 64 | 60.1504 | 60 | 61.0687 | 64 | 57.554 | 60 | Ökonom. | [5 empty] | Kriterium 13 | 2a: Anforderungen: MA: Sollwert SW: Einhaltung DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2 ZW: Überschreitung Luftschall 3dB & Unterschreitung Tritt-schallschutz um 5dB der DIN 4109-1:2018-01, Tabelle 2
x | x | 16 | 16 - Qualität der Projektvorbereitung |  |  |  |  | SE: Block A; LNB übernehmen Bedarfsplanung, Information der Öffentlichkeit, Erstellung eines Pflichtenhefts; Einbeziehung Behörden, Martkerhebung - Architekturwettbewerb als hoher Standard - DGNB vergleichen |  | inhaltlich ok | inhaltlich ok | inhaltlich ok | 20 |  | 32 | 30 | 30.0752 | 28 | 30.5344 | 32 | 28.777 | 30 | Prozess
x | x | 17 | [5 empty] | MG/CT: Raumluftmessung Mindestanforderung; 4 Stufen bei Innenraumluft |  | ist im Kriterium 10 enthalten | ist im Kriterium 10 enthalten | ist im Kriterium 10 enthalten |  | gemeinsam mit Kriterium 10 abgebildet | [14 empty] | Kriterium 17 | 2a: Anforderungen: MA: Sollwert SW: Erhebung Energieverbrauch im Bestand, Bestandsbauteile & Schwachstellenanalyse ZW: zusätzl. Erfassung Gebäudetechnik & Schadstofferkundung
| x | 17 | 17 - Bestandsanalyse | [6 empty] | in Ausarbeitung | inhaltlich ok | diskutieren | 20 |  |  |  | 30.0752 | 28 |  |  | 28.777 | 30 | Prozess
| x | 18 | 18 - Rückbaumaßnahmen | [6 empty] | offen | inhaltlich ok | diskutieren, von Siegi prüfen lassen, gesetzliche Anforderungen prüfen; MG schickt die Unterlagen an SL | 20 |  |  |  | 30.0752 | 28 |  |  | 28.777 | 30 | Ökolog. | [5 empty] | Kriterium 18 | 2a: Anforderungen: MA: Sollwert SW: Rückbaukonzept ZW: zusätzl. Entsorgungsnachweise & Dokumentation
| x | 19 | 19 - Naturgefahren am Standort | [6 empty] | offen |  | inhaltlich ok | 20 |  |  | 30 |  | 28 | 30.5344 |  | 28.777 |  | Soz.
| x | 20 | 20 - Gründach | [6 empty] | offen |  | diskutieren | 20 |  |  | 30 |  | 28 | 30.5344 |  | 28.777 |  | Ökolog. | [5 empty] | Kriterium 19 | 2a: Anforderungen: MA & SW: Zielwert ZW: Analyse & Bewertung der Gefährdung des Gebäudes
|  |  | Summe | [11 empty] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000
[29 empty] | Kriterium 20 | 2a: Anforderungswerte Gründach (% d. Gründachpotenzials)