## Deckblatt
Leitfaden für Nachhaltiges Bauen - LNB-Bewertung Neubau/Sanierung - Version 2021 Landkreis Ravensburg
Projektdaten
Genaue Bezeichnung des Bauvorhabens
Objekttyp / Funktion des Gebäudes
Standortgemeinde
Architekt
Datum der Baueingabe
Zeitpunkt der Fertigstellung
LNB-Bewertungspunkte | 0 | -30
-50
LNB - Aussteller |  | -60
-70
Genaue Firmenbezeichnung des LNB-Ausstellers
Name des LNB-Ausstellers
LNB - Erstelldatum
Datum
Firmen-Stempel und Unterschrift
Der LNB-Aussteller bestätigt mit nachstehenden Erklärungen, dass
- die Erstelllung des Leitfaden für Nachhaltiges Bauen mit den erzielten Bewertungspunkten nach fachlich bestem Wissen und Gewissen durchgeführt wurde
- sofern alle für die Ausstellung erforderlichen Unterlagen korrekt und vollständig übermittelt wurden, ein Prüfer/Aussteller nicht in den Planungs- und Ausführungsprozess des Bauvorhabens eingebunden war und überdies hierfür keinerlei Honorare erhalten hat
- dem LNB-Aussteller bewusst ist, dass, falls sich nachträglich herausstellt, dass die Bewertungspunkte nicht stimmen sollten, es zu einer Kürzung des Fördersatzes und der maximal anerkennbaren Kosten für die Gemeinde kommen kann.

## Punktevergabe
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Projekt | [7 empty] | Stand 1 |  |  | Stand 2 |  |  | Stand 3 |  |  | Stand 4 |  |  | Stand 5 |  |  | Stand 6
Bitte wählen Sie Bei dem Gebäude handelt es sich um einen/eine: |  |  | Neubau
|  |  | Gesamt | 0 | 0 |  |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand: |  |  | Stand:
Nr. |  |  | Titel | max. Punktzahl | erreichte Punkte |  |  |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen: |  | Punkte | Anmerkungen:
A |  |  | Prozess- und Planungsqualität | 230 | 0 |  | Eingabefelder
A | 1 | 1 | vereinfachte Berechnung Wirtschaftlichkeit | 10 | 0 | 5
A | 1 | 2 | Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen | 110 | 0 | 10
A | 1 | 3 | Naturnahes Bauen - Biodiversität | 40 | 0 | 0
A | 1. | 4 | Fahrradabstellplätze | 20 | 0 | 10
A | 1. | 5 | E-Mobilität | 5 | 0
A | 1 | 6 | Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit | 20 | 0
A | 1. | 7 | Klimafolgenanpassung | 10 | 0
A | 1. | 8 | Haustechnik-Konzept | 30 | 0 | 20
A | 1 | 9 | Durchführung eines Architekturwettbewerbes und Festlegung eines energetischen und ökologischen Standards in Architektenvereinbarungen | 30 | 0 | 30 | 0
10
B |  |  | Energie und Versorgung | 450 | 0 | Neubau
B | 1 |  | Nachweis nach PHPP | 450 | 0 | Generalsanierung
B | 1 | 1 | Energiekennwert Heizwärme PHPP | 125 | 0
B | 1. | 2 | Energiekennwert Kühlbedarf PHPP | 75 | 0
B | 1 | 3 | Primärenergiekennwert PHPP | 135 | 0
B | 1 | 4 | Emissionen CO2-Äquivalente nach PHPP | 135 | 0
B | 1 | 5 | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 1 | 6 | differenzierte Verbrauchserfassung und Nutzerschulung (MUSSKRITERIUM) | 0 | 0 | 0
B | 1 | b | alternativ: Nachweis gem. OIB RL 6 | 450 | 0 | 10
B | 1 | 1.1b | Heizwärmebedarf HWBSK | 75 | 0
B | 1. | 1.2b | LEKT Wert | 75 | 0
B | 1. | 2b | Kühlbedarf KBSK | 50 | 0
B | 1 | 3b | Primärenergiebedarf PEBSK | 135 | 0
B | 1 | 4b | Emissionen CO2-Äquivalente | 135 | 0
B | 1 | 5b | Nutzung erneuerbarer Energiequellen | 10 | 0
B | 1 | 6b | differenzierte Verbrauchserfassung und Nutzerschulung (MUSSKRITERIUM) | 0 | 0
C |  |  | Gesundheit und Komfort | 125 | 0
C | 1 |  | Thermischer Komfort | 75 | 0
C | 1 | 1 | Thermischer Komfort im Sommer | 75 | 0
C | 1 | 2 | Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte | 10 | 0
C | 2 |  | Raumluftqualität | 70 | 0
C | 2 | 1 | Messung Raumluftqualität | 70 | 0
D |  |  | Baustoffe und Konstruktion | 195 | 0
D | 1 |  | Vermeidung kritischer Stoffe | 40 | 0
D | 1 | 1 | Vermeidung von PVC und biozider Ausrüstung | 30 | 0
D | 1. | 2 | Einsatz von Recyclingbeton | 10 | 0
D | 2 |  | Ökologie der Baustoffe und Konstruktionen | 175 | 0
D | 2 | 1 | OIBG3, BZF ökologischer Index der Gesamtmasse des Gebäudes | 140 | 0
C | 2 | 2 | Entsorgungsindikator (EI 10) | 50 | 0
|  |  | Gesamt | 1000
Kriterien Leitfaden für Nachhaltiges Bauen
Neubau und Sanierung Landkreis Ravensburg
muss noch auf das GEG angepasst werden

## A 1.2
A 1.2 Produktmanagement - Einsatz regionaler, schadstoffarmer und emissionsarmer Bauprodukte und Konstruktionen
Kriterium | Punkte (gesamt max. 110) |  | Auswertung |  |  | Anmerkungen:
1. Ökologische Bauteiloptimierung in der Planung
Gibt es eine Dokumentation zur ökologischen Bauteiloptimierung im Rahmen der Planungsphase | 10
2. Wurde die Standardkriterienauswahl der "ÖkoBauKriterien" in alle relevanten Ausschreibungen und v.a. in die Aufträge übernommen? (www.baubook.at/oea) |  |  |  | 0
100 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | 20 |  |  | 5
mind. 90 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | 10 |  |  | 10
mind. 70 % aller Ausschreibungen mit allen Kriterien ökologisch ausgeschrieben | 5 |  |  | 20
3. Produktdeklaration
Es sind alle relevanten, eingesetzten Produkte in allen relevanten Gewerken zu deklarieren. Die PD-Listen sind in Abstimmund mit der ökologischen Fachbauaufsicht nachzuführen. Alle Produkte aller relevanten Gewerke werden hinsichtlich der Erfüllung der Standardkriterienauswahl der "ÖkoBauKriterien" geprüft. |  |  |  | 0
mind. 85 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 30 |  |  | 10
mind. 70 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 20 |  |  | 20
mind. 55 % aller relevanten Produkte wurden deklariert und erfüllen die Standardkriterienauswahl | 10 |  |  | 30
4. LNB-Bauaufsicht (Punktevergabe nur möglich, wenn auch Punkte bei 2. und 3. vergeben wurden)
Gibt es eine LNB-Bauaufsicht?
Wurden regelmäßige Kontrollen zum Materialeinsatz durchgeführt und wurden diese dokumentiert? |  |  |  | 0
Regelmäßig dem Baufortschritt entsprechend (max. 3 Gewerke nicht erfasst, Protokolle mit Angabe zum Status der Produkte und Stellungnahme was mit Anmerkungen passiert ist) | 30 |  |  | 10
stichprobenartig (nicht alle Gewerke erfasst, Protokolle mit Angabe zum Status der Produkte) | 10 |  |  | 40
5. Förderung regionaler Holzwirtschaft durch die Kommune | Mit HvH Nachweis oder gleichwertig (nachweisliche Einhaltung HvH Kriterien) | Ohne HvH Nachweis
Beim Einsatz von nachweislich regionalem Holz (Nachweis über „Holz-von-Hier“ Zertifikate oder nachweislich Einhaltung aller „Holz-von-Hier“ Kriterien zB gemeindeeigenes Holz) werden bei untenstehenden Verwendungen folgende Punkte vergeben:
Konstruktiver Holzbau (Bepunktung nur bei Holz- bzw. Mischbauten) | 20 | 10 |  | 0 | 0
Fassade (bei mehr als der Hälfte der Fassadenfläche) | 10 | 5 |  | 5 | 5
Fenster | 10 | 5 |  | 10
Fußbodenbelag Massivholz (z.B. Massivparkett, Dielenboden; mehr als die Hälfte der konditionierten Flächen als Vollholzkonstruktion) | 10 | 5
Summe |  |  | 0

## A 1.3
A 1.3 Naturnahes Bauen Biodiversität
3
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt Max. 40) | Auswertung |  |  |  | Anmerkungen:
Fachberatung | Fachberatung für eine naturnahe Außengestaltung | Beratungsprotokoll | 4 | 0 | 0 | 4
| Nachweis: Beratungsprotokoll |  | Max. 4 | 0 |  |  | 0
Dachbegrünung | Gründach mit einer Substratdicke > 14 cm, Zielvegetation Magerwiese (mit leichtem Substrat auch in Leichtbauweise möglich) und/ oder | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 18 | 0 | 0 | 9 | 18
| Gründach mit 6-14 cm Substratdicke, (trockenheitsverträgliche Vegetation) in Kombination mit PV-Anlage und/ oder | 25-75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 9 | 0 | 0 | 4 | 0
9
Gründach mit > 10cm Substratdicke bei (Mit)Verwendung von lokalem Boden (min. 50%)
| Gründach mit <14 cm Substratdicke, trockenheitsverträgliche Vegetation z.B. Sedum-Matten | > 75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 9 | 0
|  | 25-75 % Anteil an allen begrünbaren Dächern | 4 | 0 |  |  | 0
| Strukturen und Elemente am Gründach | Statisch angepasste Modellierung der Substrathöhen (>14 cm) und/oder | 2 | 0 |  |  | 4
Totholzbereiche (>2 m² Grundfläche) und/oder
|  | Sandlinsen, Wandkies (>2 m² Grundfläche) |  |  | 0 | 2
| Nachweis: |  | Max. 20 | 0
Anteil der begrünten Dachfläche in % der gesamten begrünbaren Flachdächer bzw. begrünbaren flach geneigten Dächer, Fotonachweis für Strukturen und Elemente oder
Ausführungsplan für Dachbegrünung, aus welchem die ausgeführte Substratdicke und Modellierung der Substratschicht ersichtlich wird oder
Strukturen und Elemente wie Totholz, Wurzelstöcke oder Sandbereiche sind vor Ort ersichtlich oder können anhand einer Plandarstellun, eines Fotos oder einer Bestellliste nachgewiesen werden
Fassadenbegrünung | Fassade begrünt (> 10 % der jeweiligen Fassade) | mehr als eine Gebäudefassade begrünt | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
|  | bis zu einer Gebäudefassade begrünt | 1
| Nachweis: Klettergerüst oder Bestätigung Tauglichkeit der Fassade und Pflanzplan |  | Max. 3 | 0
Naturnahe Außenflächen | Erhalt und / oder Schaffung landschaftsprägender und naturnaher Elemente | Von mindestens zwei heimischen/autochthonen Laub- oderObstbäumen gemäß Liste der heimischen und standortgerechten Pflanzen des Landkreises Ravensburg | 2 | 0 | 0 | 2
|  | Von drei verschiedenen heimischen Sträuchern in ihrer Wildform | 2 | 0
|  | Von artenreichen mehrjährigen Blumenwiesen mit heimischen Wildpflanzenarten (Zertifizierung nach RegioZert oder VWWRegiosaaten, Saatgut aus Ursprungsgebiet 17 - Südliches Alpenvorland)(10% der Außenfläche, Einzelfläche mindestens 10 m²). | 2 | 0
|  | Von Trockensteinmauern (Länge> 3 m) /Natursteinhaufen (> 3 m²Grundfläche) oder Totholzelmente(Benjeshecke, Wurzelstöcke, Baumstämme) | 2 | 0
| Nachweis: |  | Max. 8 | 0
Ausführungspläne und/oder Fotonachweise der geplanten oder bereits umgesetzten Maßnahmen
Pflegeplan mit Angaben über Zielzustand und Pflegemaßnahmen (auch für die Erstellungszeit)
Neupflanzungen Bäume: Rechnung mit Baumartenliste (Anzahl und wissenschaftlicher Name)
Neupflanzungen Sträucher: Rechnungsbelege und Angabe der nicht züchterisch behandelten Strauchart durch Angabe des wissenschaftlichen Namens. Bitte diese Arten in einer Liste markieren lassen!
Neuanlage/Neuansaat von artenreichen Blumenwiesen: Vorlage der Rechnung mit Angaben über zertifizierten Wildblumensamenmischung oder bei Mähgutübertragung, Heudruschverwendung oder Wiesenkopierverfahren Angabe der Spenderfläche – Herkunft der Samen aus der Region
Artenschutz | Artenschutz am Gebäude | Vogelsichere Gestaltung der Glasflächen | 3 | 0 | 0 | 4 | 7
|  | Insektenfreundliche Lichtgestaltung | 2 | 0
|  | Erhalt oder Schaffung von Quartieren für gebäudebrütende Wildtiere | 1 | 0 | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage |  | Max. 6 | 0
Oberirdische Retention & Reduktion Versiegelung | Erhalt und / oder Schaffung von unversiegelten, versickerungsfähigen Außenflächen (inkl. Parkplätze) | > 75 % Anteil der Außenfläche sind unversiegelt | 7 | 0 | 0 | 3
|  | 40 - 75 % Anteil des Außenraumes sind unversiegelt | 4 |  | 0 | 2
| Sickerbecken, Mulden oder Gerinne zur temporären Wasserrückhaltung | 10 % der befestigten, versiegelten und dichten Fläche, von der der Regenabfluss in das Entwässerungssystem gelangt | 3 | 0 | 0 | 1
| Nachweis: |  | Max. 10 | 0
Ausführungspläne und/oder Fotonachweise der geplanten oder bereits umgesetzten Maßnahmen
Freiflächenplan und Flächenbilanz, um das Ausmaß der Befestigung/ der Bodenversieglung zu ermitteln
Summe | Befestigung/der Bodenversiegelung zu ermitteln. |  |  | 0

## A 1.4
A.1.4 Fahrradabstellplätze (max. 20 Punkte)
Angaben zum Objekt | [5 empty] | Anmerkungen: | Nebenrechnung Veranstaltungsgebäude
Objektbezeichnung |  |  |  |  | Hinweise:
Objekttyp | Berufsschulen |  |  |  | Detaillierte Angaben zur erforderlichen Qualität |  | Maximal zulässige Belegung
Sehr gute Anbindung an Stadtbusnetz | x | mit "x" markieren |  |  |  |  | Anzahl Veranstaltungen pro Jahr
Anzahl Schüler
[8 empty] | Name | Anzahl Personen | Anzahl pro Jahr
Angaben zum geplanten Radständersystem (Angaben in %) | [6 empty] | Belegungsszenario 1
Anteil Tiefparker | [6 empty] | Belegungsszenario 2
Anteil Hoch/Tiefparker | 100% |  | Hoch/Tiefparker = Höhenversetzte Aufstellung der Vorderräder |  |  |  | Belegungsszenario 3
Vorgesehene Stellfläche |  | m² |  |  |  |  | Belegungsszenario 4
Realisierte Stellplätze | [6 empty] | Belegungsszenario 5
Mindest- und Optimalausstattung (in Abhängkeit von Objektyp, Gemeindekategorie und Ständersystem) | [7 empty] | gewichtete Belegungsdichte |  | 0
| Stellplätze (aufgerundete Zahlen) |  | Stellfläche (ohne Rangierfläche)
Mindestausstattung | 0 |  | 0 m² |  | Wichtig: Stellfläche muss zu 50% überdacht sein!
Optimalausstattung | 0 |  | 0 m² |  | Wichtig: Stellfläche muss zu 50% überdacht sein!
Punkteermittlung
Punkte bei Erreichung der Mindestausstattung |  |  | 5
Punkte bei Erreichung der Maximalausstattung |  |  | 20
Erreichte Punkte Fahrradabstellplätze |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!

## Objektabelle
Objekttyp | Bezugsgröße | min | max
Verwaltungsgebäude | Nutzfläche in m² | 0.010526 | 0.0125
Kindergärten | Anzahl Gruppenräume | 5.25 | 6
Allgemeinbildende Schulen | Anzahl Schüler | 0.35088 | 0.41667
Berufsschulen | Anzahl Schüler | 0.21053 | 0.25
Altenwohnheime / Pflegeheime | Anzahl Plätze | 0.10526 | 0.125
Veranstaltungsgebäude | Anzahl Besucherplätze | 0.10526 | 0.125
Verwaltungsgebäude:
Anforderung LBO: 1 Stellplatz / 100 m² Nutzfläche
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 95 m² Nutzfläche
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 80 m² Nutzfläche
Kindergärten:
Anforderung LBO: 5 Stellplätze / Gruppenraum
Mindestanforderung: 5,25 Stellplätze / Gruppenraum
Optimale Ausstattung: 6 Stellplätze / Gruppenraum
Allgemeinbildende Schulen:
Anforderung LBO: 1 Stellplatz / 3 Schüler
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 2,85 Schüler
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 2,4 Schüler
Berufsschulen:
Anforderung LBO: 1 Stellplatz / 5 Schüler
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 4,75 Schüler
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 4 Schüler
Altenwohnheime/Pflegeheime
Anforderung LBO: 1 Stellplatz / 10 Plätze
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 9,5 Plätze
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 8 Plätze
Veranstaltungsgebäude:
Anforderung LBO: 1 Stellplatz / 10 Besucherplätze
Mindestanforderung: 1 Stellplatz / 9,5 Besucherplätze
Optimale Ausstattung: 1 Stellplatz / 8 Besucherplätze

## A 1.5
A 1.5 E-Mobilität
Kriterium | Punkte (gesamt max. 5) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Voraussetzung: Ladestationen müssen mit Ökostrom bzw. aus eigener PV-Anlage betrieben werden |  |  | 5
Min. 1 Ladestation für mehrspurige Elektrofahrzeuge mit einer Ladeleistung von mind. 11 kW | 5 | 0
Pro 20 Fahrradabstellplätze min. eine Lademöglichkeit für E-Fahrräder | 5 | 0 | 0
Summe |  | 0 | 5

## A 1.6
A1.6 Reinigungs- und Instandhaltungsfreundlichkeit
Was | Maßnahme | Zielerreichung | Punkte (gesamt max. 20) | Auswertung |  |  | Anmerkungen:
Zugänglichkeit und Reinigbarkeit von innen- und Außenflächen | bis 2,50 m über dem Fussboden (feste Standfläche) bzw. Vorhandensein einer Fassadenbefahranlage |  | 3 |  | 0 | 3
| bis 3,00 m über dem Fussboden Reinigung erfolgt mit Trittleiter oder Reinigungsstange |  | 3 |  | 0 | 3
| mehr als 3,00 m über dem Fussboden Reinigung erfolgt mit Stehleiter, Hubwagen oder Klettergurt |  | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Beschreibung Art und Weise |  | max. 9 | 0
Schmutzfangzonen | Bodenbündig eingebaute Gitterroste, Kunststoff- oder Naturfasermatten vor und hinter den Eingangszonen | Vorhanden an allen Eingangszonen (Haupt- wie Nebeneingänge) | 3 |  | 0 | 3
| Nachweis: Planvorlage, Art und Weise |  | max. 3 | 0
Sockelleisten/ wischfester Anstrich im Sockelbereich | Schutz des Sockelbereichs von Wänden vor Verschmutzung und Beschädigung durch die Fußbodenreinigung | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Bauteile der Primärkonstruktion | Zugänglichkeit | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise |  | max. 2 | 0
Inspektions- und wartungsrelevante Technische Anlagen | Revisionierbarkeit | Vorhanden | 2 |  | 0 | 2
| Beschriftung | Vorhanden | 2 | 0 | 0 | 2
| Nachweis: ja/ nein; Beschreibung Art und Weise; Abstimmungsprotokoll |  | max. 4 | 0
Summe |  |  |  | 0

## A 1.7
A1.7 Klimafolgenanpassung
Kriterum | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 10) | Punkte |  | Anmerkungen:
1. Reduktion von Überschwemmungen |  |  |  | 0
Außenanlagenplan (M1:500) der Fließwege des Niederschlagswassers bei Starkregen- oder Starkschneeereignissen auf dem Grundstück | Darstellung der Fließwege auf dem Grundstück durch einen Außenanlagenplan im geeigneten Maßstab, z.B. M.1:500 | 4 | 0 | 4
2. Reduktion von Überhitzung |  |  |  | 0
Innenräume vor Überhitzung schützen | Fensteranteile in den Fassadenflächen im Bauantrag insgesamt nicht über 40% | 3 |  | 3
Vermeidung von Überhitzung durch Absorption der Fassade und umliegender Flächen | Verwendung von hellen Farben für große Oberflächen bei Fassaden, Dächer, Bodenbelägen und Wänden des Außenraums des Gebäudes | 3
Summe |  |  | 0

## A 1.8
A1.8 Haustechnik-Konzept
Kriterium | Beschreibung | Punkte (gesamt max. 30) | Punkte |  | Anmerkungen:
Kommentierung Haustechnik | Kommentierung Haustechnik-Schemata und Raumbücher (Heizung & Lüftung) mit energetisch relevanten Auslegungsdaten vor Baueingabe durch externe, fachkundige Personen 1) | 10 |  | 0
Konzept für Betrieb & Wartung | Konzept für den Betrieb und Wartung der technischen Anlagen mit Regel- und Messkonzept (Lastenheft) inkl. Einschulung der relevanten Personen (Bestätigung) | 10 |  | 10
Einregulierung | Vorlage eines unterfertigten Einregulierungsprotokolls für Heizung und Lüftung (Mindestangabe: Volumenströme je Ventil und Strang inkl. Dokumentation der Einstellwerte) | 10 | 0
Summe |  |  | 0
1) als externe, fachkundige Personen zählen in diesem Zusammenhang Fachpersonen (Ingenieure der Gebäudetechnik, Versorgungstechnik, Heizungs- und Lüftungstechnik, Energieingenieurwesen (Schwerpunkt Gebäude), Technischen Gebäudeausrüstung oder HTL-Absolventen mit Schwerpunkt Technische Gebäudeausrüstung oder Meister der Heizungs- und Lüftungstechnik oder Mitarbeiter in HSL-Planungsbüros mit mind. 5 Jahren Berufserfahrung

## B1
B 1 Energie und Versorgung (Nachweis nach PHPP) |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld PHPP Sanierung |  |  | Anmerkungen:
Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m² |  | Energiebezugsfläche PHPP |  | m²
Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a |  | Spezifischer Heizwärmbedarf HWB |  | kWh/m²a
Nutzkältebedarf QK |  | kWh/m²a |  | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom | Kühlbedarf KB |  | kWh/m²a | inklusiv aller internen Lasten auch Betriebsstrom
Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/m²a
CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a |  | CO2 |  | kgCO2/m²a
PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a |  | PV Ertrag mit Eigenbedarfsdeckung | 0 | kWh/a
Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren | Eigennutzung PV |  |  | Bitte mit "x" markieren
Ergebnisse |  |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf |  | kWh/(m²a)
CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2 |  | kgCO2/(m²a)
HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte |  |  |  | HWB-Punkte
KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte |  |  |  | KB-Punkte
PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte |  |  |  | PEB-Punkte
CO2 |  |  |  | CO2 |  |  |  | CO2
Note on A6: Michael Braun: PHPP V 9 - Blatt Kühlung - Zelle Q88

## B1 Graphik (hidden)
Neubau
Sanierung
Neubau | [5 empty] | Sanierung
HWB | Punkte | PEB | Punkte | CO2 | Punkte | HWB | Punkte | PEB | Punkte | CO2 | Punkte
0 | 125 | 0 | 135 | 0 | 135 | 1 | 125 | 0 | 135 | 0 | 135
1 | 125 | 5 | 135 | 1 | 135 | 2 | 125 | 5 | 135 | 0.5 | 135
2 | 125 | 10 | 135 | 2 | 135 | 3 | 125 | 10 | 135 | 1 | 135
3 | 125 | 15 | 135 | 3 | 135 | 4 | 125 | 15 | 135 | 1.5 | 135
4 | 125 | 20 | 135 | 4 | 135 | 5 | 125 | 20 | 135 | 2 | 135
5 | 125 | 25 | 135 | 5 | 135 | 6 | 125 | 25 | 135 | 2.5 | 135
6 | 125 | 30 | 135 | 6 | 135 | 7 | 125 | 30 | 135 | 3 | 135
7 | 125 | 35 | 135 | 7 | 135 | 8 | 125 | 35 | 135 | 3.5 | 135
8 | 125 | 40 | 135 | 8 | 135 | 9 | 125 | 40 | 135 | 4 | 135
9 | 125 | 45 | 135 | 9 | 135 | 10 | 125 | 45 | 135 | 4.5 | 135
10 | 125 | 50 | 135 | 10 | 135 | 11 | 125 | 50 | 135 | 5 | 135
11 | 125 | 55 | 135 | 11 | 135 | 12 | 125 | 55 | 135 | 5.5 | 135
12 | 125 | 60 | 135 | 12 | 135 | 13 | 125 | 60 | 135 | 6 | 135
13 | 125 | 65 | 129.375 | 13 | 135 | 14 | 125 | 65 | 130.1786 | 6.5 | 135
14 | 125 | 70 | 123.75 | 14 | 135 | 15 | 125 | 70 | 125.3571 | 7 | 135
15 | 125 | 75 | 118.125 | 15 | 135 | 16 | 125 | 75 | 120.5357 | 7.5 | 135
16 | 120.8333 | 80 | 112.5 | 16 | 135 | 17 | 125 | 80 | 115.7143 | 8 | 135
17 | 116.6667 | 85 | 106.875 | 17 | 135 | 18 | 125 | 85 | 110.8929 | 8.5 | 135
18 | 112.5 | 90 | 101.25 | 18 | 135 | 19 | 125 | 90 | 106.0714 | 9 | 135
19 | 108.3333 | 95 | 95.625 | 19 | 135 | 20 | 125 | 95 | 101.25 | 9.5 | 135
20 | 104.1667 | 100 | 90 | 20 | 135 | 21 | 125 | 100 | 96.4286 | 10 | 135
21 | 100 | 105 | 84.375 | 21 | 135 | 22 | 125 | 105 | 91.6071 | 10.5 | 135
22 | 95.8333 | 110 | 78.75 | 22 | 135 | 23 | 125 | 110 | 86.7857 | 11 | 135
23 | 91.6667 | 115 | 73.125 | 23 | 135 | 24 | 125 | 115 | 81.9643 | 11.5 | 135
24 | 87.5 | 120 | 67.5 | 24 | 135 | 25 | 125 | 120 | 77.1429 | 12 | 135
25 | 83.3333 | 125 | 61.875 | 25 | 135 | 26 | 121.2121 | 125 | 72.3214 | 12.5 | 135
26 | 79.1667 | 130 | 56.25 | 25.5 | 135 | 27 | 117.4242 | 130 | 67.5 | 13 | 135
27 | 75 | 135 | 50.625 | 26 | 127.8947 | 28 | 113.6364 | 135 | 62.6786 | 13.5 | 135
28 | 70.8333 | 140 | 45 | 26.5 | 120.7895 | 29 | 109.8485 | 140 | 57.8571 | 14 | 135
29 | 66.6667 | 145 | 39.375 | 27 | 113.6842 | 30 | 106.0606 | 145 | 53.0357 | 14.5 | 135
30 | 62.5 | 150 | 33.75 | 27.5 | 106.5789 | 31 | 102.2727 | 150 | 48.2143 | 15 | 135
31 | 58.3333 | 155 | 28.125 | 28 | 99.4737 | 32 | 98.4848 | 155 | 43.3929 | 15.5 | 135
32 | 54.1667 | 160 | 22.5 | 28.5 | 92.3684 | 33 | 94.697 | 160 | 38.5714 | 16 | 135
33 | 50 | 165 | 16.875 | 29 | 85.2632 | 34 | 90.9091 | 165 | 33.75 | 16.5 | 135
34 | 45.8333 | 170 | 11.25 | 29.5 | 78.1579 | 35 | 87.1212 | 170 | 28.9286 | 17 | 135
35 | 41.6667 | 175 | 5.625 | 30 | 71.0526 | 36 | 83.3333 | 175 | 24.1071 | 17.5 | 135
36 | 37.5 | 180 | 0 | 30.5 | 63.9474 | 37 | 79.5455 | 180 | 19.2857 | 18 | 135
37 | 33.3333 | KB | Punkte | 31 | 56.8421 | 38 | 75.7576 | 185 | 14.4643 | 18.5 | 135
38 | 29.1667 | 0 | 75 | 31.5 | 49.7368 | 39 | 71.9697 | 190 | 9.6429 | 19 | 135
39 | 25 | 1 | 60 | 32 | 42.6316 | 40 | 68.1818 | 195 | 4.8214 | 19.5 | 135
40 | 20.8333 | 2 | 45 | 32.5 | 35.5263 | 41 | 64.3939 | 200 | 0 | 20 | 135
41 | 16.6667 | 3 | 30 | 33 | 28.4211 | 42 | 60.6061 | KB | Punkte | 20.5 | 135
42 | 12.5 | 4 | 15 | 33.5 | 21.3158 | 43 | 56.8182 | 0 | 75 | 21 | 135
43 | 8.3333 | 5 | 0 | 34 | 14.2105 | 44 | 53.0303 | 1 | 75 | 21.5 | 135
44 | 4.1667 |  |  | 34.5 | 7.1053 | 45 | 49.2424 | 2 | 75 | 22 | 135
45 | 0 |  |  | 35 | 0 | 46 | 45.4545 | 3 | 65.625 | 22.5 | 135
[6 empty] | 47 | 41.6667 | 4 | 56.25 | 23 | 135
[6 empty] | 48 | 37.8788 | 5 | 46.875 | 23.5 | 135
[6 empty] | 49 | 34.0909 | 6 | 37.5 | 24 | 135
[6 empty] | 50 | 30.303 | 7 | 28.125 | 24.5 | 135
[6 empty] | 51 | 26.5152 | 8 | 18.75 | 25 | 135
[6 empty] | 52 | 22.7273 | 9 | 9.375 | 25.5 | 135
[6 empty] | 53 | 18.9394 | 10 | 0 | 26 | 135
[6 empty] | 54 | 15.1515 |  |  | 26.5 | 135
[6 empty] | 55 | 11.3636 |  |  | 27 | 135
[6 empty] | 56 | 7.5758 |  |  | 27.5 | 135
[6 empty] | 57 | 3.7879 |  |  | 28 | 135
[6 empty] | 58 | 0 |  |  | 28.5 | 135
[10 empty] | 29 | 130.9091
[10 empty] | 29.5 | 126.8182
[10 empty] | 30 | 122.7273
[10 empty] | 30.5 | 118.6364
[10 empty] | 31 | 114.5455
[10 empty] | 31.5 | 110.4545
[10 empty] | 32 | 106.3636
[10 empty] | 32.5 | 102.2727
[10 empty] | 33 | 98.1818
[10 empty] | 33.5 | 94.0909
[10 empty] | 34 | 90
[10 empty] | 34.5 | 85.9091
[10 empty] | 35 | 81.8182
[10 empty] | 35.5 | 77.7273
[10 empty] | 36 | 73.6364
[10 empty] | 36.5 | 69.5455
[10 empty] | 37 | 65.4545
[10 empty] | 37.5 | 61.3636
[10 empty] | 38 | 57.2727
[10 empty] | 38.5 | 53.1818
[10 empty] | 39 | 49.0909
[10 empty] | 39.5 | 45
[10 empty] | 40 | 40.9091
[10 empty] | 40.5 | 36.8182
[10 empty] | 41 | 32.7273
[10 empty] | 41.5 | 28.6364
[10 empty] | 42 | 24.5455
[10 empty] | 42.5 | 20.4545
[10 empty] | 43 | 16.3636
[10 empty] | 43.5 | 12.2727
[10 empty] | 44 | 8.1818
[10 empty] | 44.5 | 4.0909
[10 empty] | 45 | 0

## B1b
B 1b Heizwärmebedarf HWBSK, Primärenergiebedarf und Emissionen CO2-Äquivalente nach OIB RL 6 |  |  |  | Rechenfelder Neubau |  |  |  | Rechenfelder Sanierung
Eingabefeld OIB RL-6 Neubau | Punkte |  | Anmerkungen: | Eingabefeld OIB RL-6 Neubau |  |  | Anmerkungen: | Eingabefeld OIB RL-6 Sanierung |  |  | Anmerkungen:
A/V-Verhältnis |  | 1/m |  | A/V-Verhältnis | 0 | 1/m |  | A/V-Verhältnis | 0 | 1/m
Brutto-Volumen |  | m³ |  | Brutto-Volumen |  | m³ |  | Brutto-Volumen |  | m³
Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a) |  | Heizwärmbedarf HWBSK |  | kWh/(m²a)
LEKT-Wert |  |  |  | LEKT-Wert |  |  |  | LEKT-Wert
Gebäudehüllfläche |  | m² |  | Gebäudehüllfläche |  | m² |  | Gebäudehüllfläche |  | m²
Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m² |  | Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m² |  | Summe Bauteilflächen zum Bestand |  | m²
Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K |  | Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K |  | Transmissions-Leitwert LT inkl. Wärmebrückenzuschlag |  | W/K
Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a) |  | Kühlbedarf KBSK |  | kWh/(m²a)
Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf gesamt PEBSK |  | kWh/(m²a)
Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a) |  | Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a) |  | Betriebsstrombedarf BSB |  | kWh/(m²a)
Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a) |  | Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a) |  | Beleuchtungsenergiebedarf BelEB |  | kWh/(m²a)
Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) |  | kWh/(m²a) |  | Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) | 0 | kWh/(m²a) |  | Endenergiebedarf Beleuchtung (eigene Ermittlung) | 0 | kWh/(m²a)
CO2SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a) |  | CO2SK gesamt (EAW) |  | kgCO2/(m²a)
Photovoltaik Export PVExport;SK |  | kWh/(m²a) |  | Photovoltaik Export PVExport;SK | 0 | kWh/(m²a) |  | Photovoltaik Export PVExport;SK | 0 | kWh/(m²a)
Ergebnisse | Punkte |  |  | Ergebnisse Neubau |  |  |  | Ergebnisse Sanierung
korrigierter LEKT-Wert |  |  |  | korrigierter LEKT-Wert |  |  |  | korrigierter LEKT-Wert
Primärenergiebedarf | FALSE | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf | FALSE | kWh/(m²a) |  | Primärenergiebedarf | FALSE | kWh/(m²a)
CO2 | FALSE | kgCO2/(m²a) |  | CO2 | FALSE | kgCO2/(m²a) |  | CO2 | FALSE | kgCO2/(m²a)
HWBSK-Punkte | 0 |  |  | HWBSK-Punkte | 0 | #VALUE! |  | HWBSK-Punkte | 0 | #VALUE!
LEKT-Punkte | 0 |  |  | LEKT-Punkte | 0 |  |  | LEKT-Punkte | 0
KBSK-Punkte | 0 |  |  | KBSK-Punkte | 0 |  |  | KBSK-Punkte | 0
PEBSK-Punkte | 0 |  |  | PEBSK-Punkte | 0 |  |  | PEBSK-Punkte | 0
CO2SK-Punkte | 0 |  |  | CO2SK-Punkte | 0 |  |  | CO2SK-Punkte | 0
muss noch auf das GEG angepasst werden

## B1b Graphik (hidden)
Neubau
Sanierung
Neubau | [9 empty] | Sanierung
|  | ALT |  | NEU |  | ALT |  | NEU
HWBSK | Punkte für A/V=0,2 | PEB | Punkte | PEB | Punkte | CO2 | Punkte | CO2 | Punkte | HWBSK | Punkte für A/V=0,2 | ALT PEB |  | NEU PEB |  | ALT CO2 |  | NEU CO2
0 | 75 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 | 0 | 75 | PEB | Punkte | PEB | Punkte | CO2 | Punkte | CO2 | Punkte
0.5 | 75 | 1 | 135 | 1 | 135 | 1 | 135 | 1 | 129.6 | 0.5 | 75 | 0 | 145 | 0 | 135 | 0 | 145 | 0 | 135
1 | 75 | 2 | 135 | 2 | 135 | 2 | 135 | 2 | 124.2 | 1 | 75 | 1 | 145 | 1 | 135 | 1 | 145 | 1 | 130.7812
1.5 | 75 | 3 | 135 | 3 | 135 | 3 | 135 | 3 | 118.8 | 1.5 | 75 | 2 | 145 | 2 | 135 | 2 | 145 | 2 | 126.5625
2 | 75 | 4 | 135 | 4 | 135 | 4 | 135 | 4 | 113.4 | 2 | 75 | 3 | 145 | 3 | 135 | 3 | 145 | 3 | 122.3438
2.5 | 75 | 5 | 135 | 5 | 135 | 5 | 135 | 5 | 108 | 2.5 | 75 | 4 | 145 | 4 | 135 | 4 | 145 | 4 | 118.125
3 | 75 | 6 | 135 | 6 | 135 | 6 | 135 | 6 | 102.6 | 3 | 75 | 5 | 145 | 5 | 135 | 5 | 145 | 5 | 113.9062
3.5 | 75 | 7 | 135 | 7 | 135 | 7 | 135 | 7 | 97.2 | 3.5 | 75 | 6 | 145 | 6 | 135 | 6 | 145 | 6 | 109.6875
4 | 75 | 8 | 135 | 8 | 135 | 8 | 135 | 8 | 91.8 | 4 | 75 | 7 | 145 | 7 | 135 | 7 | 145 | 7 | 105.4688
4.5 | 75 | 9 | 135 | 9 | 135 | 9 | 135 | 9 | 86.4 | 4.5 | 75 | 8 | 145 | 8 | 135 | 8 | 145 | 8 | 101.25
5 | 75 | 10 | 135 | 10 | 135 | 10 | 135 | 10 | 81 | 5 | 75 | 9 | 145 | 9 | 135 | 9 | 145 | 9 | 97.0312
5.5 | 75 | 11 | 135 | 11 | 135 | 11 | 130.5 | 11 | 75.6 | 5.5 | 75 | 10 | 145 | 10 | 135 | 10 | 145 | 10 | 92.8125
6 | 75 | 12 | 135 | 12 | 135 | 12 | 126 | 12 | 70.2 | 6 | 75 | 11 | 145 | 11 | 135 | 11 | 145 | 11 | 88.5938
6.5 | 75 | 13 | 135 | 13 | 135 | 13 | 121.5 | 13 | 64.8 | 6.5 | 75 | 12 | 145 | 12 | 135 | 12 | 145 | 12 | 84.375
7 | 75 | 14 | 135 | 14 | 135 | 14 | 117 | 14 | 59.4 | 7 | 75 | 13 | 145 | 13 | 135 | 13 | 145 | 13 | 80.1562
7.5 | 75 | 15 | 135 | 15 | 135 | 15 | 112.5 | 15 | 54 | 7.5 | 75 | 14 | 145 | 14 | 135 | 14 | 145 | 14 | 75.9375
8 | 75 | 16 | 135 | 16 | 135 | 16 | 108 | 16 | 48.6 | 8 | 75 | 15 | 145 | 15 | 135 | 15 | 140.7353 | 15 | 71.7188
8.5 | 75 | 17 | 135 | 17 | 135 | 17 | 103.5 | 17 | 43.2 | 8.5 | 75 | 16 | 145 | 16 | 135 | 16 | 136.4706 | 16 | 67.5
9 | 75 | 18 | 135 | 18 | 135 | 18 | 99 | 18 | 37.8 | 9 | 75 | 17 | 145 | 17 | 135 | 17 | 132.2059 | 17 | 63.2812
9.5 | 75 | 19 | 135 | 19 | 135 | 19 | 94.5 | 19 | 32.4 | 9.5 | 75 | 18 | 145 | 18 | 135 | 18 | 127.9412 | 18 | 59.0625
10 | 75 | 20 | 135 | 20 | 135 | 20 | 90 | 20 | 27 | 10 | 75 | 19 | 145 | 19 | 135 | 19 | 123.6765 | 19 | 54.8438
10.5 | 71.9758 | 21 | 135 | 21 | 135 | 21 | 85.5 | 21 | 21.6 | 10.5 | 75 | 20 | 145 | 20 | 135 | 20 | 119.4118 | 20 | 50.625
11 | 68.9516 | 22 | 135 | 22 | 135 | 22 | 81 | 22 | 16.2 | 11 | 75 | 21 | 145 | 21 | 135 | 21 | 115.1471 | 21 | 46.4062
11.5 | 65.9274 | 23 | 135 | 23 | 135 | 23 | 76.5 | 23 | 10.8 | 11.5 | 75 | 22 | 145 | 22 | 135 | 22 | 110.8824 | 22 | 42.1875
12 | 62.9032 | 24 | 135 | 24 | 135 | 24 | 72 | 24 | 5.4 | 12 | 75 | 23 | 145 | 23 | 135 | 23 | 106.6176 | 23 | 37.9688
12.5 | 59.879 | 25 | 135 | 25 | 135 | 25 | 67.5 | 25 | 0 | 12.5 | 75 | 24 | 145 | 24 | 135 | 24 | 102.3529 | 24 | 33.75
13 | 56.8548 | 26 | 135 | 26 | 135 | 26 | 63 | KB | Punkte | 13 | 75 | 25 | 145 | 25 | 135 | 25 | 98.0882 | 25 | 29.5312
13.5 | 53.8306 | 27 | 135 | 27 | 135 | 27 | 58.5 | 0 | 50 | 13.5 | 75 | 26 | 145 | 26 | 135 | 26 | 93.8235 | 26 | 25.3125
14 | 50.8065 | 28 | 135 | 28 | 135 | 28 | 54 | 1 | 50 | 14 | 75 | 27 | 145 | 27 | 135 | 27 | 89.5588 | 27 | 21.0938
14.5 | 47.7823 | 29 | 135 | 29 | 135 | 29 | 49.5 | 2 | 50 | 14.5 | 75 | 28 | 145 | 28 | 135 | 28 | 85.2941 | 28 | 16.875
15 | 44.7581 | 30 | 135 | 30 | 135 | 30 | 45 | 3 | 50 | 15 | 75 | 29 | 145 | 29 | 135 | 29 | 81.0294 | 29 | 12.6562
15.5 | 41.7339 | 31 | 135 | 31 | 135 | 31 | 40.5 | 4 | 50 | 15.5 | 71.875 | 30 | 145 | 30 | 135 | 30 | 76.7647 | 30 | 8.4375
16 | 38.7097 | 32 | 135 | 32 | 135 | 32 | 36 | 5 | 50 | 16 | 68.75 | 31 | 145 | 31 | 135 | 31 | 72.5 | 31 | 4.2188
16.5 | 35.6855 | 33 | 135 | 33 | 135 | 33 | 31.5 | 6 | 50 | 16.5 | 65.625 | 32 | 145 | 32 | 135 | 32 | 68.2353 | 32 | 0
17 | 32.6613 | 34 | 135 | 34 | 135 | 34 | 27 | 7 | 50 | 17 | 62.5 | 33 | 145 | 33 | 135 | 33 | 63.9706 | KB | Punkte
17.5 | 29.6371 | 35 | 135 | 35 | 135 | 35 | 22.5 | 8 | 50 | 17.5 | 59.375 | 34 | 145 | 34 | 135 | 34 | 59.7059 | 0 | 50
18 | 26.6129 | 36 | 135 | 36 | 135 | 36 | 18 | 9 | 50 | 18 | 56.25 | 35 | 145 | 35 | 135 | 35 | 55.4412 | 1 | 50
18.5 | 23.5887 | 37 | 135 | 37 | 135 | 37 | 13.5 | 10 | 50 | 18.5 | 53.125 | 36 | 145 | 36 | 135 | 36 | 51.1765 | 2 | 50
19 | 20.5645 | 38 | 135 | 38 | 135 | 38 | 9 | 11 | 50 | 19 | 50 | 37 | 145 | 37 | 135 | 37 | 46.9118 | 3 | 50
19.5 | 17.5403 | 39 | 135 | 39 | 135 | 39 | 4.5 | 12 | 50 | 19.5 | 46.875 | 38 | 145 | 38 | 135 | 38 | 42.6471 | 4 | 50
20 | 14.5161 | 40 | 135 | 40 | 135 | 40 | 0 | 13 | 50 | 20 | 43.75 | 39 | 145 | 39 | 135 | 39 | 38.3824 | 5 | 50
20.5 | 11.4919 | 41 | 135 | 41 | 135 |  |  | 14 | 50 | 20.5 | 40.625 | 40 | 145 | 40 | 135 | 40 | 34.1176 | 6 | 50
21 | 8.4677 | 42 | 135 | 42 | 135 |  |  | 15 | 50 | 21 | 37.5 | 41 | 145 | 41 | 135 | 41 | 29.8529 | 7 | 50
21.5 | 5.4435 | 43 | 135 | 43 | 135 |  |  | 16 | 50 | 21.5 | 34.375 | 42 | 145 | 42 | 135 | 42 | 25.5882 | 8 | 50
22 | 2.4194 | 44 | 135 | 44 | 135 |  |  | 17 | 50 | 22 | 31.25 | 43 | 145 | 43 | 135 | 43 | 21.3235 | 9 | 50
22.4 | 0 | 45 | 135 | 45 | 135 |  |  | 18 | 50 | 22.5 | 28.125 | 44 | 145 | 44 | 135 | 44 | 17.0588 | 10 | 50
|  | 46 | 135 | 46 | 135 |  |  | 19 | 50 | 23 | 25 | 45 | 145 | 45 | 135 | 45 | 12.7941 | 11 | 50
HWB | Punkte für A/V=0,5 | 47 | 135 | 47 | 135 |  |  | 20 | 50 | 23.5 | 21.875 | 46 | 145 | 46 | 135 | 46 | 8.5294 | 12 | 50
0 | 75 | 48 | 135 | 48 | 135 |  |  | 21 | 48.3333 | 24 | 18.75 | 47 | 145 | 47 | 135 | 47 | 4.2647 | 13 | 50
0.5 | 75 | 49 | 135 | 49 | 135 |  |  | 22 | 46.6667 | 24.5 | 15.625 | 48 | 145 | 48 | 135 | 48 | 0 | 14 | 50
1 | 75 | 50 | 135 | 50 | 135 |  |  | 23 | 45 | 25 | 12.5 | 49 | 145 | 49 | 135 |  |  | 15 | 50
1.5 | 75 | 51 | 135 | 51 | 133.3125 |  |  | 24 | 43.3333 | 25.5 | 9.375 | 50 | 145 | 50 | 135 |  |  | 16 | 50
2 | 75 | 52 | 135 | 52 | 131.625 |  |  | 25 | 41.6667 | 26 | 6.25 | 51 | 145 | 51 | 133.875 |  |  | 17 | 50
2.5 | 75 | 53 | 135 | 53 | 129.9375 |  |  | 26 | 40 | 26.5 | 3.125 | 52 | 145 | 52 | 132.75 |  |  | 18 | 50
3 | 75 | 54 | 135 | 54 | 128.25 |  |  | 27 | 38.3333 | 27 | 0 | 53 | 145 | 53 | 131.625 |  |  | 19 | 50
3.5 | 75 | 55 | 135 | 55 | 126.5625 |  |  | 28 | 36.6667 |  |  | 54 | 145 | 54 | 130.5 |  |  | 20 | 50
4 | 75 | 56 | 135 | 56 | 124.875 |  |  | 29 | 35 | HWB | Punkte für A/V=0,5 | 55 | 145 | 55 | 129.375 |  |  | 21 | 48.3333
4.5 | 75 | 57 | 135 | 57 | 123.1875 |  |  | 30 | 33.3333 | 0 | 75 | 56 | 145 | 56 | 128.25 |  |  | 22 | 46.6667
5 | 75 | 58 | 135 | 58 | 121.5 |  |  | 31 | 31.6667 | 0.5 | 75 | 57 | 145 | 57 | 127.125 |  |  | 23 | 45
5.5 | 75 | 59 | 135 | 59 | 119.8125 |  |  | 32 | 30 | 1 | 75 | 58 | 145 | 58 | 126 |  |  | 24 | 43.3333
6 | 75 | 60 | 135 | 60 | 118.125 |  |  | 33 | 28.3333 | 1.5 | 75 | 59 | 145 | 59 | 124.875 |  |  | 25 | 41.6667
6.5 | 75 | 61 | 135 | 61 | 116.4375 |  |  | 34 | 26.6667 | 2 | 75 | 60 | 145 | 60 | 123.75 |  |  | 26 | 40
7 | 75 | 62 | 135 | 62 | 114.75 |  |  | 35 | 25 | 2.5 | 75 | 61 | 145 | 61 | 122.625 |  |  | 27 | 38.3333
7.5 | 75 | 63 | 135 | 63 | 113.0625 |  |  | 36 | 23.3333 | 3 | 75 | 62 | 145 | 62 | 121.5 |  |  | 28 | 36.6667
8 | 75 | 64 | 135 | 64 | 111.375 |  |  | 37 | 21.6667 | 3.5 | 75 | 63 | 145 | 63 | 120.375 |  |  | 29 | 35
8.5 | 75 | 65 | 135 | 65 | 109.6875 |  |  | 38 | 20 | 4 | 75 | 64 | 145 | 64 | 119.25 |  |  | 30 | 33.3333
9 | 75 | 66 | 135 | 66 | 108 |  |  | 39 | 18.3333 | 4.5 | 75 | 65 | 145 | 65 | 118.125 |  |  | 31 | 31.6667
9.5 | 75 | 67 | 135 | 67 | 106.3125 |  |  | 40 | 16.6667 | 5 | 75 | 66 | 145 | 66 | 117 |  |  | 32 | 30
10 | 75 | 68 | 135 | 68 | 104.625 |  |  | 41 | 15 | 5.5 | 75 | 67 | 145 | 67 | 115.875 |  |  | 33 | 28.3333
10.5 | 73.5 | 69 | 135 | 69 | 102.9375 |  |  | 42 | 13.3333 | 6 | 75 | 68 | 145 | 68 | 114.75 |  |  | 34 | 26.6667
11 | 72 | 70 | 135 | 70 | 101.25 |  |  | 43 | 11.6667 | 6.5 | 75 | 69 | 145 | 69 | 113.625 |  |  | 35 | 25
11.5 | 70.5 | 71 | 134.1 | 71 | 99.5625 |  |  | 44 | 10 | 7 | 75 | 70 | 145 | 70 | 112.5 |  |  | 36 | 23.3333
12 | 69 | 72 | 133.2 | 72 | 97.875 |  |  | 45 | 8.3333 | 7.5 | 75 | 71 | 145 | 71 | 111.375 |  |  | 37 | 21.6667
12.5 | 67.5 | 73 | 132.3 | 73 | 96.1875 |  |  | 46 | 6.6667 | 8 | 75 | 72 | 145 | 72 | 110.25 |  |  | 38 | 20
13 | 66 | 74 | 131.4 | 74 | 94.5 |  |  | 47 | 5 | 8.5 | 75 | 73 | 145 | 73 | 109.125 |  |  | 39 | 18.3333
13.5 | 64.5 | 75 | 130.5 | 75 | 92.8125 |  |  | 48 | 3.3333 | 9 | 75 | 74 | 145 | 74 | 108 |  |  | 40 | 16.6667
14 | 63 | 76 | 129.6 | 76 | 91.125 |  |  | 49 | 1.6667 | 9.5 | 75 | 75 | 145 | 75 | 106.875 |  |  | 41 | 15
14.5 | 61.5 | 77 | 128.7 | 77 | 89.4375 |  |  | 50 | 0 | 10 | 75 | 76 | 145 | 76 | 105.75 |  |  | 42 | 13.3333
15 | 60 | 78 | 127.8 | 78 | 87.75 |  |  |  |  | 10.5 | 75 | 77 | 145 | 77 | 104.625 |  |  | 43 | 11.6667
15.5 | 58.5 | 79 | 126.9 | 79 | 86.0625 |  |  |  |  | 11 | 75 | 78 | 145 | 78 | 103.5 |  |  | 44 | 10
16 | 57 | 80 | 126 | 80 | 84.375 |  |  |  |  | 11.5 | 75 | 79 | 145 | 79 | 102.375 |  |  | 45 | 8.3333
16.5 | 55.5 | 81 | 125.1 | 81 | 82.6875 |  |  |  |  | 12 | 75 | 80 | 145 | 80 | 101.25 |  |  | 46 | 6.6667
17 | 54 | 82 | 124.2 | 82 | 81 |  |  |  |  | 12.5 | 75 | 81 | 145 | 81 | 100.125 |  |  | 47 | 5
17.5 | 52.5 | 83 | 123.3 | 83 | 79.3125 |  |  |  |  | 13 | 75 | 82 | 145 | 82 | 99 |  |  | 48 | 3.3333
18 | 51 | 84 | 122.4 | 84 | 77.625 |  |  |  |  | 13.5 | 75 | 83 | 145 | 83 | 97.875 |  |  | 49 | 1.6667
18.5 | 49.5 | 85 | 121.5 | 85 | 75.9375 |  |  |  |  | 14 | 75 | 84 | 145 | 84 | 96.75 |  |  | 50 | 0
19 | 48 | 86 | 120.6 | 86 | 74.25 |  |  |  |  | 14.5 | 75 | 85 | 145 | 85 | 95.625
19.5 | 46.5 | 87 | 119.7 | 87 | 72.5625 |  |  |  |  | 15 | 75 | 86 | 145 | 86 | 94.5
20 | 45 | 88 | 118.8 | 88 | 70.875 |  |  |  |  | 15.5 | 73.6111 | 87 | 145 | 87 | 93.375
20.5 | 43.5 | 89 | 117.9 | 89 | 69.1875 |  |  |  |  | 16 | 72.2222 | 88 | 145 | 88 | 92.25
21 | 42 | 90 | 117 | 90 | 67.5 |  |  |  |  | 16.5 | 70.8333 | 89 | 145 | 89 | 91.125
21.5 | 40.5 | 91 | 116.1 | 91 | 65.8125 |  |  |  |  | 17 | 69.4444 | 90 | 145 | 90 | 90
22 | 39 | 92 | 115.2 | 92 | 64.125 |  |  |  |  | 17.5 | 68.0556 | 91 | 144.0333 | 91 | 88.875
22.5 | 37.5 | 93 | 114.3 | 93 | 62.4375 |  |  |  |  | 18 | 66.6667 | 92 | 143.0667 | 92 | 87.75
23 | 36 | 94 | 113.4 | 94 | 60.75 |  |  |  |  | 18.5 | 65.2778 | 93 | 142.1 | 93 | 86.625
23.5 | 34.5 | 95 | 112.5 | 95 | 59.0625 |  |  |  |  | 19 | 63.8889 | 94 | 141.1333 | 94 | 85.5
24 | 33 | 96 | 111.6 | 96 | 57.375 |  |  |  |  | 19.5 | 62.5 | 95 | 140.1667 | 95 | 84.375
24.5 | 31.5 | 97 | 110.7 | 97 | 55.6875 |  |  |  |  | 20 | 61.1111 | 96 | 139.2 | 96 | 83.25
25 | 30 | 98 | 109.8 | 98 | 54 |  |  |  |  | 20.5 | 59.7222 | 97 | 138.2333 | 97 | 82.125
25.5 | 28.5 | 99 | 108.9 | 99 | 52.3125 |  |  |  |  | 21 | 58.3333 | 98 | 137.2667 | 98 | 81
26 | 27 | 100 | 108 | 100 | 50.625 |  |  |  |  | 21.5 | 56.9444 | 99 | 136.3 | 99 | 79.875
26.5 | 25.5 | 101 | 107.1 | 101 | 48.9375 |  |  |  |  | 22 | 55.5556 | 100 | 135.3333 | 100 | 78.75
27 | 24 | 102 | 106.2 | 102 | 47.25 |  |  |  |  | 22.5 | 54.1667 | 101 | 134.3667 | 101 | 77.625
27.5 | 22.5 | 103 | 105.3 | 103 | 45.5625 |  |  |  |  | 23 | 52.7778 | 102 | 133.4 | 102 | 76.5
28 | 21 | 104 | 104.4 | 104 | 43.875 |  |  |  |  | 23.5 | 51.3889 | 103 | 132.4333 | 103 | 75.375
28.5 | 19.5 | 105 | 103.5 | 105 | 42.1875 |  |  |  |  | 24 | 50 | 104 | 131.4667 | 104 | 74.25
29 | 18 | 106 | 102.6 | 106 | 40.5 |  |  |  |  | 24.5 | 48.6111 | 105 | 130.5 | 105 | 73.125
29.5 | 16.5 | 107 | 101.7 | 107 | 38.8125 |  |  |  |  | 25 | 47.2222 | 106 | 129.5333 | 106 | 72
30 | 15 | 108 | 100.8 | 108 | 37.125 |  |  |  |  | 25.5 | 45.8333 | 107 | 128.5667 | 107 | 70.875
30.5 | 13.5 | 109 | 99.9 | 109 | 35.4375 |  |  |  |  | 26 | 44.4444 | 108 | 127.6 | 108 | 69.75
31 | 12 | 110 | 99 | 110 | 33.75 |  |  |  |  | 26.5 | 43.0556 | 109 | 126.6333 | 109 | 68.625
31.5 | 10.5 | 111 | 98.1 | 111 | 32.0625 |  |  |  |  | 27 | 41.6667 | 110 | 125.6667 | 110 | 67.5
32 | 9 | 112 | 97.2 | 112 | 30.375 |  |  |  |  | 27.5 | 40.2778 | 111 | 124.7 | 111 | 66.375
32.5 | 7.5 | 113 | 96.3 | 113 | 28.6875 |  |  |  |  | 28 | 38.8889 | 112 | 123.7333 | 112 | 65.25
33 | 6 | 114 | 95.4 | 114 | 27 |  |  |  |  | 28.5 | 37.5 | 113 | 122.7667 | 113 | 64.125
33.5 | 4.5 | 115 | 94.5 | 115 | 25.3125 |  |  |  |  | 29 | 36.1111 | 114 | 121.8 | 114 | 63
34 | 3 | 116 | 93.6 | 116 | 23.625 |  |  |  |  | 29.5 | 34.7222 | 115 | 120.8333 | 115 | 61.875
34.5 | 1.5 | 117 | 92.7 | 117 | 21.9375 |  |  |  |  | 30 | 33.3333 | 116 | 119.8667 | 116 | 60.75
35 | 0 | 118 | 91.8 | 118 | 20.25 |  |  |  |  | 30.5 | 31.9444 | 117 | 118.9 | 117 | 59.625
|  | 119 | 90.9 | 119 | 18.5625 |  |  |  |  | 31 | 30.5556 | 118 | 117.9333 | 118 | 58.5
|  | 120 | 90 | 120 | 16.875 |  |  |  |  | 31.5 | 29.1667 | 119 | 116.9667 | 119 | 57.375
|  | 121 | 89.1 | 121 | 15.1875 |  |  |  |  | 32 | 27.7778 | 120 | 116 | 120 | 56.25
|  | 122 | 88.2 | 122 | 13.5 |  |  |  |  | 32.5 | 26.3889 | 121 | 115.0333 | 121 | 55.125
|  | 123 | 87.3 | 123 | 11.8125 |  |  |  |  | 33 | 25 | 122 | 114.0667 | 122 | 54
|  | 124 | 86.4 | 124 | 10.125 |  |  |  |  | 33.5 | 23.6111 | 123 | 113.1 | 123 | 52.875
|  | 125 | 85.5 | 125 | 8.4375 |  |  |  |  | 34 | 22.2222 | 124 | 112.1333 | 124 | 51.75
|  | 126 | 84.6 | 126 | 6.75 |  |  |  |  | 34.5 | 20.8333 | 125 | 111.1667 | 125 | 50.625
|  | 127 | 83.7 | 127 | 5.0625 |  |  |  |  | 35 | 19.4444 | 126 | 110.2 | 126 | 49.5
|  | 128 | 82.8 | 128 | 3.375 |  |  |  |  | 35.5 | 18.0556 | 127 | 109.2333 | 127 | 48.375
|  | 129 | 81.9 | 129 | 1.6875 |  |  |  |  | 36 | 16.6667 | 128 | 108.2667 | 128 | 47.25
|  | 130 | 81 | 130 | 0 |  |  |  |  | 36.5 | 15.2778 | 129 | 107.3 | 129 | 46.125
|  | 131 | 80.1 | [6 empty] | 37 | 13.8889 | 130 | 106.3333 | 130 | 45
|  | 132 | 79.2 | [6 empty] | 37.5 | 12.5 | 131 | 105.3667 | 131 | 43.875
|  | 133 | 78.3 | [6 empty] | 38 | 11.1111 | 132 | 104.4 | 132 | 42.75
|  | 134 | 77.4 | [6 empty] | 38.5 | 9.7222 | 133 | 103.4333 | 133 | 41.625
|  | 135 | 76.5 | [6 empty] | 39 | 8.3333 | 134 | 102.4667 | 134 | 40.5
|  | 136 | 75.6 | [6 empty] | 39.5 | 6.9444 | 135 | 101.5 | 135 | 39.375
|  | 137 | 74.7 | [6 empty] | 40 | 5.5556 | 136 | 100.5333 | 136 | 38.25
|  | 138 | 73.8 | [6 empty] | 40.5 | 4.1667 | 137 | 99.5667 | 137 | 37.125
|  | 139 | 72.9 | [6 empty] | 41 | 2.7778 | 138 | 98.6 | 138 | 36
|  | 140 | 72 | [6 empty] | 41.5 | 1.3889 | 139 | 97.6333 | 139 | 34.875
|  | 141 | 71.1 | [6 empty] | 42 | 0 | 140 | 96.6667 | 140 | 33.75
|  | 142 | 70.2 | [8 empty] | 141 | 95.7 | 141 | 32.625
|  | 143 | 69.3 | [8 empty] | 142 | 94.7333 | 142 | 31.5
|  | 144 | 68.4 | [8 empty] | 143 | 93.7667 | 143 | 30.375
|  | 145 | 67.5 | [8 empty] | 144 | 92.8 | 144 | 29.25
|  | 146 | 66.6 | [8 empty] | 145 | 91.8333 | 145 | 28.125
|  | 147 | 65.7 | [8 empty] | 146 | 90.8667 | 146 | 27
|  | 148 | 64.8 | [8 empty] | 147 | 89.9 | 147 | 25.875
|  | 149 | 63.9 | [8 empty] | 148 | 88.9333 | 148 | 24.75
|  | 150 | 63 | [8 empty] | 149 | 87.9667 | 149 | 23.625
|  | 151 | 62.1 | [8 empty] | 150 | 87 | 150 | 22.5
|  | 152 | 61.2 | [8 empty] | 151 | 86.0333 | 151 | 21.375
|  | 153 | 60.3 | [8 empty] | 152 | 85.0667 | 152 | 20.25
|  | 154 | 59.4 | [8 empty] | 153 | 84.1 | 153 | 19.125
|  | 155 | 58.5 | [8 empty] | 154 | 83.1333 | 154 | 18
|  | 156 | 57.6 | [8 empty] | 155 | 82.1667 | 155 | 16.875
|  | 157 | 56.7 | [8 empty] | 156 | 81.2 | 156 | 15.75
|  | 158 | 55.8 | [8 empty] | 157 | 80.2333 | 157 | 14.625
|  | 159 | 54.9 | [8 empty] | 158 | 79.2667 | 158 | 13.5
|  | 160 | 54 | [8 empty] | 159 | 78.3 | 159 | 12.375
|  | 161 | 53.1 | [8 empty] | 160 | 77.3333 | 160 | 11.25
|  | 162 | 52.2 | [8 empty] | 161 | 76.3667 | 161 | 10.125
|  | 163 | 51.3 | [8 empty] | 162 | 75.4 | 162 | 9
|  | 164 | 50.4 | [8 empty] | 163 | 74.4333 | 163 | 7.875
|  | 165 | 49.5 | [8 empty] | 164 | 73.4667 | 164 | 6.75
|  | 166 | 48.6 | [8 empty] | 165 | 72.5 | 165 | 5.625
|  | 167 | 47.7 | [8 empty] | 166 | 71.5333 | 166 | 4.5
|  | 168 | 46.8 | [8 empty] | 167 | 70.5667 | 167 | 3.375
|  | 169 | 45.9 | [8 empty] | 168 | 69.6 | 168 | 2.25
|  | 170 | 45 | [8 empty] | 169 | 68.6333 | 169 | 1.125
|  | 171 | 44.1 | [8 empty] | 170 | 67.6667 | 170 | 0
|  | 172 | 43.2 | [8 empty] | 171 | 66.7
|  | 173 | 42.3 | [8 empty] | 172 | 65.7333
|  | 174 | 41.4 | [8 empty] | 173 | 64.7667
|  | 175 | 40.5 | [8 empty] | 174 | 63.8
|  | 176 | 39.6 | [8 empty] | 175 | 62.8333
|  | 177 | 38.7 | [8 empty] | 176 | 61.8667
|  | 178 | 37.8 | [8 empty] | 177 | 60.9
|  | 179 | 36.9 | [8 empty] | 178 | 59.9333
|  | 180 | 36 | [8 empty] | 179 | 58.9667
|  | 181 | 35.1 | [8 empty] | 180 | 58
|  | 182 | 34.2 | [8 empty] | 181 | 57.0333
|  | 183 | 33.3 | [8 empty] | 182 | 56.0667
|  | 184 | 32.4 | [8 empty] | 183 | 55.1
|  | 185 | 31.5 | [8 empty] | 184 | 54.1333
|  | 186 | 30.6 | [8 empty] | 185 | 53.1667
|  | 187 | 29.7 | [8 empty] | 186 | 52.2
|  | 188 | 28.8 | [8 empty] | 187 | 51.2333
|  | 189 | 27.9 | [8 empty] | 188 | 50.2667
|  | 190 | 27 | [8 empty] | 189 | 49.3
|  | 191 | 26.1 | [8 empty] | 190 | 48.3333
|  | 192 | 25.2 | [8 empty] | 191 | 47.3667
|  | 193 | 24.3 | [8 empty] | 192 | 46.4
|  | 194 | 23.4 | [8 empty] | 193 | 45.4333
|  | 195 | 22.5 | [8 empty] | 194 | 44.4667
|  | 196 | 21.6 | [8 empty] | 195 | 43.5
|  | 197 | 20.7 | [8 empty] | 196 | 42.5333
|  | 198 | 19.8 | [8 empty] | 197 | 41.5667
|  | 199 | 18.9 | [8 empty] | 198 | 40.6
|  | 200 | 18 | [8 empty] | 199 | 39.6333
|  | 201 | 17.1 | [8 empty] | 200 | 38.6667
|  | 202 | 16.2 | [8 empty] | 201 | 37.7
|  | 203 | 15.3 | [8 empty] | 202 | 36.7333
|  | 204 | 14.4 | [8 empty] | 203 | 35.7667
|  | 205 | 13.5 | [8 empty] | 204 | 34.8
|  | 206 | 12.6 | [8 empty] | 205 | 33.8333
|  | 207 | 11.7 | [8 empty] | 206 | 32.8667
|  | 208 | 10.8 | [8 empty] | 207 | 31.9
|  | 209 | 9.9 | [8 empty] | 208 | 30.9333
|  | 210 | 9 | [8 empty] | 209 | 29.9667
|  | 211 | 8.1 | [8 empty] | 210 | 29
|  | 212 | 7.2 | [8 empty] | 211 | 28.0333
|  | 213 | 6.3 | [8 empty] | 212 | 27.0667
|  | 214 | 5.4 | [8 empty] | 213 | 26.1
|  | 215 | 4.5 | [8 empty] | 214 | 25.1333
|  | 216 | 3.6 | [8 empty] | 215 | 24.1667
|  | 217 | 2.7 | [8 empty] | 216 | 23.2
|  | 218 | 1.8 | [8 empty] | 217 | 22.2333
|  | 219 | 0.9 | [8 empty] | 218 | 21.2667
|  | 220 | 0 | entspricht Klasse "C" | [7 empty] | 219 | 20.3
[12 empty] | 220 | 19.3333
[12 empty] | 221 | 18.3667
[12 empty] | 222 | 17.4
[12 empty] | 223 | 16.4333
[12 empty] | 224 | 15.4667
[12 empty] | 225 | 14.5
[12 empty] | 226 | 13.5333
[12 empty] | 227 | 12.5667
[12 empty] | 228 | 11.6
[12 empty] | 229 | 10.6333
[12 empty] | 230 | 9.6667
[12 empty] | 231 | 8.7
[12 empty] | 232 | 7.7333
[12 empty] | 233 | 6.7667
[12 empty] | 234 | 5.8
[12 empty] | 235 | 4.8333
[12 empty] | 236 | 3.8667
[12 empty] | 237 | 2.9
[12 empty] | 238 | 1.9333
[12 empty] | 239 | 0.96667
[12 empty] | 240 | 0
Note on A79: Praktikant WP: Praktikant WP: Für A/V=0,2
Note on M89: Praktikant WP: Praktikant WP: Für A/V=0,2
Note on A127: Praktikant WP: Praktikant WP: Für A/V=0,5
Note on M146: Praktikant WP: Praktikant WP: Für A/V=0,5

## B 1.5
B 1.5 Nutzung erneuerbarer Energiequellen
Eingabe |  |  | Anmerkungen:
Bruttogrundfläche (analog OIB RL 6) |  | m²
ermittelter Jahresertrag, Nachweis durch Berechnung mit für die Auslegung der jeweiligen Energiequelle geeignetem Programm |  | kWh/a
Angabe der Energiequelle, Berechnungsausdruck der Anlagenauslegung wird beigelegt
Ergebnisse
Mindestjahresertrag | 0 | kWh/a
Solljahresertrag | 0 | kWh/a
Punkte Jahresertragsnachweis
Gesamtpunkte Erneuerbare Energiequellen

## C 1.1
C 1.1 Thermischer Komfort im Sommer
Kriterium | Punkte (gesamt max. 75) | Auswertung |  |  |  |  | Anmerkungen:
Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 3 % oder | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Nachweis PHPP Überschreitung 26 °C < 1 % oder | 20 |  | 10 | 20 | 30 | 10
Nachweis DIN 4108-2, Einhaltung (für alle kritischen Räume) | 30 |  |  |  |  | 20
Zusatzpunkte bei Ausführung eines kontrollierten Free-Coolings (adiabate Abluftbefeuchtung, Grundwasserkühlung ohne Kompressionskälte, Solekühlung ohne Kompressionskälte) | 10 |  |  |  |  | 30
Dynamische Gebäudesimulation (zumindest für kritische Räume) unter Berücksichtigung des Standortklimas, flexibler Verschattungssysteme sowie der zu erwartenden Nutzungen - Überschreitung 26 °C < 3 %; bei aktiver Kühlung 26 °C < 1 % | 65 |  |  |  |  | 40
Summe | max. 75 | 0 |  |  |  | 65
75

## C 1.2
C 1.2 Maßnahmen zur Sicherstellung komfortabler Raumfeuchte
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Feuchteabhängiges Absenken der Volumenströme ohne aktive Befeuchtung im Winter | 3 |  | 0
Feuchterückgewinnung ohne aktive Befeuchtung im Winter | 10 |  | 3
Summe |  | 0 | 10

## C 2.1
C 2.1 Messung Raumluftqualität
VOC |  |  | Auswertung |  | Anmerkungen:
Kl I | < 300 µg/m³ | 50 Punkte |  | 0
Kl II | 300 - 500 µg/m³ | 35 Punkte |  | 20
Kl III | 500 - 1.000 µg/m³ | 20 Punkte |  | 35
Kl IV | 1.000 – 3000 µg/m³ | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 50
| > 3.000 µg/m³ | Quellensuche erforderlich
Formaldehyd
Kl I | < 0,04 ppm | 20 Punkte |  | 0
Kl II | 0,04 - 0,08 ppm | 10 Punkte |  | 5
Kl III | 0,08 - 0,1 ppm | 5 Punkte |  | 10
Kl IV | > 0,1 ppm | 0 Punkte, Quellensuche empfohlen |  | 20
Summe |  |  | 0

## D 1.1
D 1.1 Vermeidung von PVC und biozider Ausrüstung
Kriterium |  | Punkte (gesamt max. 30) | Auswertung |  | Anmerkungen:
Vermeidung von PVC | Folien, Fußbodenbeläge und Wandbeläge | 5 | 0
Kunststofffolien und Vliese jeglicher Art (Dampfbremsen, Abdichtungsbahnen, Trennschichten, Baufolien etc.) und Dichtstoffe
Fußbodenbeläge und deren Bestandteile (inkl. Sockelleisten), Wandbeläge (Tapeten)
Wasser-, Abwasser- sowie Zu- und Abluftrohre im Gebäude
| Elektroinstallationsmaterialien | 10 | 0 | 0
| Elektroinstallationsmaterialien (Kabel, Leitungen, Rohre, Dosen etc.) |  |  | 10
| Fenster, Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt |  |  | 0
| Fenster und Türen / Tore | 5 |  | 5
| Sonnen- und / oder Sichtschutz am Objekt | 5 |  | 0
Vermeidung von Bioziden | Fassaden aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Fassadenplatten, Fassadenverkleidungen, Spachtelmassen, Putze, Grundierungen, Farben u.ä. | 5 |  | 5
| Dächer aus Produkten ohne biozide Ausrüstungen Bitumendichtungsbahnen, -pappen (z.B. Gründach) u.ä. | 5 |  | 0
| Fenster und Außentüren ohne biozide Ausrüstungen | 3 |  | 3
| Sämtliche Dicht- und Klebstoffe ohne biozide Ausrüstungen | 3
Summe |  |  | 0

## D 1.2
D 1.2 Einsatz von Recyclingbeton
Kriterium | Punkte (gesamt max. 10) | Auswertung | 0 | Anmerkungen:
Einsatz von mind. 25% des Betons als Recyclingbeton mit mind. 25% Recyclinganteil bei Zuschlagstoffen | 7 |  | 7
Verwendung von CEM III-B als Bindemittel beim Recyclingbeton | 3 |  | 0
Summe |  | 0 | 3

## D 2.1
D 2.1 Ökologischer Kennwert des Gebäudes (OI3BG3, BZF)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen:
OIBG3,BZF (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3)
Punkte Neubau | 0

## D 2.2
D 2.2 Entsorgungsindikator (EI)
Kriterium | Punkte | Anmerkungen:
Entsorgungsindikator EI (Berechnung mit Eco2soft, Bilanzgrenze BG3)
Punkte Neubau | 0